ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Fornitura di prodotti diagnostici per l’indagine delle mutazioni genetiche correlate all’ emocromatosi e relativa strumentazione occorrenti per mesi ventiquattro alla S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Gara n. 6328598

CIG n.  6580455B3E

| Data……………….. |  | ###### Ditta ……………………. |
| --- | --- | --- |

| Cuneo lì ………… |  | ###### A. S. O. Santa Croce e Carle di Cuneo ###### Il Direttore Generale ……………………. |
| --- | --- | --- |

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ASO SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO

Sede Legale e Ragione Sociale dell’Azienda:

Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle – via Michele Coppino n° 26 – 12100 CUNEO

Codice fiscale e partita IVA: 01127900049

Sedi operative dell’Azienda:

##### Ospedale Santa Croce – via Michele Coppino n° 26 -12100 Cuneo;

- Ospedale Antonio Carle – via A. Carle, Confreria – 12010 Cuneo;

- Servizi sanitari, tecnico e amministrativi  – via Monte Zovetto n° 18 – 12100 Cuneo;

- Servizi sanitari, tecnici ed amministrativi  – Corso Brunet,  19/A – 12100 Cuneo;

- A.S.L. CN1 – Strutture di Radiodiagnostica nei presidi di Borgo San Dalmazzo e Caraglio.

- A.S.L. CN1 – Laboratorio Analisi, Sala Prelievi, Via Carlo Boggio, 12, 12100 Cuneo

- A.S.L. CN1 – Libera Professione -   Via Degli Artigiani, 10, 12100 Cuneo

- n. 2 Magazzini – Borgo San Dalmazzo.

Datore di Lavoro e strutture di riferimento

- Datore di Lavoro: Direttore Generale/Commissario;

- Strutture di riferimento per ditte, enti, associazioni, lavoratori autonomi, professionisti, consulenti o persone che a qualsiasi titolo operano presso l’Azienda: Acquisti, Economato, Tecnico, SID, Direzione Sanitaria di Presidio, Personale, Ufficio Legale, ecc.;

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Maria Paola Manconi;

- Medico Competente e Autorizzato: Dott.ssa Laura Gerbaudo;

- Esperto Responsabile Sicurezza Risonanza Magnetica: Dott. Stefhane Chauvie;

- Medico Responsabile sicurezza Risonanza Magnetica: Dott. Luigi Gozzoli;

- Esperto Qualificato (ex  D. Lgs. 230/95) e Tecnico Sicurezza Laser: personale Ditta Deposito Avogadro. Per  informazioni rivolgersi presso la struttura Servizio Prevenzione e Protezione;

- Addetti alle emergenze: personale abilitato (i nominativi sono evidenziati nelle bacheche aziendali);

- Rappresentanti dei Lavoratori: i nominativi sono evidenziati nelle bacheche aziendali;

-       Potenziali rischi presenti in Azienda, misure preventive e protettive, procedure di primo soccorso e procedure da attuare in caso di incendio: cfr. “Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro per le Ditte, Enti, Associazioni, Lavoratori Autonomi, Professionisti, Consulenti e per le persone che a qualsiasi titolo operano presso l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo”, ultimo aggiornamento presente sul sito internet aziendale http://www.ospedale.cuneo.it/

Mission dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo (estratto dall’Atto Aziendale, punto 4.1)

Farsi carico dei bisogni di salute in fase acuta, anche per patologie inguaribili, delle persone che si rivolgono ad una azienda ospedaliera ad alta specializzazione, alla luce delle conoscenze scientifiche costantemente aggiornate, ottimizzando le risorse disponibili, attraverso l’integrazione di linee di comportamento comuni e condivise da tutte le strutture dell’azienda tramite collegamenti con altre strutture idonee ed in collaborazione con operatori sanitari del territorio, nel rispetto del contesto ambientale in cui l’azienda è inserita e della programmazione degli organi sanitari istituzionali.

Attività, Personale

Oltre la degenza e cura, presso l’Azienda si svolgono attività di chirurgia, ambulatoriali, di diagnostica, amministrative, tecniche e logistiche

Personale

presso l’Azienda lavorano circa 2300 dipendenti di cui:

circa il 20% è dirigente del ruolo sanitario (medici, biologi, farmacisti, ecc.);

circa il 65% è del comparto ruolo sanitario (Coll. Prof. Sanitario infermiere, ostetrica, ecc.; Tecnico San. di Radiologia, Laboratorio Analisi; ecc.) compresi gli Operatori Socio Sanitari, gli Ausiliari, gli Operatori Tecnici Ausiliari);

circa il 15% è personale Tecnico ed Amministrativo.

Rischi presenti nelle varie strutture aziendali, misure preventive e protettive, procedure aziendali

I potenziali rischi presenti nelle varie strutture aziendali, le indicazioni per eliminare o ridurre al minimo i rischi, le procedure di primo soccorso, antincendio, ecc. sono presenti nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”. Il presente documento integra quanto descritto nel citato documento e nel capitolato.

L’Azienda, attraverso il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), i Dirigenti e Preposti delle strutture in cui si opera, il personale della Direzione Sanitaria, Tecnico, ecc., Medico Competente, Servizio Prevenzione e Protezione è a disposizione per approfondimenti o specificazioni in merito.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti possono essere reperiti nella rete internet (www.ospedale.cuneo.it )

Organigramma aziendale (da atto aziendale)

L’organigramma aziendale è determinato tenendo conto degli organi istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, delle strutture complesse e delle strutture semplici di cui l’atto aziendale.

L’organigramma aziendale è modificabile in funzione delle strategie e delle attività aziendali.

L’organigramma che descrive il quadro strutturale dell’Azienda risulta come segue:

ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI PRESSO L’ASO

Oltre ai pazienti (sia in regime di ricovero che per visite ambulatoriali), ai visitatori (parenti o accompagnatori di pazienti), al personale aziendale, presso l’azienda accede quotidianamente personale delle associazioni di volontariato (Croce Rossa, Misericordia, AVO, ecc.), personale di ditte esterne addette al servizio di pulizia, servizio di distribuzione e ritiro biancheria, personale adibito alla prenotazione pasti, alle cucine, alla distribuzione pasti ed al ritiro vassoi, personale adibito al trasporto e consegna di farmaci, personale adibito al trasporto di materiale vario, personale adibito a sorveglianza ed accoglienza, personale sanitario ausiliario; personale che utilizza carrelli elevatori.

Inoltre saltuariamente (periodo che può variare da poche ore, a giorni o mesi) operano presso l’Azienda ditte addette alla manutenzione o installazione di impianti, macchine ed attrezzature; ditte addette al prelievo dei rifiuti dall’area ecologica, scarico e/o carico merci; ditte edili; informatori farmaceutici, consulenti, rappresentanti, personale esterno che accede con il proprio mezzo per accompagnare pazienti o depositare materiali o merci varie.

Tali attività possono generare potenziali rischi di interferenze:

-  attività nei locali aziendali: rischi derivanti da urti a persone o cose con barelle, carrozzine, carrelli trasporto materiale, tra personale nell’uscita/entrata dei locali, ascensori o negli “incroci”; rischi specifici (biologici, chimico-cancerogeno, da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, elettrocuzione, aggressioni) derivanti dalle attività svolte nei vari locali; rischio incendio ed esplosione; caduta di materiale dall’alto; movimentazione carichi; scivolamenti ed inciampi; contusioni, urti, impatti, colpi su varie parti del corpo; polveri; lesioni, offese agli occhi, agli arti ed altre parti del corpo, per schizzi, scintille, schegge, ecc.

-  attività nelle aree esterne (cortili, rampe di accesso): rischi derivanti da “incidenti” ed urti a persone o cose con autoveicoli (ambulanze, auto, camion, furgoni), barelle, carrozzine, carrelli trasporto materiale; rischio incendio ed esplosione; caduta di materiale dall’alto; movimentazione carichi; scivolamenti ed inciampi; contusioni, urti, impatti, colpi su varie parti del corpo; polveri; lesioni, offese agli occhi, agli arti ed altre parti del corpo, per schizzi, scintille, schegge, ecc.

Al fine di eliminare o ridurre al minimo i citati rischi occorre seguire attentamente le successive indicazioni e segnalare prontamente al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), alla Struttura di riferimento, ai Dirigenti e Preposti delle strutture in cui si opera, al personale della Direzione Sanitaria, Tecnico, Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, eventualmente per tramite il personale di accoglienza e sorveglianza, eventuali problematiche e richiedere informazioni in caso di dubbio.

Informazioni relative alle attività svolte dalla ditta presso l’Azienda

Il capitolato dettaglia le attività che verranno svolte dalla ditta ed i locali di pertinenza

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER EVITRE RISCHI DA INTERFERENZE

Oltre quanto previsto dal presente documento, dal “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”,  dalle indicazioni fornite nel capitolato, occorre seguire le presenti indicazioni

| MISURE GENERALI PREVENTIVE E PROTETTIVE Da attuarsi dalla ditta | MISURE GENERALI PREVENTIVE E PROTETTIVE Da attuarsi dall’ASO |
| --- | --- |
|  Tutto il personale deve essere preventivamente informato sui rischi (generici e specifici) presenti nei luoghi dove svolgeranno le attività (specificati nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”), formato ed addestrato, sia per svolgere correttamente ed in sicurezza le specifiche attività, sia per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze attraverso il presente documento, le indicazioni fornite nel capitolato, le norme e le procedure predisposte dall’ASO e dalla ditta di appartenenza, specifico addestramento. Tali oneri informativi, formativi e di addestramento dovranno prevedere tempi congrui in relazione ai rischi, alle procedure per evitare i rischi ed alle misure preventive protettive che in concreto devono essere adottate. La ditta ne deve dare riscontro al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dell’Azienda, ovvero al Dirigente Responsabile della Struttura che ha istruito la pratica.  Considerato che molti rischi da interferenza si possono eliminare con procedure e norme comportamentali, occorre che i titolari ed i preposti della Ditta predispongano specifiche procedure e norme per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze ed informare, formare ed addestrare i propri dipendenti su dette procedure, controllare e verificare che vengano applicate attraverso propri addetti.  Evitare di spostare, toccare, effettuare attività su oggetti o strumenti senza l’autorizzazione dell’Azienda.  Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale ed alle avvertenze presenti nei luoghi di lavoro.  Si ricorda che: nei locali dell’Azienda è vietato fumare (divieto assoluto ed inderogabile); è vietato l’uso di macchine, attrezzature ed in genere di qualsiasi materiale dell’Azienda, fatto salvo eventuale autorizzazione. La ditta deve nominare addetti al controllo del divieto di fumare per i locali di pertinenza.  Nel caso in cui il personale rimanga chiuso all’interno degli ascensori occorre segnalare l’evento premendo il pulsante di allarme e seguire le istruzioni che verranno trasmesse.  Le macchine e le apparecchiature utilizzate dagli operatori della Ditta devono essere certificate sulla base della vigente normativa, devono essere valutati i rischi derivanti dall’utilizzo, devono essere periodicamente revisionate ed effettuate periodiche verifiche e manutenzioni al fine di evitare infortuni di natura meccanica o elettrica o altra natura agli operatori o a terzi.  In caso di malore o infortunio (anche di terze persone) avvertire il personale aziendale e seguire le procedure di primo soccorso. Tali procedure devono essere a conoscenza di tutto il personale. In caso di incendio, fumo o puzza di bruciato segnalare il fatto seguendo il PEI (Piano di Emergenza Interno) aziendale. Tutte le porte tagliafuoco devono essere mantenute chiuse. Tali procedure devono essere portate a conoscenza di tutto il personale. In caso di eventuali disguidi o contrasti con gli operatori aziendali che possono generare equivoci o rischi di natura psicosociale, rivolgersi al RUP. | L’ASO provvede per il proprio personale con appositi corsi formativi. I rischi presenti in Azienda e le relative misure di prevenzione e protezione, indirizzate anche a coloro che a qualsiasi titolo operano in Azienda, sono descritti nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”. L’Azienda provvede per il proprio personale. In particolare, nel caso di attività che comportano la presenza di più ditte o persone, sarà cura dei Dirigenti e Preposti delle strutture Aziendali o del RUP, o Dirigente della struttura che ha istruito la pratica evitare, se possibile, le interferenze programmando e concordando i lavori o le attività in tempi diversi ed effettuando vigilanza e controllo sull’operato dei propri lavoratori. Il personale Aziendale (RUP, Direttori e coordinatori delle strutture, la Direzione Sanitaria di Presidio, il SPP, il Medico Competente) sono a disposizione per cooperare alla stesura di dette procedure L’Azienda ha predisposto segnaletica di sicurezza per il rischio incendio (percorsi di esodo, estintori, idranti), per altri rischi (ad esempio cartelli di avvertimento relativi ai luoghi in cui vi è il potenziale rischio di radiazioni ionizzanti, rischio biologico, ecc; cartelli di divieto, ad esempio di accesso; cartelli di prescrizione, ad esempio obbligo di indossare appositi DPI). L’Azienda ha installato cartelli segnaletici relativi al divieto di fumare e il nominativo del personale addetto alla verifica ed al rispetto di tali divieti. L’Azienda dispone di personale specializzato per risolvere tale emergenza. L’Azienda provvede alle verifiche ed alla manutenzione dei propri impianti ed apparecchiature. L’Azienda ha predisposto apposite procedure di primo soccorso interno. L’Azienda ha predisposto apposite procedure e dispone di squadra di addetti per il primo intervento (SPI). Tali procedure sono state trasmesse alla Ditta. L’Azienda attraverso il RUP o il Dirigente Responsabile della Struttura che ha istruito la pratica.è a disposizione per l’affronto di problematiche di varia natura. |
|  La Ditta, attraverso proprio personale, deve verificare e controllare che i propri dipendenti svolgano l’attività nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in particolare di quelle contenute nel D. Lgs. 81/08. | L’Azienda, attraverso i Dirigenti e Preposti delle strutture, verifica e controlla che i propri dipendenti svolgano l’attività nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in particolare di quelle contenute nel D. Lgs. 81/08. |

ATTIVITA’ NELLE AREE COMUNI INTERNE ED ESTERNE DEI PRESIDI AZIENDALI E NEI LOCALI NON SANITARI

RISCHI DA INTERFERENZE, MISURE SPECIFICHE  DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

| RISCHI DA INTERFERENZE | MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE E PROTETTIVE Da attuarsi dalla ditta | MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE E PROTETTIVE Da attuarsi dall’ASO |
| --- | --- | --- |

| I rischi presenti in Azienda e le relative misure di prevenzione e protezione, indirizzate anche a coloro che a qualsiasi titolo operano in Azienda, sono descritti nel “Documento ex art. 26”. I rischi di interferenze ipotizzabili sono: - rischi derivanti da urti, contusioni, impatti, colpi, con persone o cose, con barelle, carrozzine, carrelli trasporto materiale all’interno dei locali o lungo le vie di transito; - investimento di persone o cose con attrezzature mobili nell’uscita/entrata dei locali, ascensori, o negli “incroci” e nei luoghi di transito; - caduta di materiale dall’alto su persone o cose a causa di caduta di materiale presente sui carrelli, ripiani, scaffali, macchinari ed attrezzature anche a seguito di urto; a seguito di trasporto di materiale o apparecchiature pesanti. - scivolamenti ed inciampi connessi con la presenza di cavi elettrici, materiali lasciati lungo le vie di transito, pavimenti bagnati o umidi. - chimico derivante dall’utilizzo di prodotti chimici e conseguente inalazione da parte del personale presente nei luoghi di utilizzo; - messa fuori servizio involontario di impianti tecnologici a seguito di urto o inserzione di apparecchiature elettriche di elevata potenza che disinseriscono i dispositivi di protezione, ovvero il distacco degli stessi a causa di macchinari difettosi o in caso di umidità o contatto con acqua; - elettrocuzione causato da cortocircuito o contatto con apparecchiature difettose o causata da scorretto utilizzo di sostanze liquide su apparecchiature ed impianti elettrici. - incendio o esplosione causato dall’utilizzo di prodotti chimici su impianti o apparecchiature elettriche, dalla presenza nei depositi di materiali combustibili, da cortocircuiti di apparecchiature, causato da altre attività. - aggressioni da parte di pazienti o visitatori specie se si opera in o aree a maggiore rischio (Psichiatria, DEA); rischio di violenza a causa di rapina in specifiche zone ospedaliere (CUP, Banca, cassa dei bar); - rischio biologico: rischio infezioni da pazienti o ambienti contaminati. Rischio infezioni a terzi. Il rischio è potenzialmente presente in tutti i reparti ed aree sanitarie così come riscontrabile dalla tabella della sintesi dei rischi. | Le attività, il trasporto di mezzi, materiali ed attrezzature deve avvenire con molta cautela, senza pregiudizio per la sicurezza di persone e senza arrecare danno. Negli ingressi ed uscite di qualsiasi locale, nell’uscire dagli ascensori, occorre che per primo esca l’operatore e in un secondo momento, verificata l’assenza di transito di persone o altri mezzi di trasporto persone o materiali, il mezzo di trasporto che verrà posizionato a lato del corridoio per procedere alla eventuale chiusura della porta. Stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere. Nella movimentazione dei carrelli assicurarsi di avere sempre idonea visibilità. Prestare attenzione agli spigoli degli arredi; occorre prestare particolare attenzione nelle attività vicine a finestre, porte vetrate, arredi con vetri, al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l’attività ed a terzi. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli abbandonati sulle vie di transito. Stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere. Nel caso di sosta, posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non sia di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto. Prestare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagevoli. Le aree di lavoro dove si svolgono attività su scale doppie o sgabelli o comunque le aree dove si svolgono attività in cui vi sia il rischio di caduta di oggetti e persone, dovrà essere separata dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza al fine di non recare danni a persone sottostanti. Qualora si debbano effettuare dette attività con l’utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in appositi contenitori o inseriti in sistemi che ne impediscano la caduta. Stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere. Svolgere con prudenza le attività, specie con attrezzature, materiali o mezzi al fine di evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta, far cadere oggetti dall’alto. Se si devono trasportare macchinari o attrezzature pesanti (superiori ai 250 kg al m2, compreso il mezzo di trasporto) chiedere preventivamente alla S. C. Tecnico la portata delle solette ed effettuare il trasporto solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Responsabile (o suo delegato) di tale struttura. Mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati. Segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi. Accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi. Prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio i servizi igienici, le scale, i cortili, le terrazze. Non installare prolunghe che attraversino le normali zone di transito. Le zone bagnate o umide devono essere adeguatamente segnalate (ad esempio con cartelli segnaletici riportanti l'avvertimento) e occorre impedire l’accesso durante la fase di asciugatura (salvo, ovviamente, emergenze, o assistenza a pazienti da parte del personale sanitario). Oltre quanto indicato nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”, nel Capitolato e relativi allegati si devono osservare le seguenti precauzioni: evitare di produrre o disperdere polveri, aerosol attenendosi alle apposite procedure; aerare i locali e richiedere l’allontanamento, ove possibile, delle persone presenti. Utilizzare idonei DPI. Prima di allacciarsi all’impianto elettrico richiedere l’autorizzazione ai competenti servizi Aziendali (s. c. Tecnico e SID). Non lasciare cavi, prolunghe, ecc., sulle vie di transito; non effettuare interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine, né utilizzare impianti o macchine deteriorate. Richiedere l’intervento di personale esperto. Adottare particolari precauzioni nell’utilizzo di macchine o apparecchiature elettriche (devono essere marchiate CE); effettuare regolare manutenzione e verifiche periodiche sulle macchine ed apparecchiatura ad alimentazione elettrica; non inserire apparecchiature elettriche di elevata potenza. In caso di necessità chiedere l’autorizzazione all’Azienda. Occorre adottare particolari precauzioni nelle attività in cui sia previsto l’uso di detergenti, disinfettanti o comunque liquidi, soprattutto nella pulizia effettuata nei pressi o su impianti, macchine o apparecchiature elettriche o sistemi di illuminazione. Nel caso non utilizzare liquidi o materiali che possono provocare contatti diretti o indiretti con parti in tensione o guasti. Rispettare le procedure e le indicazioni contenute nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”, paragrafo “rischio incendio” e “altre emergenze”. Non utilizzare sostanze infiammabili. Evitare accumuli di materiale combustibile. Non ostruire le vie di esodo ed evitare il deposito di materiali in corrispondenza di impianti o dotazioni antincendio. Si ricorda di richiudere sempre tutte le porte tagliafuoco. Si ricorda che è vietato fumare (obbligo inderogabile e da verificarne il rispetto da parte dei responsabili della ditta). Occorre installare cartelli di divieto di fumo in tutti i locali eventualmente assegnati alla ditta. In caso di incendio o esplosione occorre seguire le procedure previste dal PEI e PEVAC Aziendale. Nei citati luoghi occorre deporre il materiale in locali chiusi, non utilizzare materiali o attrezzi appuntiti o taglienti, usare solo il materiale strettamente necessario all’attività che si deve svolgere e sotto il controllo diretto dell’operatore. Tutto il personale deve seguire le indicazioni riportate nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”, paragrafo “Rischio aggressioni e rischio violenza a causa di rapina”. Seguire le indicazioni previste nel “Documento ex art. 26” e nel Capitolato. Segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose. Effettuare regolare pulizia giornaliera delle macchine, attrezzature, arredi e locali. - Si raccomanda, di prestare particolare attenzione e di utilizzare idonei dispositivi individuali di protezione anche nello smaltimento rifiuti. | L’Azienda informa i propri operatori e le altre ditte sulle procedure di sicurezza da adottare. In alcuni incroci (piano seminterrato e piano terra) sono stati installati specchi convessi. L’Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre ditte sui rischi e sulle procedure da adottare. Inoltre provvede alla installazione e mantenimento delle strisce antiscivolo sui gradini delle scale fisse e dei mancorrenti. L’Azienda informa i propri operatori e le altre ditte sulle procedure di sicurezza da adottare L’azienda provvede a regolare manutenzione e verifica degli impianti elettrici. I quadri elettrici sono mantenuti chiusi e su di essi sono riportate le indicazioni di pericolo. L’Azienda dispone di procedure, squadra di primo intervento e piani di emergenza ed evacuazione per la gestione delle emergenze. L’Azienda ha predisposto apposite procedure trasmesse alle Ditte e presenti nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”. L’Azienda ha disposto segnaletica per individuare i reparti “Latex Safe” o “Latex free” |
| --- | --- | --- |
| Nei cortili interni e nei corridoi transita personale dipendente dell’ASO, pazienti, visitatori. Personale di ditte esterne accede nei cortili interni con veicoli per il trasporto o il ritiro di materiale vario (camion, furgoni ed auto per il trasporto di materiale sanitario e non sanitario, per attività di manutenzione, per attività logistiche; trasporto e ritiro della biancheria; ritiro dei rifiuti, ecc.). I potenziali rischi sono: investimenti, incidenti, proiezione di materiale. Inoltre non si può escludere un potenziale rischio di urto contro strutture o apparecchiature, il rischio scivolamento ed inciampo dovuto alla pavimentazione dei cortili, alla presenza del manto stradale bagnato o, nel periodo invernale, alla presenza di neve e/o ghiaccio, il rischio incendio. Da menzionare infine che le aree perimetrali degli edifici sono generalmente interdette alla sosta dei veicoli al fine di consentire, in caso di emergenza, il posizionamento dei mezzi di soccorso. | La velocità dei veicoli nei cortili interni deve essere “a passo d’uomo”; è vietata la sosta dei veicoli fatto salva specifica autorizzazione; prestare la massima attenzione nelle aree a scarsa visibilità e nelle aree prossime alle uscite. Prestare particolare attenzione e rallentare ulteriormente la velocità in caso di pioggia, neve o ghiaccio; prestare la massima attenzione nell’effettuare le manovre eventualmente richiedendo la collaborazione di colleghi; prestare attenzione a macchine ed attrezzature presenti nei cortili. Prestare particolare attenzione alle persone presenti, in particolare alle persone disabili, alle persone anziane ed ai minorenni. Osservare la segnaletica presente negli accessi e nei cortili I rifiuti devono essere collocati nei vari contenitori predisposti dall’Azienda ovvero in appositi contenitori previo accordo con il RUP o il servizio Gestore. Occorre transitare sui lati dei cortili; se si usa il carrello per trasporto materiale o rifiuti occorre tirare lo stesso e non spingerlo al fine di avere buona visibilità del tragitto e di eventuali altri veicoli e prestare particolare attenzione nelle zone con limitata visibilità. Se occorre utilizzare il carrello elevatore, richiedere l’intervento di personale specializzato previa autorizzazione aziendale In caso di incendio seguire le procedure aziendali E’ vietato posteggiare nei cortili interni (fatto salva autorizzazione aziendale) e comunque nei luoghi dove sono installati cartelli con divieto di sosta o nelle zone riservate ai vigili del fuoco, forze dell’ordine, disabili. | L’Azienda ha predisposto apposita segnaletica ed inviato alle ditte procedure ed indicazioni per evitare rischi infortunistici. L’Azienda ha predisposto contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. |

ATTIVITA’ PRESSO I LABORATORI

RISCHI DA INTERFERENZE, MISURE SPECIFICHE  DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

| RISCHI DA INTERFERENZE | MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE E PROTETTIVE Da attuarsi dalla ditta | MISURE SPECIFICHE PREVENTIVE E PROTETTIVE Da attuarsi dall’ASO |
| --- | --- | --- |

| I rischi presenti in Azienda e le relative misure di prevenzione e protezione, indirizzate anche a coloro che a qualsiasi titolo operano in Azienda, sono descritti nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”. I rischi di interferenze ipotizzabili sono: - rischi derivanti da urti, contusioni, impatti, colpi, con persone o cose, con barelle, carrozzine, carrelli trasporto materiale all’interno dei locali o lungo le vie di transito; - investimento di persone o cose con attrezzature mobili nell’uscita/entrata dei locali, ascensori, o negli “incroci” e nei luoghi di transito; - caduta di materiale (attrezzature, materiale sanitario e non sanitario) dall’alto su persone o cose quando si effettuano lavori su scale, in locali dov’è accatastato del materiale, a causa di caduta di materiale presente sui carrelli, ripiani, scaffali, macchinari ed attrezzature anche a seguito di urto, o a seguito di trasporto di materiale o apparecchiature pesanti; - scivolamenti ed inciampi connessi con la presenza di cavi elettrici, materiali lasciati lungo le vie di transito, pavimenti bagnati o umidi; - chimico derivante dall’utilizzo di prodotti chimici e conseguente inalazione da parte del personale presente nei luoghi di utilizzo; attività presso i laboratori aziendali (le strutture a rischio sono indicate nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”) in cui vi sono agenti chimici cancerogeni e mutageni compreso i chemioterapici antiblastici . - messa fuori servizio involontario di impianti tecnologici o apparecchiature elettromedicali (gas medicali, elettrico, ecc.) a seguito di urto o inserzione di apparecchiature elettriche di elevata potenza che disinseriscono i dispositivi di protezione, ovvero il distacco degli stessi a causa di macchinari difettosi o in caso di umidità o contatto con acqua; - elettrocuzione causato da cortocircuito o contatto con apparecchiature difettose o causata da scorretto utilizzo delle stesse o degli impianti elettrici; - incendio o esplosione causato dall’utilizzo di prodotti chimici su impianti o apparecchiature elettriche, da urto e conseguente caduta di bombole di gas tecnico e medicale o apparecchi ed impianti collegati alla rete di gas medicali, dalla presenza nei depositi di prodotti combustibili e comburenti, causato da altre attività. - radiazioni ionizzanti (sostanze radioattive presenti presso il Laboratori di analisi, settore RIA) e non ionizzanti (presso macchine ed apparecchiature che emettono campi elettromagnetici). - ustioni causate da elementi caldi di apparecchiature o impianti; ustioni da freddo a causa di sversamento di liquidi criogeni (ad esempio azoto liquido), o ambienti ed apparecchiature mantenute a bassa temperature; ustioni causate da agenti chimici. - rischio biologico: derivante da contatto con materiale o attrezzature contaminate; rischio infezioni da ambienti contaminati. - rischio allegologico derivante dalla dispersione nell’ambiente di polveri o contatto con materiali soggettivamente allergizzanti (ad esempio strumentario composto con materiale al nichel, guanti in latice, ecc.). | Prima di accedere nelle zone in oggetto indicate richiedere l’autorizzazione al Direttore o al preposto della struttura. Le attività, il trasporto di mezzi, materiali ed attrezzature deve avvenire con molta cautela, senza pregiudizio per la sicurezza di persone e senza arrecare danno. Ripristinare lo stato dei luoghi in sicurezza nel caso di accesso ai locali da parte del personale aziendale per esigenze sanitarie, nonché alla fine dell’attività. Prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ad eventuali finestre o porte di arredi aperte (occorre sempre richiuderle); occorre prestare particolare attenzione nelle attività vicine a finestre, porte vetrate, arredi con vetri, al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l’attività ed a terzi. Non lasciare mai oggetti abbandonati sulle vie di transito che possano creare ostacoli. Stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere. Nel caso di sosta, posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non sia di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto. Prestare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagevoli. Negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell’uscire dagli ascensori, occorre che per primo esca l’operatore e in un secondo momento, verificata l’assenza di transito di persone o altri mezzi di trasporto persone o materiali, il mezzo di trasporto che verrà posizionato a lato del corridoio per procedere alla eventuale chiusura della porta. Nella movimentazione dei carrelli e delle macchine assicurarsi di avere sempre idonea visibilità e procedere a velocità moderata. Le aree di lavoro dove si svolgono attività su scale doppie o sgabelli o comunque le aree dove si svolgono attività in cui vi sia il rischio di caduta di oggetti e persone, dovrà essere separata dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza al fine di non recare danni a persone sottostanti. Qualora si debbano effettuare dette attività con l’utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in appositi contenitori o inseriti in sistemi che ne impediscano la caduta. Stoccare il materiale in modo che non possa cadere. Svolgere con prudenza le attività, specie con attrezzature, materiali o mezzi al fine di evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta, far cadere oggetti dall’alto. Al fine di evitare infortuni occorre prestare analoga prudenza nei luoghi di lavoro dov’è accatastato materiale, attrezzatura sanitaria e non. Se si devono trasportare macchinari o attrezzature pesanti (superiori ai 250 kg al m2, compreso il mezzo di trasporto) chiedere preventivamente alla S. C. Tecnico la portata delle solette ed effettuare il trasporto solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Responsabile (o suo delegato) di tale struttura. Mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati. Segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi. Accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi. Prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio i servizi igienici, le scale, i cortili, le terrazze, i locali ad uso sanitario e le sale operatorie in cui vi sono apparecchiature mobili collegate a cavi o tubazioni volanti stese sui pavimenti. Non installare prolunghe che attraversino le normali zone di transito. Le zone bagnate o umide devono essere adeguatamente segnalate (ad esempio con cartelli segnaletici riportanti l'avvertimento) e occorre impedire l’accesso durante la fase di asciugatura (salvo, ovviamente, emergenze, o assistenza a pazienti da parte del personale sanitario). Occorre particolare attenzione nei luoghi in cui è presente la segnaletica di pavimento bagnato; in questo caso è vietato l’accesso, salvo emergenze. Oltre quanto indicato nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”, si devono osservare le seguenti precauzioni: Pianificare preventivamente le attività con i Responsabili, i coordinatori delle strutture ed il personale dell’Ingegneria Clinica. Non toccare contenitori vari presenti nei luoghi di lavoro; non compiere azioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e bombole di gas tecnici e medicali; in caso di spandimento incidentale di sostanze chimiche segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile del Reparto/Servizio; evitare di produrre o disperdere polveri attenendosi alle apposite procedure; aerare i locali e richiedere l’allontanamento, ove possibile, delle persone presenti. - Nella manutenzione delle apparecchiature e nel loro utilizzo occorre indossare idonei guanti per evitare potenziali contaminazioni. Nel caso di utilizzo di dispensatori utilizzare quelli a schiuma per limitare la dispersione di aerosol nell’ambiente; è vietato utilizzare sostanze chimiche presenti nei Reparti o Servizi dell’Azienda senza autorizzazione. Fornire alla Struttura le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nelle apparecchiature e comunicare preventivamente l’utilizzo e la fornitura di eventuali sostanze cancerogene. Prima di allacciare all’impianto elettrico nuovi macchinari o apparecchiature, richiedere l’autorizzazione alla struttura Tecnico. Non effettuare interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine, se non si è a perfetta conoscenza delle conseguenze; richiedere l’intervento di personale esperto. Occorre adottare particolari precauzioni nelle attività in cui sia previsto l’uso di detergenti, disinfettanti o comunque liquidi, soprattutto nella pulizia effettuata nei pressi o su impianti, macchine o apparecchiature elettriche o sistemi di illuminazione. Nel caso non utilizzare liquidi o materiali che possono provocare contatti diretti o indiretti con parti in tensione o guasti. Non lasciare cavi, prolunghe, ecc., sulle vie di transito. Adottare particolari precauzioni nell’utilizzo di macchine o apparecchiature elettriche (devono essere marchiate CE); effettuare regolare manutenzione e verifiche periodiche sulle macchine ed apparecchiatura ad alimentazione elettrica; non inserire apparecchiature elettriche di elevata potenza. Durante l’attività non lasciare macchine, impianti o attrezzature incostudite e/o prive di protezioni. Le nuove apparecchiature installate dovranno rispettare quanto previsto D. Lgs. 81/08, in particolare le prescrizioni contenute nel titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”. Rispettare le indicazioni contenute nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”, paragrafo “rischio incendio” e “altre emergenze”. Prestare particolare attenzione nelle attività svolte nei pressi delle zone di erogazione dei gas medicali e nei luoghi dove sono posizionate bombole di tali gas. Occorre evitare urti o manovre che possano far cadere le bombole con conseguente rischio di esplosione ed incendio. Evitare accumuli di materiale combustibile. Non ostruire le vie di esodo ed evitare il deposito di materiali in corrispondenza di impianti o dotazioni antincendio. Si ricorda di richiudere sempre tutte le porte tagliafuoco. Si ricorda che è vietato fumare (obbligo inderogabile e da verificarne il rispetto da parte dei responsabili della ditta). Occorre installare cartelli di divieto di fumo in tutti i locali eventualmente assegnati alla ditta. In caso di incendio o esplosione occorre seguire le procedure indicate nel “Documento ex art. 26, D. Lgs. 81/08”. Oltre alle indicazioni previste nel “Documento ex art. 26” occorre seguire le procedure previste nelle singole strutture soggette a tale rischio. Le misure preventive si esplicano nel non toccare contenitori vari presenti nei luoghi di lavoro; non compiere azioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive; seguire le procedure aziendali e le indicazioni del personale di Laboratorio in caso di contaminazione o spandimento accidentale di tali sostanze. Il personale addetto deve essere preventivamente informato e formato. Per quanto attiene i campi elettromagnetici, i campionamenti effettuati nei Laboratori, non hanno evidenziato valori superiori al valore di azione. Le nuove apparecchiature installate dovranno rispettare quanto previsto D. Lgs. 81/08, in particolare le prescrizioni contenute nel Titolo VIII “Agenti Fisici”. Si raccomanda di prestare attenzione nelle attività vicino ad elementi caldi o a contenitori di liquidi o gas criogeni, ovvero a contenitori contenenti sostanze chimiche. Durante le attività di travaso di sostanze chimiche o liquidi criogeni fare allontanare dal locale il personale non addetto a tali attività Non depositare sulle piastre elettriche, anche se spente, alcun materiale. Oltre le indicazioni previste nel Capitolato e nel “Documento ex art. 26”, occorre: richiedere l’autorizzazione all’ingresso, rispettare le indicazioni fornite dal Responsabile/preposto di reparto e le misure di prevenzione generali. Indossare camice monouso di protezione. Segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose (ad esempio segnalare al personale di reparto la presenza di taglienti tra i rifiuti o sul pavimento). - Nella manutenzione delle apparecchiature, ovvero nel loro utilizzo, occorre utilizzare guanti monouso in nitrile per evitare potenziali contaminazioni. - In caso di contaminazione seguire la procedura aziendale. Non utilizzare guanti e materiale in latice. Si ricorda che lo strumentario sanitario può contenere Nichel, elemento verso il quale possono essere sviluppate reazioni avverse e che numerose sostanze chimiche hanno caratteristiche sensibilizzanti. Avvertire il personale e non consentire, a chi soffre di allergia ai citati materiali, l’accesso nei locali o zone dove vi è il potenziale rischio. | L’Azienda attua le medesime procedure e informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre ditte. L’Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre ditte sulle procedure di sicurezza da adottare. L’Azienda informa i propri operatori ed i titolari delle altre ditte sulle procedure di sicurezza da adottare. L’Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre ditte sulle procedure di sicurezza da adottare. Inoltre provvede alla installazione e mantenimento delle strisce antiscivolo sui gradini delle scale fisse e dei mancorrenti. I prodotti chimici aziendali sono contenuti in appositi contenitori etichettati. Nei laboratori sono presenti cartelli indicanti la presenza di prodotti chimici pericolosi. L’Azienda ha predisposto apposite procedure per la tutela dei lavoratori dal rischio di contaminazione e spandimento accidentale di sostanze pericolose. I direttori ed i preposti delle citate strutture sono a disposizione per concordare le attività al fine di evitare i rischi interferenziali. - Nelle strutture sono presenti sistemi di emergenza nel caso di contaminazione degli occhi o della cute. L’azienda provvede a regolare manutenzione e verifica degli impianti elettrici. I quadri elettrici sono mantenuti chiusi e su di essi sono riportate le indicazioni di pericolo. L’Azienda dispone di procedure, squadra di primo intervento e piani di emergenza ed evacuazione per la gestione delle emergenze. I luoghi a rischio sono contrassegnati da cartellonistica indicante il pericolo. L’Azienda ha predisposto procedure per i propri operatori al fine di evitare tali rischi. L’Azienda ha effettuato la valutazione dei campi elettromagnetici ed è a disposizione per approfondimenti attraverso il SPP ed il Medico/Fisico per quanto attiene la RM. - I Dirigenti ed i Preposti devono pianificare con la Ditta le attività. I Dirigenti ed i preposti provvederanno ad informare i dipendenti della ditta ed a indicare quali DPI occorre indossare nel caso di attività da svolgere nei locali in cui vi sia il rischio di contaminazione da agenti patogeni. Nelle strutture sono presenti sistemi di emergenza nel caso di contaminazione degli occhi o della cute. Gli operatori dell’Azienda utilizzano generalmente guanti non contenenti latice. |
| --- | --- | --- |

Voci relative ai costi per la sicurezza (derivanti da rischi interferenziali):

| Categoria di intervento | Descrizione | Quantità | Costo | Costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Misure preventive, protettive | Interventi di formazione sui rischi presenti in ASO S. Croce e Carle di Cuneo, sui rischi interferenziali, sui piani di emergenza ed evacuazione aziendali e sulle procedure aziendali di primo soccorso (tiene conto delle ore che la formazione sottrae all’attività lavorativa) | 2 ore | Euro 30,00 | Euro 60,00 |
|  | Docenza | 2 ore | Euro 60,00 | Euro 120,00 |
|  | Riunione di coordinamento | 1 | Euro 190,00 | Euro 190,00 |
|  | IMPORTO COMPLESSIVO COSTI PER LA SICUREZZA |  |  | Euro 370,00 |