Struttura Complessa Interaziendale ACQUISTI BENI e SERVIZI	 Direttore f.f. 	Dott. Claudio CALVANO

Corso C.Brunet, 19/A – 12100 CUNEO				Telefono	 0171 – 64.32.22

E-mail: acquisti@ospedale.cuneo.it				Fax		 0171 – 64.32.35

Prot. n. 0037408|13/11/2020|OSP_CN|aoscc_cn

del 13 novembre 2020

CC/GG

AVVISO RELATIVO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE - AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RICERCA MOLECOLARE DEL VIRUS SARS COV-2 MEDIANTE TECNOLOGIA REAL TIME PCR CON ESTRAZIONE MEDIANTE TERMOLISI CERTIFICATA CE-IVD – S.C.I. LABORATORIO ANALISI

Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, questa Azienda Ospedaliera manifesta la volontà di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla formale richiesta di offerta alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS s.r.l. di Genova per la fornitura di un sistema analitico per la ricerca molecolare del virus SARS CoV2 mediante tecnologia Real Time PCR con estrazione mediante termolisi certificata CE-IVD e con relativi strumenti e reagenti occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi – S.S. Genetica e Biologia Molecolare

La strumentazione dovrà possedere i seguenti requisiti indispensabili:

- Strumentazione di ultima generazione ovvero tecnologicamente  avanzata ed aggiornata;

- Identificazione dei campioni mediante barcode generato dal laboratorio;

- Tecnologia in grado di impedire la contaminazione tra campioni diversi e di garantire dal rischio di contaminazione ambientale;

- Dotazione di allarmi di malfunzionamento;

- Possibilità di estrarre il campione direttamente da tubo primario e mediante l’impiego di biglie magnetiche;

- Caricamento contemporaneo di almeno 70 campioni a seduta sia in estrazione che in amplificazione;

- Amplificatore Real Time PCR dotato di lampada sorgente al LED ed in grado di acquisire fino a 5 fluorocromi differenti;

- Possibilità di analisi delle curve di amplificazione e/o melting, con analisi dei grafici generati dalla strumentazione offerta;

- Identificazione di SARS-CoV2 basata sull’amplificazione almeno dei geni E, RdRP e N;

- Capacità di processare anche un numero inferiore di campioni con riduzione del consumo di reagenti, proporzionale e senza spreco;

- Presenza di controllo interno per le fasi di estrazione ed amplificazione in ogni tubo/pozzetto di reazione e rivelazione dei pannelli offerti;

- Completa tracciabilità dei reattivi durante tutto il processo;

- Software dedicato all’interpretazione ed identificazione del risultato ed analisi dell’idoneità della seduta;

- Interfaccia bidirezionale con il LIS del laboratorio Analisi (Concerto ditta Dedalus) con fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software) ove richiesto;

- Archiviazione dei controlli macchina (log files) automatica e di semplice consultazione;

- Validazione CE-IVD del sistema di estrazione e PCR set up proposto;

- Kit per SARS-CoV2 certificato e validato anche con estrazione cruda o termolisi.

La procedura di scelta del contraente sarà espletata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica “Sintel”.

L’importo presunto di fornitura occorrente per mesi 12 è di Euro 1.550.000,00  IVA esclusa.

Potranno essere inoltrate eventuali osservazioni relative ai diritti esclusivi di carattere tecnico in capo all’operatore economico indicato, sino alla data del 27.11.2020, al seguente indirizzo mail acquisti@ospedale.cuneo.it

IL DIRETTORE f.f.								   		        Dott. Claudio CALVANO