## Hub
frequenza | parametri Analitici | numero sistemi analitici utilizzati per esecuzione test | giorni di esecuzione | sedute giornaliere | CQI Ematologia Liv. 3 Coagulazione Liv. 2 | numero Laboratori Hub | totale controlli Laboratori Hub
7 giorni su 7 | Emocromocitometrico | 5 | 365 | 3 | 3 | 2 | 32850
6 giorni su 7 | Reticolociti | 2 | 312 | 2 | 3 | 2 | 7488
7 giorni su 7 | PT | 3 | 365 | 3 | 2 | 2 | 13140
7 giorni su 7 | aPTT | 3 | 365 | 3 | 2 | 2 | 13140
7 giorni su 7 | Fibrinogeno | 3 | 365 | 3 | 2 | 2 | 13140
7 giorni su 7 | Antitrombina III | 3 | 365 | 3 | 2 | 2 | 13140
7 giorni su 7 | D Dimero | 3 | 365 | 3 | 2 | 2 | 13140
7 giorni su 7 | Tempo di trombina | 1 | 365 | 3 | 2 | 2 | 4380
3 giorni su 7 | Proteina C coagulativa | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | Proteina C cromogenica | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | Proteina S | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | Proteina S Libera Ag | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | LAC ricerca | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | LAC conferma | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | APC-R | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
3 giorni su 7 | Cofattore Ristocetinico | 1 | 156 | 1 | 2 | 2 | 624
2 giorni su 7 | Fattore VIII Ag. (F. di VWillebrand) | 1 | 104 | 1 | 2 | 1 | 208
2 giorni su 7 | Fattore II | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore V | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore VII | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore VIII | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore IX | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore X | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore XI | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore XII | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
2 giorni su 7 | Fattore XIII | 1 | 104 | 1 | 2 | 2 | 416
7 giorni su 7 | Antidecimo Attivato o parametro equivalente | 1 | 365 | 1 | 2 | 2 | 1460
7 giorni su 7 | Tempo di Trombina diluito o parametro equivalente | 1 | 365 | 1 | 2 | 2 | 1460
La quantità di controlli offerta deve, documentatamente, tenere conto della stabilità, on board, dei controlli, del volume morto richiesto e della quantità necessaria per l'esecuzione. L'incidenza dei controlli deve essere prevista nel numero di confezioni reagente offerte.

## Spoke h24
frequenza | parametri Analitici | numero sistemi analitici utilizzati per esecuzione test | giorni di esecuzione | sedute giornaliere | CQI Ematologia Liv. 3 Coagulazione Liv. 2 | numero Laboratori Spoke h24 | totale controlli Laboratori Spoke h24
7 giorni su 7 | Emocromocitometrico | 2 | 365 | 3 | 3 | 3 | 19710
6 giorni su 7 | Reticolociti | 1 | 312 | 2 | 3 | 3 | 5616
7 giorni su 7 | PT | 2 | 365 | 3 | 2 | 3 | 13140
7 giorni su 7 | aPTT | 2 | 365 | 3 | 2 | 3 | 13140
7 giorni su 7 | Fibrinogeno | 2 | 365 | 3 | 2 | 3 | 13140
7 giorni su 7 | Antitrombina III | 2 | 365 | 3 | 2 | 3 | 13140
7 giorni su 7 | D Dimero | 2 | 365 | 3 | 2 | 3 | 13140
La quantità di controlli offerta deve, documentatamente, tenere conto della stabilità, on board, dei controlli, del volume morto richiesto e della quantità necessaria per l'esecuzione. L'incidenza dei controlli deve essere prevista nel numero di confezioni reagente offerte.

## Punto Analisi
frequenza | parametri Analitici | numero sistemi analitici utilizzati per esecuzione test | giorni di esecuzione | sedute giornaliere | CQI Ematologia Liv. 3 Coagulazione Liv. 2 | numero Punto Analisi | totale controlli Punto Analisi
7 giorni su 7 | Emocromocitometrico | 1 | 365 | 1 | 3 | 3 | 3285
7 giorni su 7 | PT | 1 | 365 | 1 | 2 | 3 | 2190
7 giorni su 7 | aPTT | 1 | 365 | 1 | 2 | 3 | 2190
7 giorni su 7 | Fibrinogeno | 1 | 365 | 1 | 2 | 3 | 2190
7 giorni su 7 | Antitrombina III | 1 | 365 | 1 | 2 | 1 | 730
7 giorni su 7 | D Dimero | 1 | 365 | 1 | 2 | 3 | 2190
La quantità di controlli offerta deve, documentatamente, tenere conto della stabilità, on board, dei controlli, del volume morto richiesto e della quantità necessaria per l'esecuzione. L'incidenza dei controlli deve essere prevista nel numero di confezioni reagente offerte.