| #### Regione Piemonte Azienda Sanitaria Locale CN2 Via Vida n.10 – 12051 – ALBA C.F./Partita I.V.A. n.: 02419170044 E-mail certificata: aslcn2@legalmail.it |  |
| --- | --- |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli appalti di lavori, servizi e forniture allegato al contratto

(art.26 comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Oggetto deL CONTRATTO

FORNITURA, IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI HUB DI CUNEO E ASTI E DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTI ANALISI DELLE DUE AREE

| ## COMMITTENTE | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 |
| --- | --- |
| PARTITA IVA | P.IVA 02419170044 |
| SEDE LEGALE | Via Vida n. 10 – 12051 ALBA |
| RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO |  |
| RESPONSABILE S.P.P. | Ing. Ferruccio Gaudino |
| MEDICO COMPETENTE | Dott.ssa Silvia Amandola |
| RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | Sig. N. Barovero Sig. ra P. Boero Sig. P. Cannistraro Sig.ra T. De Donno Dott.ssa A. Fiorentini Sig. G. La Motta Sig.ra F. Molinari Sig. G. Sacco |

#### PREMESSA

#### Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell’art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dell’art.86, comma 3bis del D.lgs. 163/06 allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI, così come ribadito nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3/2008, è da considerarsi un documento “dinamico” pertanto, la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto, dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che potranno emergere nel corso dell’esecuzione dell’appalto o, comunque, qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l’aggiudicazione del’appalto, quando si sarà in grado di conoscere l’organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria.

#### La ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo, nell’eventualità in cui ravvisi dimenticanze o potenziali situazioni di interferenze non esaminate nel presente DUVRI, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante chiedendone l’integrazione per le parti mancanti.

| ###### Da compilare prima del contratto con la Ditta aggiudicataria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## IMPRESA |  |  |  |  |
| CODICE FISCALE |  |  |  |  |
| PARTITA IVA |  |  |  |  |
| N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A. |  |  |  |  |
| DATORE DI LAVORO |  |  |  |  |
| SEDE LEGALE |  |  |  |  |
| TEL. |  |  |  |  |
| FAX |  |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |
| DURATA LAVORI APPALTATI |  | Inizio |  | Fine |
| NUMERO MASSIMO ADDETTI previsti contemporaneamente in azienda |  |  |  | N° |
| RESPONSABILE S.P.P. |  |  |  |  |
| MEDICO COMPETENTE | (ove necessario ) |  |  |  |
| RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA |  |  |  |  |
| PERSONALE PRESENTE DURANTE I LAVORI |  |  | RUOLO/FUNZIONE |  |

Luogo e data: .......................................

| Per l’Impresa Appaltatrice ..................................................................... | Per il Committente RUP / Servizio Istruttore Azienda ................................................................. |
| --- | --- |

MISURE DI SICUREZZA E REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ A.S.L. CN 2 PER CONTENERE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La fornitura riguarda le due aree territoriali già definite nella gara di area siero: una comprendente Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva e l’altra comprendente Asti, Nizza Monferrato, Alba e Bra.

Un laboratorio Hub servirà una popolazione complessiva di circa quattrocentoventimila abitanti con gli ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 e dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Un secondo laboratorio Hub servirà una popolazione complessiva di circa quattrocentomila abitanti con gli ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 e dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti.

Negli ospedali delle Aziende Sanitarie Locali di CN1 e CN2 funzioneranno laboratori Spoke h24 e Punto Analisi (a bassissima complessità).

Nello specifico i laboratori Hub e Spoke svilupperanno la loro attività secondo il modello già sperimentato per la gara di Area Siero:

- Hub - I laboratori di Asti e di Cuneo saranno il nodo principale della rete laboratoristica dei territori sopra considerati; su questi due laboratori andranno a convergere le analisi ematologiche e coagulative per gli utenti ambulatoriali di tutto il territorio di riferimento e quelle per i pazienti ricoverati non eseguite nelle strutture satelliti Spoke h24 e nei Punto Analisi. L’organizzazione del lavoro avverrà con una turnistica che terrà conto dell’afflusso giornaliero dei campioni per l’attività routinaria e h24 per l’attività in regime di urgenza.

- Spoke h.24 - I Laboratori Spoke h 24 saranno collocati negli ospedali di Mondovì e Savigliano dell'ASL CN1 e nell’ospedale di Alba dell'ASL CN2. L’organizzazione di questi Laboratori sarà programmata per dare risposte a percorsi dedicati ai bisogni dei pazienti ricoverati e dei DEA con una turnistica h 24.

- Punto Analisi - Questi Laboratori a bassissima complessità saranno collocati negli ospedali dove l’organizzazione sarà calibrata per gestire solo le urgenze con una turnistica concordata in base alle esigenze locali.

La fornitura è in noleggio (locazione operativa) con manutenzione di tipo full-risk di sistemi diagnostici per Area Sangue ed è finalizzata all’esecuzione in routine/urgenza ed in emergenza.

Pertanto:

in relazione a quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla particolare attività svolta da codesta Azienda, alla presenza di degenti e di utenti, di seguito vengono fornite informazioni, disposizioni e norme comportamentali al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei degenti e comunque delle persone che accedono all’azienda.

Inoltre vengono date alcune indicazioni sulle principali situazioni di potenziale rischio generato da interferenze e le regole di comportamento da adottare al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori delle ditte esterne che operano presso l’Azienda:

- 	le strade di accesso alle strutture, spesso si presentano di ridotte dimensioni e con intenso traffico veicolare. In particolare la situazione logistica dell’ ospedale di Alba risulta particolarmente complessa sia per l’esiguità degli spazi disponibili per i parcheggi, sia perché il nosocomio si trova all’interno del tessuto urbano.

Pertanto, per quanto concerne il P.O.  “S. Lazzaro” di Alba:

- raggiunto il cortile e le aree interne, si raccomanda di spegnere il motore dell’automezzo e lasciare libero il passaggio

- per motivi di sicurezza è fatto divieto di parcheggiare gli automezzi nel cortile o nelle aree interne se non nelle aree delimitate.

Nel caso in cui non vi siano aree delimitate libere, il tecnico potrà sostare solo per tempo strettamente necessario al carico-scarico delle attrezzature, mentre durante l’esecuzione dell’intervento manutentivo l’automezzo dovrà essere parcheggiato all’esterno, ossia in aree pubbliche.

- Nel cortile dell’ospedale, l’automezzo non dovrà mai essere parcheggiato in prossimità del bombolone dell’ossigeno o sui percorsi interni.

Gli automezzi che costituiscono intralcio o pericolo saranno rimossi dal carro-attrezzi con spese a carico della ditta manutentiva

- si raccomanda di apporre sul mezzo in posizione visibile un cartello indicante il nome della ditta con il relativo recapito telefonico del manutentore, al fine di poter tempestivamente comunicare con l’interessato

- raggiungere il punto di intervento percorrendo il tragitto più breve e restando negli ambienti di lavoro solo per il tempo strettamente necessario alle attività previste

- il personale della ditta dovrà sempre essere munito di tessera di riconoscimento, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- le attività manutentive sono svolte, spesso contemporaneamente alle attività sanitarie che non vengono interrotte; pertanto si dovrà porre particolare attenzione e limitare per quanto possibile i rischi generati nell’ambiente circostante (es. rumore, polvere, ecc.)

- prestare particolare attenzione durante l’effettuazione dell’intervento alla possibilità che l’apparecchiatura sia potenzialmente sporca o contaminata con liquidi biologici.

Dovranno essere utilizzati idonei DPI e tutto il personale interessato dovrà essere adeguatamente informato e formato sugli specifici rischi.

- in particolare, per quanto riguarda gli interventi manutentivi che i tecnici della Ditta aggiudicataria dovranno effettuare in virtù del contratto di assistenza tecnica in essere per eventuali guasti delle apparecchiature stesse, si ricorda che essi dovranno seguire percorsi conosciuti per raggiungere le apparecchiature ed essere accompagnati da personale del Servizio di Ingegneria Clinica.

Inoltre, durante l’esecuzione degli interventi manutentivi, oltre ai rischi specifici correlati all’attività manutentiva (rischio meccanico, elettrico, ecc.) esiste comunque sempre un potenziale rischio biologico ancor più se, per verificare il corretto funzionamento dello strumento, i tecnici utilizzeranno provette con campioni biologici.

Pertanto i tecnici manutentori dovranno essere informati, formati, addestrati ed equipaggiati con i dispositivi di protezione individuale per rischio biologico.

Infine si ricorda che:

- Tutte le ditte devono adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, dei dipendenti, dei degenti e delle persone che accedono alla struttura dell’azienda sanitaria in relazione al lavoro da svolgere; tali misure devono essere predisposte  nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché delle norme tecniche nazionali ed internazionali (CEI, UNI, ISO, ecc.).

- Se i lavori o i servizi vengono effettuati all’interno dell’Azienda, ovvero interessano tratti in cui vi è la possibilità di contatto con personale dell’azienda, degenti o utenti, il titolare della ditta, ovvero persona da lui delegata, curerà che tutti i lavoratori siano informati dei rischi specifici indicati in questo documento ed adeguatamente formati. In caso di dubbi in merito occorrerà interpellare il RUP.

- La ditta deve informare i propri dipendenti circa i rischi presenti nel luogo in cui opereranno (oltre ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa) comunicando i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali che adotterà al fine di evitare danni alla salute dei propri dipendenti e delle persone presenti sul luogo di lavoro.

- Gli addetti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore e non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non competono. Inoltre non devono eseguire operazioni o manovre di cui non si è a perfetta conoscenza.

- Tutti i lavori devono essere preventivamente concordati con i responsabili dei reparti e della SS.OO.CC. Servizi Tecnici o TBI, secondo la rispettive competenze, seguendo in modo puntuale tutte le indicazioni ricevute.

- Se nel medesimo luogo di lavoro operano più ditte, i datori di lavoro devono concordare le misure necessarie al fine di evitare infortuni o danni a persone e cose, valutare i rischi cui possono incorrere i lavoratori e disporre adeguate misure tecniche organizzative e procedurali.

- E’ vietato allacciarsi agli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, etc.) dell’Azienda. Qualora vi sia la necessità, occorre richiedere l’autorizzazione al Responsabile della S.O.C. T.B.I. e, se autorizzati, occorrerà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite. Nel caso di allacciamento previsto da contratto, la ditta dovrà contattare, prima dell’inizio lavori, il Responsabile della S.O.C. T.B.I. per concordarne le modalità e dovrà attenersi alle prescrizioni impartite.

- E’ vietato usare macchine, attrezzature e materiale dell’Azienda Sanitaria. Qualora la ditta venga autorizzata dovrà valutarne i rischi connessi all’uso, istruire i propri dipendenti ed attenersi alle istruzioni impartite.

- Le ditte devono usare macchinari ed attrezzature conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; i lavoratori che ne fanno uso devono essere esperti, informati sui rischi e formati circa il corretto uso di tali macchinari ed attrezzature.

- Prima di effettuare operazioni di pulizia su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici è necessario:

- Far togliere la tensione da personale competente;

- Esporre cartelli sui sezionatori e sugli interruttori con l’indicazione “Lavori in corso – Non effettuare manovre”; qualora essi siano provvisti di dispositivo di blocco a chiave, si dovrà inserire il dispositivo ed asportare la chiave.

- Premesso che i dispositivi di protezione individuali devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i lavoratori che ne fanno uso devono essere formati ed informati circa il corretto impiego ed il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto debbono verificare che i propri dipendenti ne facciano uso. I lavoratori devono disporre ed usare dispositivi individuali di protezione in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle successive norme di modifica.

- Occorre disporre di adeguate ed appropriate misure di sicurezza e di tutela, nonché segnali di avvertimento nel caso di lavori che possono provocare rumore, polveri o emissioni di qualunque specie ovvero vi sia il rischio di caduta di oggetti dall’alto o comunque il rischio di danno alla salute dei propri lavoratori, dei dipendenti di codesta Azienda  e comunque delle persone che lavorano o che possono transitare nelle vicinanze dei luoghi di lavoro. Particolare attenzione e misure appropriate occorrerà adottare nelle attività e nei luoghi di lavoro dove vi può essere il pericolo di esplosione o di incendio, ovvero l’attività svolta possa provocare la disattivazione anche parziale dell’energia elettrica o essere potenzialmente pericolosa.

- Nei luoghi di lavoro occorre predisporre adeguata segnaletica di sicurezza e misure di sicurezza di cui al precedente comma, in ottemperanza alla normativa vigente.

- Se i lavori comportano parziali demolizioni (ad esempio il passaggio di una canalina o tubazioni da una parete di un locale ad un altro) occorre ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni preesistenti con particolare attenzione all’attraversamento.

- All’interno di tutte le strutture dell’ Azienda è  fatto assoluto divieto di fumare;

- Prima di iniziare la propria attività, dovrà essere presa visione delle  planimetrie “piano di evacuazione”  affisse nei locali, al fine di individuare le vie di uscita  e le attrezzature antincendio (estintori, lancia antincendio) da utilizzare in caso di emergenza e le norme comportamentali da mettere in atto;

- Porre la massima attenzione ai cartelli di avvertimento, di prescrizione e di divieto presenti all’interno della struttura per poter riconoscere i pericoli presenti nelle zone in cui si va ad operare;

- Sono vietate operazioni su quadri elettrici, impianti od apparecchiature. E’ vietato procedere alla richiusura di interruttori “scattati”; occorre richiedere l’intervento del personale tecnico. Tutte le linee e le apparecchiature devono considerarsi sotto tensione.

- Ogni anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, attrezzature dell’Azienda Sanitaria devono essere prontamente segnalate alla SOC TBI;

- Le prolunghe per allacciamenti provvisori di macchine ed apparecchi mobili o portatili devono essere sistemate in modo da non recare intralcio alla normale circolazione delle persone e dei veicoli, e devono essere protetti contro i danneggiamenti; devono inoltre essere del tipo previsto dalle norme CEI in relazione al luogo d’uso;

ELENCO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELL’A.S.L. CN2

N.B.: quanto sotto riportato è un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale e rappresenta una descrizione dei principali fattori di rischio valutati.

Ulteriori e più specifiche informazioni devono essere raccolte rivolgendosi alla S.O.S. Prevenzione e Protezione, alla S.O.C. Servizi Tecnici, alla S.O.C. Direzione Sanitaria di Presidio e ai Dirigenti/Preposti delle S.O.C. interessate dai lavori.

| ## RISCHIO BIOLOGICO |  |
| --- | --- |

I rischi di esposizione ad agenti biologici prevedibili per il personale non sanitario sono rappresentati da contatti accidentali con materiale biologico o con attrezzature contaminate.

Di seguito si elencano alcune situazioni a rischio:

- manipolazione di rifiuti: i contenitori dei rifiuti potenzialmente infetti sono contraddistinti da apposita segnaletica, medesima attenzione deve essere comunque posta per tutti i contenitori di rifiuti, in quanto potrebbero contenere oggetti taglienti erroneamente non gettati negli appositi contenitori;

- manipolazione di parti di attrezzature o apparecchiature che, esposte a materiali biologici, non siano state o non possano essere sottoposte, per vari motivi, alla preventiva pulizia.

- manipolazione di biancheria sporca, che potrebbe essere contaminata o  nella quale potrebbero esserci oggetti taglienti in precedenza dimenticati;

- lavori di idraulica che possono comportare il contatto con i  reflui;

- lavori nelle condotte fognarie ospedaliere

- manutenzione agli impianti di ventilazione: deve essere usata particolare attenzione quanto si procede alla sostituzione e/o pulizia dei filtri che potrebbero essere contaminati

Il personale delle ditte esterne che accede agli ambienti ospedalieri si trova a condividere, temporaneamente, le stesse condizioni ambientali del personale ospedaliero di assistenza.

E’ pertanto opportuno che conosca quali potenziali rischi biologici esistono nell’ambiente in cui si trova ed assuma, di conseguenza, gli atteggiamenti più coerenti richiesti dalle circostanze.

Il confronto con le norme indicate per il personale ospedaliero è certamente utile e consente di acquisire conoscenza completa dei criteri di protezione stabiliti per evitare il contagio con vari agenti microbici.

Tuttavia, va assolutamente precisato che le occasioni di contatto diretto con il paziente sono, per il personale esterno, infinitamente minori rispetto al personale infermieristico e, pertanto, le raccomandazioni seguenti costituiscono solo un criterio di riferimento che, raramente, ha la necessità di essere applicato nella pratica.

Sono comunque consigliabili i seguenti atteggiamenti:

- All’atto dell’ingresso in un reparto, servizio o laboratorio ospedaliero, i lavoratori devono essere a conoscenza delle situazioni di rischio dal punto di vista infettivo;

- Se devono essere adottate precauzioni particolari, come l’uso di mezzi individuali di protezione gli operatori devono essere addestrati all’utilizzo (es. mascherine oro-facciali od occhiali);

- Non manipolare assolutamente strumenti od apparecchiature o parti di esse che risultano contaminati da sangue o altri liquidi biologici: richiederne se possibile e compatibile con le caratteristiche tecniche, la pulizia e/o la decontaminazione;

- Proteggere le mani con i guanti qualora si renda necessario operare su quelle parti di apparecchiature che, sicuramente esposte a materiali biologici  non siano state o non possano essere sottoposte , per vari motivi, alla preventiva pulizia;

- Ricordarsi che, comunque, numerosi agenti patogeni, (come ad esempio il virus HIV) non resistono all'essiccamento, pertanto la pericolosità di sangue rappreso deve essere ragionevolmente ridimensionata;

- Chiedere informazioni e procedure al preposto od al dirigente.

| ### RISCHIO CHIMICO |  |
| --- | --- |

I composti chimici presenti all’interno delle strutture sanitarie sono innumerevoli, tale rischio è però da addebitare principalmente agli operatori sanitari; i lavoratori delle ditte esterne possono venire a contatto con tali sostanze nelle seguenti principali operazioni:

- sostituzione dei filtri delle cappe;

- manipolazione di rifiuti;

- lavori di pulizia e manutenzione in particolari locali come Laboratori Analisi, Servizio di Anatomia patologica, Centro Trasfusionale, Sale operatorie, Locali di preparazione Chemioterapici, Locali disinfezione strumenti;

- lavori di pulizia degli ambienti;

- rischio da esposizione ad amianto

DIVIETO DI FUMARE

Il fumo passivo da sigaretta in ambiente di lavoro rappresenta un rischio da prendere in esame nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, così come indicato anche nella monografia IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione che è organismo che opera all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), volume 83, anno 2002, che classifica il fumo passivo come cancerogeno di Gruppo 1, ovvero sostanza cancerogena per l’essere umano con l’evidenza di una relazione causa-effetto tra l’esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell’essere umano.

A tal proposito la normativa di riferimento è la Legge 3/2003 che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli provati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

L’A.S.L. CN2 con determinazione aziendale n.91 del 26/01/2005 ha esteso il divieto di fumare alla totalità dei locali al chiuso oltre che su tutte le auto aziendali.

| #### RISCHI FISICI |  |
| --- | --- |

L’esposizione ai rischi fisici, per il personale non sanitario risulta molto contenuta.

Nello specifico si ricorda che:

- CELLULARI E CORDLESS:

- Negli ultimi anni si è fatto sempre più rilevante il problema della compatibilità elettromagnetica in ambiente ospedaliero in conseguenza delle informazioni sempre più numerose provenienti da diversi ospedali sull’influenza negativa sul comportamento di alcune apparecchiature elettromedicali a causa della loro vicinanza con altre apparecchiature elettromedicali e non che emettevano campi elettromagnetici.

- Il livello del campo al di sotto del quale le apparecchiature elettromedicali non dovrebbero subire interferenze è di 3V/m.

All’interno di tali problematiche si inserisce anche l’uso dei telefoni cellulari  o del tipo cordless che possono provocare significative alterazioni nel funzionamento di apparecchiature elettromedicali a causa dei campi elettromagnetici emessi da loro emessi durante il funzionamento

- L’uso di tali apparecchiature è quindi vietato nei reparti in cui è previsto un notevole uso di apparecchiature elettromedicali come i reparti di Rianimazione, Cardiologia, Sale operatorie, Emodialisi

L’uso dei telefoni cellulari può essere consentito ad esclusione degli spazi sopra citati con l’avvertenza di rispettare le fasce di protezione (distanza superiore a 2 metri da qualsiasi apparecchiatura elettromedicale per i cellulari, mentre per i cordless è sufficiente una distanza di 1 metro).

RUMORE:

Il rischio da rumore, è quasi assente nell’ambiente ospedaliero. Esistono comunque delle attività che si svolgono in ambienti rumorosi e possono quindi comportare un rischio per la salute degli addetti.

Dalla valutazione del rischio da rumore della Azienda Sanitaria CN2 emergono quali ambienti ospedalieri in cui vi è possibile esposizione  al rumore i seguenti locali:

OFFICINE DI MANUTENZIONE

LOCALI TECNICI

Il personale esterno che si può quindi trovare ad operare nei suddetti ambienti dovrà essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale quali cuffie o inserti auricolari.

VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (artt. 199-205) e sono differenziate in funzione della frequenza, della lunghezza d’onda, dell’ampiezza, della velocità e dell’accelerazione. In relazione alle lavorazioni, è possibile distinguere due criteri di rischio:

- vibrazioni con bassa frequenza (si riscontrano ad esempio nei conducenti di veicoli

- vibrazioni con alta frequenza (si riscontrano nelle lavorazioni che utilizzano attrezzi manuali a percussione).

Gli effetti nocivi interessano nella maggior parte dei casi le ossa e le articolazioni della mano, del polso, del gomito e sono anche facilmente riscontrabili affaticamento psicofisico e problemi di circolazione.

La prevenzione deve essere fondata su provvedimenti di tipo tecnico (tendere a diminuire la formazione di vibrazione da parte di macchine e attrezzi e successivamente limitare la propagazione diretta e indiretta sull’individuo utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale), di tipo organizzativo (è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc.) e di tipo medico con visite preventive (in quanto è indispensabile una selezione professionale) e visite periodiche (per verificare l’idoneità lavorativa specifica)

MICROCLIMA

Con il termine comfort ambientale (microclima) si intendono quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che determinano il cosiddetto "benessere termico". Indispensabile è inoltre la purezza dell’aria. In particolare il comfort microclimatico è quindi definito dai seguenti parametri:

- temperatura dell’aria

- umidità relativa

- purezza dell’aria

- livello di inquinamento dell’aria

- velocità dell’aria.

Esempi di condizioni microclimatiche così come stabilito dal D.P.R. 14.01.1997 e dalla D.C.R. Piemonte 616/2000 sono:

- area di degenza: temperatura invernale non inferiore a 20°C e non inferiore a 22°C per la medicheria/degenze pediatriche, temperatura estiva max 28°C, U.R. 40¸60%, ricambi aria/ora 2 v/h, ecc.

- area di diagnosi e cura: tipo blocco operatorio, temperatura 20-24°C, U.R. 40¸60%, filtrazione 99,97%, ricambi aria/ora 15 v/h, nei locali annessi temperatura 20-28°C, U.R. 40¸60%, filtrazione 99,97%, ricambi aria/ora 6¸10 v/h, ecc.

- area servizi generali: tipo uffici, temperatura 18-20°C, U.R. 50% con tolleranza ± 5%, ventilazione 0,1-0,2 m/sec.; centrali tecnologiche temperatura minore di 26°C, U.R. 50%, ecc.

Appare evidente come il comfort sia legato ad una serie di caratteristiche strutturali dell’edificio, all’esposizione, alla rumorosità del contesto ambientale, all’inerzia termica dell’edificio, alla qualità delle finiture, al livello di manutenzione, all’indice di affollamento, ecc.

Nei casi in cui non sia possibile attuare tutte o in parte le condizioni sopra riportate, è possibile ricorrere alla ventilazione: l’ideale sarebbe il condizionamento generale dell’ambiente di lavoro, cosa non sempre praticabile quando si è in presenza di notevoli fonti di calore. In casi eccezionali si può presentare ricorso ad una ventilazione localizzata. Nel caso di situazioni termiche elevate, misure di carattere preventive vanno individuate anche nell’organizzazione del lavoro (pause, periodi di riposo, ecc.).

| #### RISCHIO INCENDIO |  |
| --- | --- |

- L’incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all’organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

- E’ stato redatto un piano di emergenza contenente le istruzioni comportamentali in caso di evacuazione ove vi sono contenute anche istruzioni da seguire in caso di emergenza specifiche per i lavoratori esterni.

- La prevenzione rappresenta comunque l’arma più efficace per controllare il rischio incendio e a tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

* Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.

* Se fosse necessario procedere all’utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni avvisando comunque dell’esecuzione dei lavori le SSOOCC Servizi Tecnici o TBI ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.

* Non utilizzare prodotti infiammabili.

* Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).

* Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)

* Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell’incendio.

* Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine e in aree non frequentate (cantine, solai).

- Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto elettrico è dunque necessario:

- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche

- Prestare particolare attenzione nell’uso di attrezzature elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.

- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.

- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.

- Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento : stufette o piastre elettriche sono spesso fonte di incendio.

- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.

In ogni caso si informa che ogni sede dell’A.S.L. è dotata di piano di emergenza ed evacuazione, che nello specifico prevede:

- per l’Ospedale l’allertamento immediato del Centralino, il quale provvederà attraverso apposite schede di chiamata ad avvisare la Squadra di Primo Intervento e/o i Vigili del Fuoco;

- per le sedi extraospedaliere si dovranno allertare direttamente i Vigili del Fuoco (115) e successivamente il Centralino del P.O. di Alba (0173/316111), di Bra (0172/420111) o di Canale (0173/978055).

Tutte le sedi sono dotate di estintori e/o idranti segnalati da idonea cartellonistica.

Le sedi extraospedaliere sono dotate di cassette di medicazioni ai sensi del Decreto 388/03.

| #### RISCHIO ELETTRICO |  |
| --- | --- |

Gli impianti elettrici sono stati costruiti a regola d’arte e pertanto il rischio elettrico è contenuto.

Nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto a personale esperto, qualificato ed autorizzato, può esserci pericolo di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste.

Prima di effettuare qualsiasi operazione su attrezzature e parti potenzialmente in tensione è obbligatorio effettuare le dovute verifiche con i tecnici dell’ASL.

Altri rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica possono essere:

 rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti;

 rischi di esplosione .

Particolare cura deve essere posta nell’uso di apparecchiature elettriche. Un impianto o un apparecchio elettrico anche ben costruiti possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in maniera impropria.

Valgono comunque le seguenti avvertenze:

 non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura nati sicuri possono, per errata riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore;

 non utilizzare componenti non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc)  non rispondenti alle norme;

 non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l’uso improprio del componente può ingenerare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione;

 non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi). In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose;

 non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre ad essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

| #### RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI |  |
| --- | --- |

MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI

Per movimentazione manuale si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione manuale dei carichi determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

#### Caratteristiche del carico

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;

- è ingombrante o difficile da afferrare;

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

#### Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- può comportare un movimento brusco del carico;

- è compiuto col corpo in posizione instabile.

#### Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

- la temperatura, l'umidità o la ventilazione  sono inadeguate.

#### Esigenze connesse all’attività’

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se  comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

### Fattori individuali di rischio

Fatto salvo quanto previsto  dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Definizioni e Campo di applicazione

La Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n. 3 del 5 marzo 2008 ha chiarito che la stima dei costi della sicurezza introdotti dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 si riferisce ai soli costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze.

Tali costi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

Al contrario i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna ditta, rimangono a carico della stessa.

La ditta  dovrà dimostrare, se del caso, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che i costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

Sempre la Determinazione dell’AVCP già citata, ha chiarito che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”

La stessa Determinazione ha inoltre meglio precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Calcolo dei costi

Nel calcolo dei costi della sicurezza, si dovrà tener conto della necessità o meno di ricorrere:

- all’uso di apprestamenti (ponteggi, trabattelli, castelli di tiro, recinzioni di cantiere, parapetti, passerelle, ecc);

- a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;

- a impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, a impianti antincendio, a impianti di evacuazione fumi, ulteriori rispetto a quelli già presenti;

- a mezzi e servizi di protezione collettiva (attrezzature di primo soccorso, illuminazione di emergenza, segnaletica di sicurezza, servizio gestione emergenze, ecc.);

- a procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

- a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Le singole voci dei costi della sicurezza vengono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il servizio interessato.

Per ognuna delle categorie elencate sono state individuate le competenti  voci e per ciascuna si è precisata  la quantità (Q) e il costo unitario (Cu); il prodotto delle due fornisce il costo parziale (Cp) eventualmente moltiplicato per un fattore di abbattimento (Fr) che tiene conto del fatto che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell’appalto:

Cf = Q x Cu x Fr

Sommando i singoli costi si ottiene il Costo Totale della Sicurezza necessario per la eliminazione delle interferenze.

Nel caso specifico del contratto in oggetto, il costo per la sicurezza è di € 1.000/anno

| Descrizione | Costo docenza €/ora | N. persone anno | N. ore annue | Costo totale annuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riunioni di coordinamento, momenti formativi, docenza, ecc.. | 50 | 4 | 5 | 1.000 |