CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

www.ospedale.cuneo.it

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CAMICI, TELINI E PACKS STERILI MONOUSO OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER MESI TRENTASEI - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - GARA N. 7137880 CIG VARI.

Quesito n. 1:

Si chiede la possibilità di prorogare la scadenza della presentazione della campionatura sterile di almeno 40 giorni in più rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Risposta n. 1:

La documentazione di gara è stata resa disponibile in data 26/07/2018 e la scadenza di presentazione delle offerte è stata prevista nel giorno 18/09/2018.

Evidenziando che il termine sopra citato rispetta la normativa vigente in materia di appalti, allo stato attuale, si conferma il termine di scadenza.

Quesito n. 2:

Lotto n. 6. I camici devono essere in TNT o in SMS?

Risposta n. 2:

Se offerti camici in SMS il peso del tessuto deve essere almeno di 50g/m².

Se offerti camici in altro materiale in TNT deve essere garantita l’idrorepellenza e deve essere assicurata un’adeguata protezione durante gli interventi.

Quesito n. 3:

Lotto n. 6. Orientativamente a numero o in percentuale le quantità suddivise per misura (S-M-L-XL) della quantità annua richiesta.

Risposta n. 3:

Il fabbisogno previsto non è suddiviso per misura, poiché non è possibile preventivarlo. Inoltre si precisa che le Ditte offerenti devono presentare un prezzo unico e pertanto tale informazione non è ritenuta essenziale.

Quesito n.4:

Come “etichetta adesiva” si intende l’etichetta attaccata sopra la confezione primaria (la busta contenente il camice sterile) indicante codice prodotto, lotto, produzione e scadenza dello stesso.

Risposta n. 4:

Si conferma.

Quesito n. 5:

Lotto n. 1. Il fabbisogno annuo indicato si riferisce a 600 pezzi o 600 paia?

Il prezzo a base d’asta unitario (€.870/1800) €. 0,4833 si riferisce ad 1 pezzo o 1 paio?

Risposta n. 5:

Lotto n. 1. Il fabbisogno annuo indicato si riferisce a 600 pezzi.

Il prezzo a base d’asta unitario - €. 870/1800 - si riferisce ad 1 pezzo.

Quesito n. 6:

Lotto n. 6. E’ possibile conoscere la grammatura richiesta per i camici?

Risposta n. 6:

Se offerti camici in SMS il peso del tessuto deve essere almeno di 50g/m².

Quesito n. 7:

Poiché ci risulta che le basi d’asta siano particolarmente basse e sensibilmente inferiori rispetto ai prezzi medi di mercato, chiediamo di confermare che le basi d’asta indicate da pag. 8 di 48 del capitolato, siano effettivamente su base 36 mesi e che i fabbisogni indicati da pag. 3 di 13 del capitolato speciale siano annui.

Risposta n. 7:

Si confermano le basi d’asta indicate nel capitolato e si conferma che i fabbisogni indicati nel capitolato sono annui.

Quesito n. 8:

Lotto n. 6. Si richiede di meglio dettagliare quali debbano essere le caratteristiche dei camici richiesti e nello specifico cosa si intenda per “effetto barriera”.

Inoltre, poiché vengono attribuiti fino a 12 punti al parametro 1.6 del lotto 6 “adeguatezza della protezione offerta in relazione all’effetto barriera richiesto”, chiediamo di dettagliare quali caratteristiche del camice verranno considerate per valutare il parametro.

Risposta n. 8:

Per effetto barriera si intende: camici rinforzati sulla parte anteriore e sulle maniche sino al gomito.

Cuneo,	 09 Agosto 2018

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura CARIGNANO

(f.to in originale)