CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

www.ospedale.cuneo.it

FORNITURA, IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI HUB DI CUNEO E ASTI E DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTI ANALISI DELLE DUE AREE . GARA N. 6691589 – CIG N. 7012202C23.

Con riferimento alla gara citata in oggetto siamo a richiederVi i seguenti chiarimenti per quanto concerne l’iscrizione annuale ai programmi EQA/PT-VEQ UK NEQUAS richiesta nel Vostro capitolato:

- Laboratori HUB: Ospedale di Cuneo e Ospedale di Asti

5 strumenti: su quanti strumenti verranno analizzati i reticolociti?

Si prevede l’esecuzione delle VEQ su due analizzatori

- Laboratori Spoke: Ospedale Alba, Ospedale Savigliano, Ospedale Mondovì

2 strumenti: su quanti strumenti verranno analizzati i reticolociti?

Si prevede l’esecuzione delle VEQ su un analizzatore

- Punti Analisi: Ospedale Bra, Ospedale Saluzzo, Ospedale Ceva

1 strumento: nessuna VEQ? Dimenticanza o altro?

Non è prevista l’esecuzione delle VEQ sugli analizzatori dei Punti Analisi

Cuneo, 10 Maggio  2017

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura CARIGNANO

(f.to in originale)