CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

www.ospedale.cuneo.it

FORNITURA, IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI HUB DI CUNEO E ASTI E DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTI ANALISI DELLE DUE AREE . GARA N. 6691589 – CIG N. 7012202C23.

Domanda 1

Si chiede che vengono fornite delle indicazioni di massima sui flussi delle provette di ematologia e coagulazione previste nei laboratori Hub del P.O. Santa Croce di Cuneo e nel P.O. di Asti, al fine di potere individuare il numero totale di campioni da gestire e i picchi di lavoro che le soluzioni offerte dovranno essere in grado di assorbire

Risposta  1

Si fornisce la presente tabella, riportante indicazioni, di massima, sui tempi di arrivo delle provette presso i Laboratori Hub di Cuneo ed Asti

| Laboratori | fasce orarie arrivo provette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fasce orarie | 00-05 | 05-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-24 |  |  |
| Hub Cuneo | 70 | 200 | 600 | 800 | 800 | 260 | 90 | 80 |  | 2900 |
| Hub Asti | 80 | 200 | 540 | 600 | 800 | 240 | 80 | 60 |  | 2600 |

Domanda 2

Si chiede di confermare che per i pazienti che dovranno eseguire esami di coagulazione, sia di routine che di specialistica, saranno prelevate due provette ossia una per eseguire i test sulla strumentazione in automazione e una per eseguire i test sulla strumentazione stand-alone, al fine di ottimizzare al massimo il flusso di lavoro per i Laboratori Hub di Asti e di Cuneo.

Risposta  2

Si conferma che routine e specialistica prevedono diversi contenitori (provette) e verranno gestiti separatamente.

******

Cuneo, 11 Maggio  2017

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura CARIGNANO

(f.to in originale)