CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

www.ospedale.cuneo.it

FORNITURA, IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI HUB DI CUNEO E ASTI E DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTI ANALISI DELLE DUE AREE . GARA N. 6691589 – CIG N. 7012202C23.

Quesito n.  1

Allegato B al Disciplinare di gara – Dichiarazione di subappalto – Si chiede di voler meglio specificare quali sono i “requisiti di ordine speciale” che devono essere posseduti dai subappaltatori.

Risposta al quesito n. 1

Per requisiti di ordine "speciale" devono essere intesi quelli riferiti al punto 12) della dichiarazione sostitutiva (Modello Allegato D al Disciplinare di gara); quest'ultima dovrà essere compilata e sottoscritta dalla ditta subappaltatrice al fine dell'autorizzazione del subappalto, così come previsto D.Lgs. 50/2016, di riferimento per la procedura in argomento.

******

Quesito n.  2

Allegato D al Disciplinare di gara – Dichiarazione sostitutiva punto 12) Principali forniture effettuate negli “ultimi tre anni” – Si chiede di voler confermare che si intendono gli anni 2014- 2015 – 2016

Risposta al quesito n. 2

Si conferma che le principali forniture di cui al punto 12) dell'Allegato D al Disciplinare di gara possono essere riferite agli anni 2014-2015-2016.

******

Quesito n.  3

Con riferimento al requisito di minima:

“PT con valore ISI non superiore a 1.40, certificato secondo le procedure WHO/ISTH da Laboratori di riferimento” chiediamo se possa essere considerata equivalente la certificazione presso Laboratori Interni che utilizzano lo standard internazionale di riferimento (RTF/09) secondo le raccomandazioni dell’OMS.

Risposta al quesito n. 3

Verrà considerata equivalente la certificazione effettuata presso Laboratori Interni a fronte della dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile di detti Laboratori, che le procedure utilizzate per la validazione utilizzano lo Standard Internazionale di Riferimento RTF/09 ed ottemperano pienamente le raccomandazione del OMS.

******

Cuneo, 22 Maggio  2017

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura CARIGNANO

(f.to in originale)