[image: image2.wmf] 

Via Michele Coppino, 26   

-

  12100  CUNEO

 

Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545

 

Email:              

as

o.cuneo

@

cert.legalmail.it

 

 

Sito web:         http://www.ospedale.cuneo.it

 

 

       P.I./Cod. Fisc. 01127900049

 

AZIENDA OSPEDALIERA

 

S. CROCE E CARLE di CUNEO

 



[image: image3.png]BB REGIONE Non c’é cura
B W PIEMONTE senza cuore

www.regione.piemonte.it/sanita | (sistema Sanitario Regionale del Piemonte





Cuneo, 7 GENNAIO  2016 
CHIARIMENTI  

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE IMPIANTABILE PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTE PER 24 MESI ALL’AIC 4 - GARA N. 6209266 – CIG VARI.
Richiesta:
LOTTO 1 e 2: Viene richiesto come requisito minimo "Programmazione del valore di Sensing fino ad un valore minimo di 0,5mV". Dato che il pacemaker monocamerale è programmabile sia in modalità atriale (AAI) che ventricolare (VVI), si chiede se il valore di 0,5mV sia relativo alla massima sensibilità del pacemaker a prescindere dalla modalità di 
stimolazione programmata.
Risposta:
La programmazione del valore di Sensing fino ad un valore minimo di  0,5V è riferito alla modalità AAI.









[image: image1.emf] Pagina 1 di 8

[image: image2.wmf]