## scheda-vert.
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO
ALLEGATO 3 bis al Disciplinare di gara
DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
L'Impresa _________________________________________________________________________________________,
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta:
| (prezzi di offerta IVA …….% esclusa) |  | A | B | C | D
| DESCRIZIONE PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA | FABBISOGNO TRIENNALE PRESUNTO (colonna A) | TARIFFA UNITARIA A BASE D'ASTA NON SUPERABILE (colonna B) | TARIFFA UNITARIA OFFERTA (colonna C) | PREZZO TOTALE (tariffa unitaria offerta x fabbisogno triennale presunto - colonna C x colonna A)
a) | Test Media Fill indicare prezzo per singola run, comprensivo anche dei campionamenti microbiologici in operation correlati | run | 292 | 500 |  | 0
b) | Conta microbica at rest (campionamento attivo, campionamento passivo, piastre da contatto) - indicare prezzo a locale/attrezzatura | locale/attrezzatura | 258 | 180 |  | 0
c) | Conta microbica in operation (campionamento attivo, campionamento passivo, piastre da contatto, impronta guanto ) - indicare prezzo a locale/attrezzatura | locale/attrezzatura | 354 | 90 |  | 0
d) | Smoke Test - indicare prezzo per test | test | 60 | 100 |  | 0
e) | Test di integrità dei guanti degli isolatori - indicare prezzo per guanto (incluso manicotto se previsto) | guanto | 90 | 100 |  | 0
f) | Test particellare ( at rest e in operation) - indicare prezzo per locale/attrezzatura | locale/attrezzatura | 387 | 60 |  | 0
g) | Test di sterilità
| Tariffa unitaria per test di sterilità | test | 4368 | 60 |  | 0
| Tariffa unitaria convalida | convalida | 39 | 500 |  | 0
| Tariffa unitaria test per determinazione holding time | test | 36 | 500 |  | 0
h) | Test del Bioburden
| Tariffa unitaria per test | test | 18 | 60 |  | 0
| Tariffa unitaria convalida | convalida | 18 | 500 |  | 0
i) | Trasporto (ritiro dei campioni e trasporto in idonee condizioni di temperatura) | trasporo | 312 | 150 |  | 0
j) | Test di identificazione dei microrganismi in caso di positività | test | 300 | 120 |  | 0
| PREZZO TRIENNALE COMPLESSIVO (Iva esclusa) |  |  |  |  | 0
TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE