CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL’A.S.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL’ASL CN1 AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4

GARA N. 6178607

CIG VARI

Struttura Complessa Acquisti

Corso Carlo Brunet, 19/A

12100 Cuneo

e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it

Art. 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4.

Si precisa che l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle assume i compiti di Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura e che ciascuna Azienda Sanitaria, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto alle altre nella stipula e nelle seguenti fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali (rif. Art. 1 del Disciplinare di gara).

Le caratteristiche tecniche del materiale e i relativi quantitativi presunti per ciascuna Azienda Sanitaria sono indicati al successivo art. 5 del presente Capitolato Speciale.

Art. 2 GESTIONE DEI CONTRATTI

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell’esclusiva competenza sia dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo sia dell’ASL CN1 per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo (rif. art. 15 del presente Capitolato);

- stesura e sottoscrizione del contratto nella forma scelta da ciascuna Azienda sanitaria/ospedaliera (compresa anche quella della lettera commerciale);

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;

- ricevimento fatture e relativi pagamenti;

- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 19 del presente Capitolato tecnico e d’oneri (divieto di cessione del contratto e subappalto);

- gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

- supporto alla “Capofila” nell’istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.

Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di Capofila la quale potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.

Art. 3  DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è stabilita in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la  suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art. 4 RINNOVO CONTRATTUALE

L’Amministrazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall’Amministrazione.

Art. 5 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

I prodotti devono essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per i Dispositivi Medici.

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. vo n° 46 del 24/02/1997 in attuazione della Direttiva 93/42 e successive modifiche ed integrazioni).

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai due terzi della validità massima prevista.

Devono essere Latex-free.

RAGGRUPPAMENTO: CANNULE

| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASO S. CROCE E CARLE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASL CN 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 1 |  |  | CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm. Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie. |  |  | 100 |  |  | 180 |  |
| n. 2 |  |  | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula con cuffia a bassa pressione, controcannula e otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm. Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie. |  |  | 100 |  |  | 30 |  |
| n. 3 |  |  | CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm. Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie. |  |  | 30 |  |  | 40 |  |
| n. 4 |  |  | CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misura 6 mm. CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misura 6 mm. |  |  | / 10 |  |  | 10 10 |  |
| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASL CN 1 |  |
| n. 5 |  |  | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE: cannula con cuffia a bassa pressione in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Miusre 7-8-9-10 mm. |  |  | / |  |  | 200 |  |
| n. 6 |  |  | VOCE A CANNULE TRACHEALI CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE CON CONTROCANNULA in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Misure: 7-8-9-10 mm VOCE B CONTROCANNULE VARIE MISURE Misure uguali a quelle delle cannule offerte |  |  | 100 30 |  |  | 120 30 |  |
| n. 7 |  |  | VOCE A CANNULE TRACHEALI CUFFIATE FENESTRATE CON CONTROCANNULA cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 6-7-8-9-10 mm VOCE B CONTROCANNULE NON FENESTRATE VARIE MISURE Misure uguali a quelle delle cannule offerte |  |  | 100 30 |  |  | 30 30 |  |
| n. 8 |  | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE NON FENESTRATE con FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Misure: 7-8-9 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASL CN 1 |  |
| n. 9 | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE ARMATE CON FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 6-7-8-9-10 |  |  | 40 |  |  | 120 |  |  |  |
| n. 10 | CANNULE TRACHEALE CUFFIATE NON FENESTRATE con linea di aspirazione prossimale alla cuffia con cuffia a bassa pressione Misure: 7-8-9 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| n. 11 | CANNULE PER TRACHEOSTOMIA RIGIDE termosensibili in PVC, non cuffiate, non fenestrate, sterili, dotate di valvola per fonazione e controcannule, diametro interno mm.6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 |  |  | / |  |  | 60 |  |  |  |
| n. 12 | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia ad aria Misure 7-8-9 mm. |  |  | / |  |  | 90 |  |  |  |
| n.13 | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia di schiuma autoespandibili. Misure 7-8-9 mm. |  |  | / |  |  | 10 |  |  |  |
| n. 14 | CANNULE TRACHEALI PEDIATRICHE NON CUFFIATE in silicone. Misure 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm. |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  |

RAGGRUPPAMENTO: KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA

| Lotto |  | DESCRIZIONE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE |  |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASL CN 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 15 | SET per MINI TRACHEOSTOMIA con metodo SELDINGER per aspirazione delle secrezioni in pazienti non intubati, non cuffiato Diametro interno: 4 mm |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Lotto |  | DESCRIZIONE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE |  |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASL CN 1 |  |  |  |
| n. 16 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo CIAGLIA MODIFICATA (dilatatore unico a corno di rinoceronte), con cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7-8-9 mm |  |  | 150 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| n. 17 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo GRIGGS con pinza di Griggs, cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola – Misure 7-8-9 |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| n. 18 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo FROVA Misure: 7-8-9 mm STEP DILATATORE PER TRACHEOSTOMIA secondo FROVA DEMOLTIPLICATORE SECONDO FROVA |  | 10 10 10 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| n. 19 | Mandrino di intubazione a punta angolata, cavo, tipo Mandrino di Frova |  |  | 20 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| n. 20 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di dilatazione con palloncino. Misure 7-8-9 mm. |  |  | / |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| n. 21 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di Fantoni. Misure 7-8-9 mm. |  |  | / |  |  |  | 10 |  |  |  |  |

RAGGRUPPAMENTO: ACCESSORI

| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE |  |  | Fabbisogno presunto annuo ASL CN 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 22 | TAPPO PER CANNULE TRACHEALI PER SVEZZAMENTO E VOCALIZZAZIONE |  |  | 150 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| n. 23 |  | SISTEMA DI FISSAGGIO regolabile per cannula tracheostomica: pediatrico e per adulti, in materiale morbido con chiusura con velcro |  |  | 2.500 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| n. 24 |  | NASI ARTIFICIALI per mantenere, nel paziente intubato o tracheostomizzato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie con attacco per tubo antischiacciamento per ossigeno terapia e con valvola che permetta la fuoriuscita dell’espettorato e/o l’eventuale broncoaspirazione |  |  | 2.500 |  | 15.000 |  |  |  |  |
| n. 25 |  | NASI ARTIFICIALI NEONATALI per mantenere, nel paziente intubato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie |  |  | 250 |  | / |  |  |  |  |
| n. 26 |  | VALVOLA FONATORIA Protesi unidirezionale per fonazione in pazienti tracheotomizzati: membrana a bassa resistenza per minimizzare il lavoro respiratorio - senza raccordo per ossigenoterapia - con raccordo per ossigenoterapia |  |  | 50 30 |  | 50 30 |  |  |  |  |

Per ragioni cliniche, i quantitativi sopra indicati sono presunti e potranno pertanto variare, in più o in meno, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta o richiedere la modifica delle condizioni economiche pattuite.

# Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

### CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Sono utilizzate per fornire ai polmoni una via artificiale di aerazione in pazienti ventilati ed in pazienti che respirano spontaneamente per i quali è necessaria un’intubazione prolungata o permanente.

Devono essere disponibili nelle seguenti tipologie:

CUFFIATE; NON CUFFIATE, ARMATE; NON ARMATE, CON E SENZA CONTROCANNULA,  FENESTRATE,  NON FENESTRATE.

# SPECIFICHE TECNICHE

- Trattasi di una cannula sterile che presenta: un idoneo raggio di curvatura, un foro prossimale, un idoneo dispositivo (flangia) che consenta il fissaggio della cannula, una punta aperta terminale atraumatica  rastremata e un otturatore

- L’estremità prossimale della cannula deve avere un raccordo da 15 mm. per poter essere collegata al circuito di ventilazione o ai nasini artificiali

- la cannula deve permettere una facile intubazione ed essere sufficientemente morbida e flessibile per evitare possibili perforazioni tracheali

- la cannula deve avere una superficie tale da ridurre la possibilità di incrostazioni e coagulazione del sangue

- il diametro interno della cannula deve essere  indicato sulla parete prossimale del tubo o sul palloncino, se presente, in modo tale da poterlo identificare quando è già posizionato

- se necessario, la cannula deve essere provvista di un idoneo sistema di fissaggio per la controcannula

- la cannula deve essere facilmente adattabile alle caratteristiche anatomiche del paziente

- i materiali usati per la fabbricazione devono essere chimicamente stabili e atossici, termosensibili ma non facilmente deformabili al calore

- la cannule deve avere una linea radiopaca

- la cannula deve essere disponibili in diverse misure che devono essere indicate in offerta

#### FLANGIA

- deve essere conformata in modo da permettere il fissaggio della cannula

- deve poter facilitare un eventuale attacco al ventilatore e, in particolari situazioni, deve poter essere regolabile

##### OTTURATORE

- deve facilitare l’inserimento della cannula e limitare il pericolo di lesioni

- deve essere facilmente e rapidamente rimovibile

- deve essere costituito in modo tale da sporgere dalla punta della cannula con la parte terminale arrotondata

- deve avere la possibilità di inserimento del filo guida per permettere la sostituzione della cannula

##### CONTROCANNULA

- deve essere inserita nella cannula per facilitare la pulizia di eventuali occlusioni dovute a secreti densi, senza la necessità di rimuovere la cannula

- deve essere facilmente rimovibile

- deve essere riutilizzabile, trasparente

- deve avere la stessa lunghezza della cannula a cui è appaiata, per evitare lesioni traumatiche in trachea;

- deve essere sagomata in maniera tale da impedire la formazione di incrostazioni nell’intercapedine che la divide dalla cannula

- se fenestrata, deve presentare una fenestratura appaiabile a quella della cannula in cui viene inserita

##### CUFFIA

- deve essere morbida, sottile, aderente al tubo, in modo da ridurre le dimensioni dello stoma

- deve essere a bassa pressione ed ad alto volume residuo per consentire la massima tenuta durante i movimenti di espansione e contrazione della trachea

- una volta gonfiata in situ non deve ridurre il diametro interno della cannula

- la cuffia deve essere collegata tramite un tubicino di gonfiaggio posizionato all’interno della parete della cannula, ad un palloncino di controllo con valvola autobloccante a raccordo standard

##### ARMATURA

- è costituita da una spirale metallica inserita nella parete, per conferire maggior rigidità alla cannula

FENESTRATURA

-     deve permettere la disassuefazione alla cannula e la fonazione, quando si chiude la parte prossimale della cannula con apposito tappo

Art. 7 CONFEZIONAMENTO

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un’utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

I prodotti devono essere in confezione singola sigillata, di ingombro contenuto, agevolmente apribile.

Sulla confezione e sull’imballaggio più esterno devono apparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione in lingua italiana e le misure del prodotto

- la misura del diametro del tubo per le cannule tracheostomiche

- i dati relativi alla quantità e al n° di lotto

- la data di preparazione e scadenza, espressa in mese/anno

- la dicitura “STERILE” e “MONOUSO” o relativo simbolo, la data ed il tipo di sterilizzazione

- il nome o la ragione sociale e indirizzo del produttore

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità o il grado di pulizia previsto fino al momento dell’uso.

I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana.

Il n° di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

Art. 8  ORDINATIVI E CONSEGNE

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata,  entro 10 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell’Azienda Sanitaria ordinante.

In casi particolari, qualora l’Azienda Sanitaria dichiari l’ordine “urgente”, la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine trasmesso via fax.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall’art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell’obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

Fino al momento della consegna presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all’Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l’eventuale perdita o deperimento di merce.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre, al momento del ricevimento, di almeno ¾ del periodo di validità.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall’Azienda Sanitaria saranno a totale carico della Ditta.

Art. 9  OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all’accesso presso l’Azienda Sanitaria ordinante, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A tal fine la Ditta offerente dovrà trasmettere opportuna dichiarazione avvalendosi del modello ALLEGATO 5 del disciplinare di gara.

Art. 10  AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare, entro 48 ore dall’evento, il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, nonché l’Azienda Sanitaria ordinante, tramite lettera di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all’Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all’Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 11  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a dare comunicazione ad ogni Azienda dell’Area Interaziendale di Coordinamento delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Le parti potranno ritenere esteso il capitolato anche ai dispositivi posti dalla Ditta affidataria successivamente in commercio o comunque non contemplate nell’offerta, qualora le Aziende dell’Area Interaziendale di Coordinamento riterranno tali prodotti innovazione tecnologica meritevole di applicazione in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati.

In relazione a tali beni la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le medesime condizioni economiche dei prodotti sostituiti o affiancati. A tal fine le Strutture Amministrative competenti sono autorizzate dall’Amministrazione di ogni Azienda dell’Area Interaziendale di Coordinamento ad introdurre detti dispositivi nei limiti del budget assegnato e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture Sanitarie interessate.

Art. 12 ACCETTABILITA’ DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all’atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini  delle Aziende Sanitarie  e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal  fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione  l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa  in sede di effettivo utilizzo  dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti  a disposizione del Fornitore  e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni lavorativi con materiale idoneo. L’accettazione della merce non solleverà il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche  tecniche dichiarate dalla Ditta. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l’aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L’Azienda Sanitaria non assumerà comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

Art. 13  INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Mancando o ritardando il Fornitore di uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa, nonché le sotto specificate penalità.

In caso  di  ingiustificato ritardo nelle consegne, l’Azienda Sanitaria potrà applicare una penale a carico del Fornitore inadempiente  del 2% dell’importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo  per l’acquisto da altre ditte verranno trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sulla cauzione definitiva o sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto avverrà di diritto  qualora la stazione appaltante dovesse deliberare di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione tale volontà con lettera raccomandata al soggetto aggiudicatario, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’Art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- nei casi di subappalto non autorizzati e cessione del contratto in deroga a quanto specificato all’Art. 118 D.Lgs. 163/06;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

L’Azienda Sanitaria avrà, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza obbligo di diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), dopo tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.. In tali casi l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di affidare il contratto al concorrente che segue in graduatoria o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 15 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Per ogni lotto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e a favore dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 distinti depositi cauzionali, nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e ciascuna Azienda Sanitaria, salvo l’esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

La cauzione verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della  garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.

La cauzione cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Art. 16 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle singole ASR dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia delle Finanze.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

###### Art. 17  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto,  la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Art. 18  REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi  è regolata dalle prescrizioni dettate, per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Art. 19  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  E SUBAPPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto nell’Art. 116 del medesimo decreto.

Il subappalto sarà consentito, per le parti di fornitura indicate in sede di offerta, se  autorizzato da ciascuna Azienda Sanitaria -  nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.

L’eventuale subappalto non autorizzato farà sorgere nell’Amministrazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

In caso di subappalto autorizzato resterà ferma la responsabilità della ditta contraente, che continuerà a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’Amministrazione appaltante.

Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 20 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 21 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l’Azienda Ospedaliera Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla “Capofila” sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 22 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal  presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.