DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL’ASO S.CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL’ASL CN1 AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4

GARA N. 6178607

CIG VARI

Struttura Complessa Acquisti

Corso Carlo Brunet, 19/A

12100 Cuneo

e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it

PREMESSE

Questa Azienda Sanitaria Ospedaliera indice gara mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., finalizzata a selezionare uno o più operatori economici a cui affidare la fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4  come meglio esplicitato nel Capitolato Tecnico e d’oneri.

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle individuata quale “Azienda Sanitaria Capofila” svolge, per se stessa e per conto dell’Azienda Sanitaria Locale CN1, i compiti di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice della presente procedura.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta.

Art. 1 RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA AZIENDA CAPOFILA E SINGOLE AZIENDE

SANITARIE.

Resta nell’esclusiva competenza dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;

- gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;

- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla “Capofila” acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Ciascuna Azienda Sanitaria, dopo il provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto alle altre nella stipula e nelle successive fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture, applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali nonché eventuali risoluzioni contrattuali (rif. Art. 14 del Capitolato Tecnico e d’Oneri).

Art. 2   AMMONTARE DELL’APPALTO CALCOLATO PER MESI TRENTASEI

L’ammontare complessivo presunto della fornitura in oggetto ammonta a Euro 324.490,00= IVA esclusa così suddiviso:

- Euro 145.300,00 a carico dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle per mesi trentasei;

- Euro 179.190,00 a carico dell’ASL CN1 per mesi trentasei;

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

Per quanto riguarda i valori dei singoli lotti si rimanda alla seguente tabella:

|  | Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Importo espresso in Euro IVA esclusa (mesi trentasei) | ASL CN1 Importo espresso in Euro IVA esclusa (mesi trentasei) | IMPORTO TOTALE espresso in Euro IVA esclusa (mesi trentasei) | Gara n. 6178607 Codici Identificativi Gara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto n. 1 | 8.080,00 | 14.550,00 | 22.630,00 | 64096881DE |
| Lotto n. 2 | 8.080,00 | 2.420,00 | 10.500,00 | 6409704F0E |
| Lotto n. 3 | 2.650,00 | 3.540,00 | 6.190,00 | 6409719B70 |
| Lotto n. 4 | 880,00 | 1.690,00 | 2.570,00 | 64097358A5 |
| Lotto n. 5 | / | 16.170,00 | 16.170,00 | 6409739BF1 |
| Lotto n. 6 | 5.850,00 | 6.930,00 | 12.780,00 | 6409759C72 |
| Lotto n. 7 | 8.530,00 | 2.870,00 | 11.400,00 | 640977272E |
| Lotto n. 8 | 1.980,00 | 990,00 | 2.970,00 | 6409776A7A |
| Lotto n. 9 | 2.760,00 | 8.280,00 | 11.040,00 | 6409784117 |
| Lotto n. 10 | 3.600,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 6409798CA1 |
| Lotto n. 11 | / | 4.590,00 | 4.590,00 | 6409807411 |
| Lotto n. 12 | / | 16.950,00 | 16.950,00 | 6409855BAB |
| Lotto n. 13 | / | 3.150,00 | 3.150,00 | 6409895CAD |
| Lotto n. 14 | 1.050,00 | 3.150,00 | 4.200,00 | 6409912AB5 |
| Lotto n. 15 | 7.830,00 | 5.220,00 | 13.050,00 | 640991907F |
| Lotto n. 16 | 62.550,00 | 4.170,00 | 66.720,00 | 6409927717 |
| Lotto n. 17 | 1.500,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 6409933C09 |
| Lotto n. 18 | 7.000,00 | / | 7.000,00 | 64099455F2 |
| Lotto n. 19 | 2.400,00 | / | 2.400,00 | 64099699BF |
| Lotto n. 20 | / | 6.000,00 | 6.000,00 | 6409976F84 |
| Lotto n. 21 | / | 10.050,00 | 10.050,00 | 640998354E |
| Lotto n. 22 | 350,00 | 230,00 | 580,00 | 64099981B0 |
| Lotto n. 23 | 7.870,00 | 6.300,00 | 14.170,00 | 641001715E |
| Lotto n. 24 | 5.070,00 | 30.440,00 | 35.510,00 | 6410032DBB |
| Lotto n. 25 | 1.870,00 | / | 1.870,00 | 641004152B |
| Lotto n. 26 | 5.400,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | 6410047A1D |
| Totale per mesi trentasei | 145.300,00 | 179.190,00 | 324.490,00 |  |

Considerato l’importo dei singoli lotti, la presente procedura è esonerata dal pagamento, da parte delle Ditte partecipanti, del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA E CONSORZI

E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei d’impresa o in consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o costituendi; in entrambi i casi i concorrenti si dovranno uniformare alla disciplina dettata dall’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile n. 163 e ss.mm.ii..

I raggruppamenti e i consorzi già costituiti devono allegare all’offerta l’atto costitutivo, mentre quelli che intendono costituirsi successivamente all’aggiudicazione, manifestano la loro volontà compilando e sottoscrivendo l’ALLEGATO 2 (da inserire nella Busta n.1 “Documentazione amministrativa”).

Art. 4 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso a condizione che la Ditta concorrente indichi in offerta, (ALLEGATO 3) le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art.  118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di mancata presentazione della dichiarazione l’Amministrazione non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.

Art. 5  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il plico unico di offerta, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire, entro e non oltre il giorno 18/12/2015 alle ore 16,00, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Carlo Brunet 19/a  - 12100 CUNEO (orario di apertura al pubblico: 8.30/12.30 – 14.00/16.00) con qualunque mezzo e deve riportare all’esterno le seguenti indicazioni:

- Oggetto:  “Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S.Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento  4 -  Gara n. .................-  CIG. vari”

- la ragione sociale della Ditta concorrente (nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa  deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);

- l’indirizzo del destinatario.

Il plico sopra citato deve contenere le seguenti  buste distinte:

- BUSTA N. 1 –  Documentazione amministrativa

La busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare all’esterno la dicitura   “Documentazione amministrativa relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S. Croce e Carle di Cuneo e all’ ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4 - Gara n.           -   CIG. vari”  e contenere all’interno quanto segue:

- il “PASSOE” di cui all’art. 2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Avcp, da acquisire previa registrazione al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ Avcp (www.avcp.it > Servizi ad Accesso Riservato > AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Si segnala che, in caso di mancata registrazione presso detto sistema da parte della Ditta concorrente,  verrà assegnato un termine congruo e perentorio per l’effettuazione della registrazione medesima necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (così come previsto dall’art. 6-bis del Codice 163/2006).

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, da redigersi da parte di ciascuna ditta concorrente (e di ciascuna impresa partecipante a eventuali raggruppamenti temporanei d’impresa ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), preferibilmente sul modello ALLEGATO 1 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000);

- il presente Disciplinare e il Capitolato Tecnico e d’Oneri sottoscritti in ogni pagina per accettazione;

- copia dell’offerta economica senza i prezzi da compilarsi preferibilmente seguendo il modello di offerta economica allegato al presente disciplinare; l’indicazione dei prezzi sarà motivo di esclusione.

- cauzione provvisoria, quale garanzia a corredo dell’offerta da costituirsi ai sensi e con le modalità dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella misura del 2% dell’importo di spesa dei lotti per cui si partecipa (I.V.A. esclusa), con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del garante al rinnovo della stessa per ulteriori 60 giorni, su richiesta di questa Azienda Ospedaliera, qualora alla data di scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 l’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50%  per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000  ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l’operatore deve:

-  segnalare il possesso del requisito,

-  documentarlo, nei modi prescritti dalle norme vigenti, unitamente alla

fideiussione stessa.

Si precisa infine che la cauzione provvisoria è destinata altresì a coprire il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’offerente risulti affidatario (Art. 75 8° comma D.Lgs. 163/2006);

- Dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217;

- dichiarazione (avvalendosi del modello ALLEGATO 5) di presa visione dei Documenti sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro in Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (rif. art. 9 del Capitolato Tecnico e d’Oneri);

- atto costitutivo o dichiarazione d’impegno alla costituzione  di un raggruppamento temporaneo d’impresa, nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa,  (da redigersi preferibilmente sul modello ALLEGATO 2);

- dichiarazione attestante le parti di fornitura che si intendono eventualmente subappaltare rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale, nel caso di subappalto,   (da redigersi preferibilmente sul modello ALLEGATO 3).

Ai sensi degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del citato art. 38 nonché la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e alla disciplina di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore di questa Azienda Ospedaliera, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Nella gara in oggetto, la misura di tale sanzione pecuniaria deve intendersi dell’1 per mille del valore posto a base di gara del lotto cui si partecipa.

Inoltre, in applicazione del medesimo art. 38 comma 2 bis, questa stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

- BUSTA N. 2 –  Documentazione tecnica

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve riportare all’esterno la dicitura “Documentazione tecnica relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S.Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4 - Gara n.         -  CIG. vari”  e deve contenere l’elenco dettagliato della documentazione tecnica prodotta in singoli fascicoli suddivisi per lotti nel rispetto dell’ordine e della numerazione sotto indicata dal punto 1) al punto 10):

- Elenco dei prodotti offerti con indicazione delle misure disponibili

- indicazione del n° di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo della fornitura

- copia (quando previsto) del foglietto illustrativo che accompagna il dispositivo con le istruzioni in lingua italiana

- dichiarazione indicante: ditta produttrice e stabilimento di produzione

- scheda tecnica originale del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto.

In modo particolare dovrà essere riportato:

- la destinazione d’uso

- composizione e caratteristiche dei materiali e controlli effettuati

- le misure

- biocompatibilità con i tessuti e/o test di atossicità

- processo di sterilizzazione adottato

- caratteristiche del materiale di confezionamento

- eventuali avvertenze per l’uso e per lo stoccaggio

- Qualora i prodotti siano sterilizzati ad ossido di etilene, dichiarazione della quantità residua di gas che deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia all’atto della fornitura

- Eventuali dichiarazioni e certificazioni di qualità di produzione rilasciate da enti autorizzati riferite specificatamente all’officina di produzione dei prodotti offerti

- Documentazione sui dispositivi medici così costituita:

- dichiarazione se l’offerente è fabbricante (ex art. 1 D.Lgs 97/46) o distributore; in tale secondo caso, indicare l’indirizzo del fabbricante o suo mandatario e allegare anche documentazione e/o certificati di cui, il distributore dispone circa la durata e validità del suo mandato

- copia del Certificato rilasciato dall’Ente notificato

- copia dell’allegato/i dai quali si rilevi chiaramente:

- qual è l’Ente Notificato che ha rilasciato il documento

- la procedura adottata dal fabbricante per ottenere la certificazione (Allegato IV-V-VI della Direttiva)

- lo stabilimento di produzione

- la conformità rispetto alla Direttiva 93/42 e suoi aggiornamenti

- Dichiarazione di assenza di latice nei dispositivi offerti e nel loro   confezionamento primario

- copia, debitamente compilata e sottoscritta, del modulo “Descrizione del prodotto offerto”, allegato al presente Disciplinare per formarne parte integrale e sostanziale (ALLEGATO 4);

La Ditta offerente è esonerata dalla trasmissione delle informazioni disponibili nel Repertorio dei dispositivi medici, ad eccezione della scheda tecnica del prodotto offerto.

- elenco dettagliato della documentazione tecnica prodotta in singoli fascicoli nel rispetto dell’ordine e della numerazione prevista nel presente articolo  (documenti dal numero 1) al numero 10).

- BUSTA N. 3 – Offerta economica

La busta n. 3,  sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,  deve contenere  all’interno l’offerta economica per ogni singolo lotto presentato  redatta in carta legale sulla base del “Modello offerta economica” (ALLEGATO 6), con l’indicazione del CND (codice nazionale dispositivi medici) corrispondente e il numero identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici, la classe di appartenenza e il codice REF attribuito dal Produttore qualora disponibili.

L’offerta deve altresì riportare, per ogni lotto, l’importo complessivo IVA esclusa della fornitura per trentasei mesi.

A tal riguardo si richiede venga riportata all’esterno della busta la scritta: “Offerta economica  relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S. Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4  - Gara n.               CIG. vari”.

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o consorzio già costituito ovvero ancora nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti, il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

I prezzi indicati in offerta si intendono comprensivi di ogni onere dovuto al Fornitore in relazione all’esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l’imballo e il trasporto fino al luogo indicato per la consegna, esclusa l’IVA.

Si precisa inoltre che nella formulazione dell’offerta la Ditta dovrà considerare altresì l’eventuale fornitura, senza oneri aggiuntivi, di accessori.

Inoltre, nel solo caso di situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla gara:

- BUSTA N. 4  - Situazione di controllo.

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve riportare all’esterno la dicitura “Situazione di controllo. Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S.Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento  4 - Gara n.   - CIG. vari”   e deve contenere, ai sensi dell’art. 38  c.2  lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta non essendo imputabile ad un unico centro decisionale.

Art. 6 CAMPIONATURA

Tenendo conto della tabella sotto riportata, nella quale sono dettagliatamente indicate le quantità e le Aziende Sanitarie interessate, la ditta partecipante dovrà inviare, a titolo gratuito entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta, un plico per ogni lotto offerto contenente all’interno la campionatura nei quantitativi di seguito precisati, sul quale dovrà essere specificatamente indicato il numero di lotto di riferimento.

Detti plichi dovranno essere racchiusi in un imballo sigillato per ogni Azienda Sanitaria, così come nella tabella sotto riportata, recante all’esterno la dicitura “Campionatura relativa alla procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di CANNULE TRACHEOSTOMICHE occorrenti per mesi trentasei all’ASO S.Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN1 afferenti all’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 - Gara n.                  CIG. vari”.

Tali imballi dovranno essere consegnati a ciascuna Azienda Sanitaria interessata presso i seguenti magazzini:

- ASO S. Croce e Carle:  Punto unico ricevimento merce del Presidio Ospedaliero S.Croce  Via Monte Zovetto, 23 – CUNEO – orario accettazione: dalle 8.00 alle  16.00.

- ASL CN1:  Farmacia Ospedaliera – Via Ospedali n. 14 – SAVIGLIANO

I campioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- corrispondere ai prodotti oggetto di fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per il confezionamento che per la marcatura CE

- essere provvisti di etichetta in originale e, quando previsto, corredati di foglio illustrativo con le istruzioni per l’uso in lingua italiana

Le campionature, inviate a titolo gratuito, saranno esaminate da apposita Commissione Giudicatrice.

La campionatura che rimarrà di proprietà delle Aziende Sanitarie dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento.

In sede di valutazione la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature, per eventuali prove tecniche aggiuntive, e la Ditta interessata dovrà provvedere alla consegna entro 10 giorni dalla richiesta scritta.

Il mancato invio della campionatura specificatamente richiesta potrà comportare l’esclusione della Ditta inadempiente dalla gara.

Si riportano pertanto i quantitativi richiesti a titolo di campionatura:

RAGGRUPPAMENTO: CANNULE

| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Campioni ASO S.CROCE E CARLE |  | Campioni ASL CN 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 1 |  |  | CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm. |  |  | n. 3 misura 8 n. 3 misura 9 |  | n. 2 misura 7 n. 2 misura 8 n. 2 misura 9 |  |
| n. 2 |  |  | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula con cuffia a bassa pressione, controcannula e otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm. |  |  | n. 3 misura 8 n. 3 misura 9 |  | n. 1 misura 7 n. 1 misura 8 n. 1 misura 9 |  |
| n. 3 |  |  | CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm. |  |  | n. 2 misura 7 |  | n. 1 misura 7 n. 1 misura 8 n. 1 misura 9 |  |
| n. 4 |  |  | CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misura 6 mm. CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misura 6 mm. |  |  | / n. 2 |  | n. 1 n. 1 |  |
| n. 5 |  |  | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE: cannula con cuffia a bassa pressione in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Miusre 7-8-9-10 mm. |  |  | / |  | n. 2 misura 7 n. 2 misura 8 n. 2 misura 9 |  |
| n. 6 |  |  | VOCE A CANNULE TRACHEALI CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE CON CONTROCANNULA in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Misure: 7-8-9-10 mm VOCE B CONTROCANNULE VARIE MISURE Misure uguali a quelle delle cannule offerte |  |  | n. 2 misura 8 n. 2 misura 8 |  | n. 2 misura 7 n. 2 misura 8 n. 2 misura 9 n. 2 misura 8 |  |
| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Campioni ASO S.CROCE E CARLE |  | Campioni ASL CN 1 |  |
| n. 7 |  |  | VOCE A CANNULE TRACHEALI CUFFIATE FENESTRATE CON CONTROCANNULA cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 6-7-8-9-10 mm VOCE B CONTROCANNULE NON FENESTRATE VARIE MISURE Misure uguali a quelle delle cannule offerte |  |  | n. 2 misura 8 n. 2 misura 8 |  | n. 1 misura 7 n. 1 misura 8 n. 1 misura 9 n. 1 misura 8 |  |
| n. 8 |  | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE NON FENESTRATE con FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Misure: 7-8-9 |  | n. 2 misura 8 |  |  | n. 1 misura 7 n. 1 misura 8 |  |  |
| n. 9 | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE ARMATE CON FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 6-7-8-9-10 |  |  |  | n. 2 misura 8 |  | n. 2 misura 7 n. 2 misura 8 n. 2 misura 9 |  |  |
| n. 10 | CANNULE TRACHEALE CUFFIATE NON FENESTRATE con linea di aspirazione prossimale alla cuffia con cuffia a bassa pressione Misure: 7-8-9 |  |  |  | n. 2 misura 8 |  | n. 1 misura 7 n. 1 misura 8 n. 1 misura 9 |  |  |
| n. 11 | CANNULE PER TRACHEOSTOMIA RIGIDE termosensibili in PVC, non cuffiate, non fenestrate, sterili, dotate di valvola per fonazione e controcannule, diametro interno mm.6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 |  |  |  | / |  | n. 2 misura 7 n. 2 misura 8 n. 2 misura 9 |  |  |
| n. 12 | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia ad aria Misure 7-8-9 mm. |  |  |  | / |  | n. 2 misura 7 n. 2 misura 8 n. 2 misura 9 |  |  |
| n. 13 | CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia di schiuma autoespandibili. Misure 7-8-9 mm. |  |  |  | / |  | n. 1 misura 8 n. 1 misura 9 |  |  |
| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Campioni ASO S.CROCE E CARLE |  | Campioni ASL CN 1 |  |
| n. 14 | CANNULE TRACHEALI PEDIATRICHE NON CUFFIATE in silicone. Misure 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm. |  |  |  | / |  | n. 1 misura 3 n. 1 misura 5 |  |  |

RAGGRUPPAMENTO: KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA

| Lotto |  | DESCRIZIONE |  |  | Campioni ASO S.CROCE E CARLE |  |  |  | Campioni ASL CN 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 15 | SET per MINI TRACHEOSTOMIA con metodo SELDINGER per aspirazione delle secrezioni in pazienti non intubati, non cuffiato Diametro interno: 4 mm |  |  | n. 2 |  | n. 2 |  |  |  |  |
| n. 16 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo CIAGLIA MODIFICATA (dilatatore unico a corno di rinoceronte), con cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7-8-9 mm |  |  | n. 2 misura 9 |  | / |  |  |  |  |
| n. 17 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo GRIGGS con pinza di Griggs, cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola – Misure 7-8-9 |  | / |  |  |  | n. 1 misura 8 |  |  |  |
| n. 18 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo FROVA Misure: 7-8-9 mm STEP DILATATORE PER TRACHEOSTOMIA secondo FROVA DEMOLTIPLICATORE SECONDO FROVA |  | n. 1 misura 8 n. 1 n. 1 |  |  |  | / |  |  |  |
| n. 19 | Mandrino di intubazione a punta angolata, cavo, tipo Mandrino di Frova |  |  | n. 2 |  |  |  | / |  |  |
| Lotto |  | DESCRIZIONE |  |  | Campioni ASO S.CROCE E CARLE |  |  |  | Campioni ASL CN 1 |  |
| n. 20 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di dilatazione con palloncino. Misure 7-8-9 mm. |  |  | / |  |  |  | n. 1 misura 8 |  |  |
| n. 21 | SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di Fantoni. Misure 7-8-9 mm. |  |  | / |  |  |  | n. 1 misura 8 |  |  |

RAGGRUPPAMENTO: ACCESSORI

| Lotto |  |  | DESCRIZIONE |  |  | Campioni ASO S.CROCE E CARLE |  |  | Campioni ASL CN 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 22 | TAPPO PER CANNULE TRACHEALI PER SVEZZAMENTO E VOCALIZZAZIONE |  |  | n. 5 |  |  |  | n. 4 |  |  |  |
| n. 23 |  | SISTEMA DI FISSAGGIO regolabile per cannula tracheostomica: pediatrico e per adulti, in materiale morbido con chiusura con velcro |  |  | n. 5 |  | n. 6 |  |  |  |  |
| n. 24 |  | NASI ARTIFICIALI per mantenere, nel paziente intubato o tracheostomizzato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie con attacco per tubo antischiacciamento per ossigeno terapia e con valvola che permetta la fuoriuscita dell’espettorato e/o l’eventuale broncoaspirazione |  |  | n. 5 |  | n. 10 |  |  |  |  |
| n. 25 |  | NASI ARTIFICIALI NEONATALI per mantenere, nel paziente intubato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie |  |  | n. 5 |  | / |  |  |  |  |
| n. 26 |  | VALVOLA FONATORIA Protesi unidirezionale per fonazione in pazienti tracheotomizzati: membrana a bassa resistenza per minimizzare il lavoro respiratorio - senza raccordo per ossigenoterapia - con raccordo per ossigenoterapia |  |  | n. 3 n. 3 |  | n. 2 n. 2 |  |  |  |  |

Art.  7 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno espletate nelle seguenti fasi:

1^Fase – Ammissione alla gara e sorteggio

Alle ore 10.00 del giorno 22/12/2015, alla presenza del Direttore della S.C. Acquisti, o suo sostituto, di due testimoni e degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte od altri loro rappresentanti provvisti di apposita procura o delega  si procederà alle operazioni di seguito indicate:

- presa d’atto del ricevimento dei plichi (contenenti le buste  sopra elencate) trasmessi entro il termine sopra stabilito e successiva apertura degli stessi;

- apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa e verifica, ai sensi degli artt. 38 comma 2 bis, di eventuali mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità degli elementi e della dichiarazione sostitutiva;

- apertura delle buste contenenti la Documentazione Tecnica e verifica della presenza di quanto richiesto;

- ammissione dei concorrenti, con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali.

In merito all’esclusione dei concorrenti dalla gara si richiama in particolare l’articolo 38 comma 2 bis nonché l’articolo 46 - comma 1-bis e 1 ter - del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nella medesima seduta si procederà alle operazioni di sorteggio del 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, per l’effettuazione dei controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive in ordine al  possesso dei requisito di capacità tecnico-organizzativa dichiarato (Artt. 42 comma 1 lett. a) e  48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ).

Raccolte eventuali osservazioni o reclami delle persone legittimate a parlare per nome e per conto delle singole imprese, verrà chiusa la fase pubblica della gara.

L’esclusione dalla gara ed i relativi motivi verranno riportati nel Verbale di gara e successivamente notificati ai diretti interessati.

2^ Fase  - Valutazioni tecniche e attribuzioni punteggi

Tali valutazioni saranno effettuate, in base ai criteri dettagliatamente specificati al successivo art. 8, da apposita Commissione Giudicatrice.

3^ Fase – Aperture offerte economiche

In seduta pubblica successiva, alla quale verranno formalmente invitate le ditte ammesse alla gara, si procederà come segue:

- lettura dei punteggi tecnici qualitativi  assegnati  dalla Commissione Giudicatrice;

- apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

- assegnazione ad ogni ditta ammessa del punteggio riferito al criterio di valutazione “Prezzo”, avvalendosi di quanto previsto nel successivo articolo 8;

- apertura, se presenti, delle buste riportanti la numerazione “n. 4” e verifica delle situazioni di controllo;

- formulazione della graduatoria di ogni lotto, secondo i criteri di valutazione indicati al successivo art. 8,  che verrà proposta al Direttore Generale della Stazione Appaltante per l’approvazione.

In merito alla verifica di anomalia delle offerte, si applicherà la disciplina di cui agli art. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Alle suddette sedute pubbliche potranno intervenire i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altre persone munite di valida procura o delega anche in carta semplice. I poteri di rappresentanza legale dovranno essere dimostrati mediante idonea documentazione (ad esempio: certificato C.C.I.A.A. in corso di validità). Eventuali procure dovranno riportare nome, cognome del rappresentante, qualifica/ruolo, ed i poteri di rappresentanza dei quali è munito.

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale di aggiudicazione provvisoria, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all’organo competente per l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per ogni singolo lotto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilita sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi:

|  | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche tecnico - qualitative | 49 |
| 2 | Prezzo | 51 |

Resta pertanto inteso che complessivamente il punteggio massimo attribuibile risulta essere corrispondente a 100 punti.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”, ad ogni offerta  il punteggio sarà attribuito prendendo in esame i seguenti elementi:

Lotti N. 1-14:

| CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE | MAX PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche: - atraumaticità - conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula - adattabilità - dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto) - tenuta della cuffia (ove previsto) | 24 |
| Maneggevolezza e sicurezza d’uso | 20 |
| Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI | 49 |

Lotti N. 15-21:

| CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE | MAX PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche: - facilità di inserzione - adattabilità - ergonomia | 22 |
| Maneggevolezza e sicurezza d’uso | 22 |
| Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI | 49 |

Lotto N. 22:

| CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE | MAX PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche: - buona tenuta del dispositivo una volta connesso alla cannula o al tubo - scarso ingombro | 44 |
| Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI | 49 |

Lotto N. 23:

| CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE | MAX PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche: - ottimale possibilità di regolazione - tenuta della linea di aggancio | 25 |
| Maneggevolezza e sicurezza d’uso | 15 |
| Confezionamento | 5 |
| Comfort del materiale | 4 |
| TOTALE PUNTI | 49 |

Lotti N. 24-25:

| CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE | MAX PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche: - efficacia di umidificazione - trasparenza - buona tenuta del dispositivo una volta connesso alla cannula o al tubo - qualità della valvola - ingombro | 29 |
| Maneggevolezza e sicurezza d’uso | 15 |
| Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI | 49 |

Lotto N. 26:

| CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE | MAX PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche tecniche: - buona tenuta del dispositivo - qualità della membrana | 29 |
| Maneggevolezza e sicurezza d’uso | 15 |
| Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI | 49 |

Punteggio di sufficienza tecnica:

Saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 25.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione “Prezzo” il punteggio sarà assegnato ad ogni offerta con il criterio della proporzionalità inversa, e precisamente mediante la seguente formula:

- offerta con il valore più basso  =				         punti    51

- altre offerte punteggi così determinati:                  valore più basso  x   punti   51

valore offerta in esame

Saranno presi in considerazione i prezzi espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.

Per ogni lotto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio più elevato, previa valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso di parità di punteggio di due o più offerte con condizioni economiche egualmente favorevoli, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle procederà successivamente a gara ad offerte segrete fra i concorrenti interessati chiedendo ad ognuno di migliorare l’offerta economica. Colui che risulterà miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Qualora le Ditte interessate non intendessero apportare miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo riconoscessero di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio.

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima soddisfi tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico e i prezzi proposti vengano valutati equi e congrui dall’Amministrazione appaltante.

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva,  qualora ne ravvisi l’opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano addurre pretese al riguardo anche di tipo risarcitorio.

Art. 9 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione dell’appalto sarà immediatamente vincolante per le Ditte aggiudicatarie, mentre non potrà considerarsi impegnativa per l’Amministrazione finché i prescritti provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Ditta aggiudicataria dovrà depositare, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, le marche da bollo occorrenti alla stipula del contratto e la somma in denaro necessaria per la registrazione.

La formalizzazione del contratto avverrà ai sensi di legge, comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione, successivamente richiesta dalle Aziende Sanitarie:

- cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale complessivo (I.V.A. esclusa) e comunque secondo le prescrizioni previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga.

- documentazione prevista dalla normativa antimafia (Decreto Legislativo n. 490 del 08.08.1994    e successive modificazioni ed integrazioni).

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al Capitolato Tecnico e d’Oneri e alla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,  è il Dott. Claudio CALVANO.

Tutti gli operatori economici interessati possono richiedere eventuali chiarimenti di natura  giuridico amministrativa inerenti la presente procedura di gara al numero di fax 0171/64.32.23 o al seguente indirizzo di posta elettronica:bandiegare@ospedale.cuneo.it

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e possono essere inoltrate fino al quindicesimo giorno antecedente il termine indicato per la presentazione delle offerte.

Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it  compresi gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute.

E’ onere di ciascun concorrente consultare il sito ed acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:

ALLEGATO 1 – Modello dichiarazione sostitutiva

ALLEGATO 2 – Modello dichiarazione d’impegno per la costituzione di RTI

ALLEGATO 3 – Modello dichiarazione di subappalto

ALLEGATO 4 – Modello descrizione del prodotto offerto

ALLEGATO 5 – Modello dichiarazione di presa visione del Documento sulla sicurezza sul lavoro in

Azienda.

ALLEGATO 6 -  Modello  offerta economica