AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
LCP/CC/cl






Delibera di esito CANNULE TRACHEOSTOMICHE- CL
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. ..580.... DEL ...27 settembre 2016.....

OGGETTO:
FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL’ASO S. CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL’ASL CN1 AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 - GARA N. 6178607 – CIG VARI – AGGIUDICAZIONI DEFINITIVE. (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 267.434,82 IVA ESCLUSA).
In data ..27 settembre 2016... presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C.Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE -  dr. Corrado BEDOGNI
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-1369 del 27 aprile 2015)

Su conforme proposta del Responsabile della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
· Richiamata la programmazione dell’Area Interaziendale di Coordinamento 4 tra cui risulta richiamata la procedura per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S. CROCE E CARLE di CUNEO e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4 - GARA N. 6178607 – CIG VARI;
· Dato atto che la procedura oggetto del presente atto è stata avviata – rif. bando di gara pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea in data 07/11/2015 – in corso di vigenza del Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – e s.m.i. nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
· Visti gli artt. 216 e 217 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

· Vista la deliberazione n. 622 del 28/10/2015 con la quale, sulla base di quanto predisposto dal Nucleo Tecnico nominato con provvedimento n. 192 del 03/04/2015, è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, della fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S. CROCE e CARLE di CUNEO e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4 - GARA N. 6178607 – CIG VARI – e con il quale sono stati approvati il Capitolato tecnico e d’oneri, il Disciplinare di gara e i relativi allegati; 

· Rilevato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti e come dettagliatamente indicato nel verbale redatto in data 22/12/2015, sono risultate ammesse le seguenti Ditte che hanno presentato correttamente quanto richiesto dalla disciplina di gara:
	1
	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.p.A.
	Via Calabria, 31
	20158 Milano (MI)

	2
	ALEA S.r.l.  MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTION
	Strada Genova,299 
	10024 Moncalieri (TO)

	3
	ALFAMED S.r.l.
	Via Martiri di Cefalonia, 28
	63822 Porto San Giorgio (FM) 

	4
	BIOPSYBELL S.r.l.
	Via Lea Cazzuoli, 14/16
	41037 Città Mirandola (MO)

	5
	COOK ITALIA S.r.l.
	Via Galileo Galilei, 32
	20834 Nova Milanese (MB)

	6
	COVIDIEN ITALIA S.r.l.
	Via San Bovio, 3 
	20090 Loc. San Felice Segrate (MI))

	7
	FERMED S.r.l.
	Via Ripuaria, 141
	80014 Giugliano in Campania (NA)

	8
	H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.
	Via Angela Vacchi, 23/25
	04011 Aprilia (LT)

	9
	MEDICA VALEGGIA S.p.A.
	Via San Crispino, 33
	35129 Padova (PD)

	10
	SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.
	Via della Stazione,2 
	04100 Latina Scalo (LT)

	11
	TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
	Via Torino, 5 
	20814 Varedo (MB)


· Dato atto che a seguito di sorteggio, avvenuto nella seduta pubblica del giorno 22/12/2015 in applicazione dell’art. 48 I° comma del D.Lgs n. 163/2006 per l’individuazione di n. 2 operatori economici da sottoporre ai controlli di legge in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dichiarati al punto 9 della dichiarazione sostitutiva, sono state estratte le Ditte H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.  e SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l.;
· Considerato che dai controlli effettuati risulta comprovato quanto dichiarato dalle Ditte sopra citate; 
· Verificato che la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata con deliberazione n. 55 del 28/01/2016, ha provveduto ad esaminare ogni offerta pervenuta tenendo conto del criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative” previsto  nel   Disciplinare di gara, così come risulta dai verbali n. I del 18/02/2016, n. II del 26/05/2016 e n. III del 04/08/2016, conservati agli atti; 
· Dato atto che, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, alle seguenti Ditte  è stata comunicata l’esclusione da alcuni lotti, per le motivazioni dettagliatamente indicate nei verbali della Commissione Giudicatrice:

· Ditta ALEA S.r.l.
  prot. n. 16063  del 27/05/2016
(lotti n. 5 e 25); 
· Ditta BIOPSYBELL S.r.l. 



       prot. n. 16065 del 27/05/2016
       (lotto n.23); 
· Ditta FERMED S.r.l.
      


       prot. n. 16066 del 27/05/2016

       (lotti n. 9, 16, 25 e 26); 
· Ditta TELEFLEX MEDICAL S.r.l.    

       prot. n. 16068  del 27/05/2016

       (lotti n. 8, 9, 15, 24 e 26). 
· Vista la nota pervenuta in data 07.06.2016, custodita agli atti, nella quale è stato comunicato che, a seguito atto notarile del 23.05.2016 repertorio n. 13767 Racc. 4594, è avvenuta la fusione per incorporazione, con decorrenza giuridica 27 maggio 2016, della Società Covidien Italia S.r.l. in Medtronic Italia S.p.A. con sede in Milano, Via Varesina n. 162 - C.F./P.IVA 09238800156;

· Dato atto che il giorno 10/08/2016 in seduta pubblica, come dettagliatamente indicato nel verbale agli atti, si è proceduto come sotto indicato:
1) comunicazione delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice così come riportato nei verbali del 26/05/2016 e del 04/08/2016;
2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche di tutte le Ditte ammesse alla gara e relativa lettura delle quotazioni in esse riportate;

3) determinazione graduatorie finali e relative aggiudicazioni provvisorie;

· Preso atto delle risultanze della procedura di gara in argomento, così come dettagliatamente sotto indicato:
Lotto n. 1: 
	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	47
	50,43
	97,43

	2^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	44,88
	93,88

	3^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	35
	43,25
	78,25

	4^ Classificata
	Ditta FERMED
	25
	51
	76

	LOTTO N.1 
	CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.

Misure: 7, 8, 9 e 10 mm.

Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie.

	
	Max

Punti
	TELEFLEX MEDICAL

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	47


Lotto n. 2: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	45,39
	94,39

	2^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	30
	51
	81

	3^ Classificata
	Ditta FERMED
	25
	47,28
	72,28

	4^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	25
	43,81
	68,81


	LOTTO N. 2 
	CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula con cuffia a bassa pressione, controcannula e otturatore;  in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm.

Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie.

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 3: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	45,39
	94,39

	2^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	35
	51
	86

	3^ Classificata
	Ditta FERMED
	25
	50,43
	75,43

	4^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	35
	39,85
	74,85

	LOTTO N. 3
	CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.

Misure: 7, 8, 9 e 10 mm.

Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie.

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 4: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	45,56
	94,56

	2^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	35
	41,23
	76,23

	3^ Classificata
	Ditta FERMED
	25
	51
	76


	LOTTO N. 4 
	CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.

Misura 6 mm.

CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misura 6 mm.

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 5: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	47
	51
	98

	2^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	45
	32,47
	77,47

	3^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	25,08
	74,08

	4^ Classificata
	Ditta FERMED
	40
	29,12
	69,12

	Non Classificabile
	Ditta ALEA
	22 (Esclusa)
	=
	=


	LOTTO N. 5
	CANNULE TRACHEALI CUFFIATE: cannula con cuffia a bassa pressione in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola

Misure 7-8-9-10 mm.

	
	Max

Punti


	COVIDIEN

ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	47


Lotto n. 6: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	35,73
	84,73

	2^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	35
	48
	83

	3^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	25
	51
	76


	LOTTO N. 6
	VOCE A

CANNULE TRACHEALI CON CUFFIA A   BASSA PRESSIONE CON CONTROCANNULA in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola

Misure: 7-8-9-10 mm 

VOCE B

CONTROCANNULE VARIE MISURE

Misure uguali a quelle delle cannule offerte

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 7: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	35,40
	84,40

	2^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	25
	51
	76


	LOTTO N. 7
	VOCE A

CANNULE TRACHEALI CUFFIATE FENESTRATE CON CONTROCANNULA cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 6-7-8-9-10 mm

VOCE B

CONTROCANNULE NON FENESTRATE VARIE MISURE

Misure uguali a quelle delle cannule offerte

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 8: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	51
	100

	2^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	25
	43,17
	68,17

	Non Classificabile
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	23 (Esclusa)
	=
	=


	LOTTO N. 8 
	CANNULE TRACHEALI CUFFIATE NON FENESTRATE con FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile.

Confezione singola

Misure: 7-8-9 

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 9: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	47
	51
	98

	Non Classificabile
	Ditta FERMED
	23 (Esclusa)
	=
	=

	Non Classificabile
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	23 (Esclusa)
	=
	=


	LOTTO N. 9
	CANNULE TRACHEALI CUFFIATE ARMATE CON FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure:  6-7-8-9-10 

	
	Max

Punti


	COVIDIEN

ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	3

	TOTALE PUNTI
	49
	47


Lotto n. 10: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta ALEA
	25
	51
	76

	2^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	14,37
	63,37

	3^ Classificata
	Ditta FERMED
	45
	12,65
	57,65

	4^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	35
	12,17
	47,17


	LOTTO N. 10
	CANNULE TRACHEALE CUFFIATE NON FENESTRATE con linea di aspirazione prossimale alla cuffia con cuffia a bassa pressione

Misure: 7-8-9

	
	Max

Punti


	ALEA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	12

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	10

	Confezionamento
	5
	3

	TOTALE PUNTI
	49
	25


Lotto n. 11: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	49
	51
	100


	LOTTO N. 11
	CANNULE PER TRACHEOSTOMIA RIGIDE termosensibili in PVC, non cuffiate, non fenestrate, sterili, dotate di valvola per fonazione e controcannule, diametro interno mm.6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11

	
	Max

Punti


	TELEFLEX MEDICAL

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 12: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta HOSPITAL SERVICE
	37
	51
	88

	2^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	28,79
	77,79

	3^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	47
	28,43
	75,43


	LOTTO N. 12  
	CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia ad aria

Misure 7-8-9 mm.

	
	Max

Punti


	HOSPITAL

SERVICE

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	15

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	2

	TOTALE PUNTI
	49
	37


Lotto n. 13: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	51
	100


	LOTTO N. 13
	CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia di schiuma autoespandibili.

 Misure 7-8-9 mm.

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 14: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	49
	51
	100


	LOTTO N. 14
	CANNULE TRACHEALI PEDIATRICHE NON CUFFIATE in silicone.

 Misure 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm.

	
	Max

Punti
	COVIDIEN

ITALIA



	Caratteristiche tecniche: 

- atraumaticità

 -conformazione, sagomatura, rapporto fra diametro interno e diametro esterno della cannula

- adattabilità

- dimensione e posizione della fenestratura (ove previsto)

-tenuta della cuffia (ove previsto)
	24
	24

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	20
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 15: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	51
	100

	2^ Classificata
	Ditta COOK ITALIA
	25
	46,80
	71,80

	Non Classificabile
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	ESCLUSA
	=
	=


	LOTTO N. 15
	SET per MINI TRACHEOSTOMIA con metodo SELDINGER per aspirazione delle secrezioni in pazienti non intubati, non cuffiato

Diametro interno: 4 mm 

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	22

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 16: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	51
	100

	2^ Classificata
	Ditta COOK ITALIA
	35
	50,22
	85,22

	Non Classificabile
	Ditta FERMED
	23 (Esclusa)
	=
	=


	LOTTO N. 16
	SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo CIAGLIA MODIFICATA (dilatatore unico a corno di rinoceronte), con cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.  Misure: 7-8-9 mm

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	22

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 17:
	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	51
	100

	2^ Classificata
	Ditta ALEA
	30
	50,67
	80,67


	LOTTO N. 17
	SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo GRIGGS con pinza di Griggs, cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola – Misure 7-8-9

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	22

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 18: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	49
	51
	100


	LOTTO N.18
	SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo FROVA

Misure: 7-8-9 mm 

STEP DILATATORE PER TRACHEOSTOMIA secondo FROVA

DEMOLTIPLICATORE SECONDO FROVA 

	
	Max

Punti


	TELEFLEX MEDICAL

	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	22

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 19: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	40
	51
	91

	2^ Classificata
	Ditta COOK ITALIA
	35
	50,27
	85,27


	LOTTO N. 19
	Mandrino di intubazione a punta angolata, cavo, tipo Mandrino di Frova

	
	Max

Punti
	TELEFLEX MEDICAL

	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	18

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	17

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	40


Lotto n. 20: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta COOK ITALIA
	49
	51
	100


	LOTTO N. 20
	SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di dilatazione con palloncino.

Misure 7-8-9 mm.

	
	Max

Punti
	COOK

ITALIA



	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	22

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 21: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	43
	51
	94


	LOTTO N. 21 
	SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di Fantoni.

Misure 7-8-9 mm.

	
	Max

Punti


	COVIDIEN ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- facilità di inserzione

- adattabilità

- ergonomia
	22
	18

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	22
	20

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	43


Lotto n. 22: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	51
	100


	LOTTO N. 22
	TAPPO PER CANNULE TRACHEALI PER SVEZZAMENTO E VOCALIZZAZIONE

	
	Max

Punti


	SMITHS

MEDICAL ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- buona tenuta del dispositivo una volta connesso alla cannula o al tubo

- scarso ingombro
	44
	44

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 23: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta ALFAMED
	49
	46,92
	95,92

	2^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	39
	51
	90

	3^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	49
	35,55
	84,55

	4^ Classificata
	Ditta ALEA
	39
	35,01
	74,01

	5^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	26
	35,91
	61,91

	Non Classificabile
	Ditta BIOPSYBELL
	ESCLUSA
	=
	=


	LOTTO N. 23
	SISTEMA DI FISSAGGIO regolabile per cannula tracheostomica: pediatrico e per adulti, in materiale morbido con chiusura con velcro

	
	Max

Punti
	ALFAMED

	Caratteristiche tecniche: 

-ottimale possibilità di regolazione

- tenuta della linea di aggancio
	25
	25

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	15
	15

	Confezionamento
	5
	5

	Comfort del materiale
	4
	4

	TOTALE PUNTI
	49
	49


Lotto n. 24: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta BIOPSYBELL
	35
	51
	86

	2^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	45
	36,55
	81,55

	3^ Classificata
	Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
	25
	50,09
	75,09

	4^ Classificata
	Ditta FERMED
	32
	43,08
	75,08

	5^ Classificata
	Ditta MEDICA VALEGGIA
	35
	38,47
	73,47

	6^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	35
	33,74
	68,74

	Non Classificabile
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	23 (Esclusa)
	=
	=


	LOTTO N. 24 
	NASI ARTIFICIALI per mantenere, nel paziente intubato o tracheostomizzato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie con attacco per tubo antischiacciamento per ossigeno terapia e con valvola che permetta la fuoriuscita dell’espettorato e/o l’eventuale broncoaspirazione  

	
	Max

Punti


	BIOPSY-BELL

	Caratteristiche tecniche: 

- efficacia di umidificazione

- trasparenza

- buona tenuta del dispositivo una volta connesso alla cannula o al tubo

- qualità della valvola

- ingombro
	29
	18

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	15
	12

	Confezionamento
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	49
	35


Lotto n. 25: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
	25
	51
	76

	2^ Classificata
	Ditta TELEFLEX MEDICAL
	49
	20,52
	69,52

	3^ Classificata
	Ditta MEDICA VALEGGIA
	25
	21,66
	46,66

	Non Classificabile
	Ditta ALEA
	24 (Esclusa)
	=
	=

	Non Classificabile
	Ditta FERMED
	23 (Esclusa)
	=
	=


	LOTTO N. 25 
	NASI ARTIFICIALI NEONATALI per mantenere, nel paziente intubato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie 



	
	Max

Punti


	AIR

LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

	Caratteristiche tecniche: 

- efficacia di umidificazione

- trasparenza

- buona tenuta del dispositivo una volta connesso alla cannula o al tubo

- qualità della valvola

- ingombro
	29
	12

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	15
	10

	Confezionamento
	5
	3

	TOTALE PUNTI
	49
	25


Lotto n. 26: 

	
	
	Punteggio “Qualità dei prodotti”
	Punteggio “Prezzo prodotti”
	Punteggio          totale

	1^ Classificata
	Ditta COVIDIEN ITALIA
	40
	51
	91

	2^ Classificata
	Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA
	45
	35,70
	80,70

	Non Classificabile
	Ditta FERMED
	23 (Esclusa)
	=
	=

	Non Classificabile
	Ditta TELEFLEX MEDICAL cod. 121450
	23 (Esclusa)
	=
	=

	Non Classificabile
	Ditta TELEFLEX MEDICAL cod. 506500
	ESCLUSA
	=
	=


	LOTTO N. 26
	VALVOLA FONATORIA

Protesi  unidirezionale per fonazione in pazienti tracheotomizzati: membrana a bassa resistenza per minimizzare il lavoro respiratorio

1. senza raccordo per ossigenoterapia

2. con raccordo per ossigenoterapia

	
	Max

Punti


	COVIDIEN

ITALIA

	Caratteristiche tecniche: 

- buona tenuta del dispositivo

- qualità della membrana
	29
	22

	Maneggevolezza e sicurezza d’uso
	15
	15

	Confezionamento
	5
	3

	TOTALE PUNTI
	49
	40


· Preso atto che, ai sensi dell’art. 86, 1° comma del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le offerte presentate dalle Ditte ALFAMED S.r.l. (per il lotto n. 23), MEDTRONIC ITALIA S.p.A. (per i lotti n. 5, 9 e 26), SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. (per i lotti n. 2, 3, 4, 8, 15, 16 e 17), TELEFLEX MEDICAL S.r.l. (per i lotti n. 1, 18 e 19) sono risultate sospette di anomalia e che pertanto a tali Ditte con le lettere sotto indicate è stato richiesto di presentare le relative giustificazioni di prezzo:

· Ditta ALFAMED S.r.l. - lettera prot. n. 23461 del 10 agosto 2016;
· MEDTRONIC ITALIA S.p.A. - lettera prot. n. 23477 del 10 agosto 2016;

· SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. - lettera prot. n. 23460 del 10 agosto 2016;

· TELEFLEX MEDICAL S.r.l. - lettera prot. n.23458 del 10 agosto 2016;
· Considerato che, a seguito dell’esame delle giustificazioni presentate dalle Ditte sopra citate, ai sensi degli artt. 87 e 88 del citato D. Lgs. 163, tali offerte sono da ritenersi congrue;
· Ritenuto pertanto procedere, sulla base di quanto emerso e acquisito agli atti, all’approvazione delle aggiudicazioni provvisorie relativamente alla fornitura in oggetto, come segue:
DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.p.A. – Via Calabria, 31 – 20158 MILANO  
P. IVA 13181610158
LOTTO N. 25– CIG 641004152B 
(NASI ARTIFICIALI NEONATALI per mantenere, nel paziente intubato in respiro spontaneo, livelli fisiologici dicalore e umidità nelle vie respiratorie )

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodotto/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.
conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	750

	Scambiatore di calore e umidità per tracheotomizzati (HME) con adattatore 02 neonatale sterile
	AL080149

	R040201

	211441/R

	IIa

	75

	€ 0,998

	€ 748,50


	
	ASO S. CROCE E CARLE
	   

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 25:  IVA 22%  ESCLUSA      
	   € 748,50


Importo complessivo per la fornitura del lotto n. 25: Euro 748,50 IVA esclusa:
Euro 748,50 – ASO S. Croce e Carle  

Offerta n. 280/UG-ALMS/MF/lv del 09/12/2015.
DITTA ALEA S.r.l. Medical & Diagnostics Solutions – Strada Genova, 299 – 
10024 MONCALIERI
P. IVA 11281200011
LOTTO N. 10 – CIG 6409798CA1
(CANNULE TRACHEALE CUFFIATE NON FENESTRATE con linea di aspirazione prossimale alla cuffia con cuffia a bassa pressione Misure: 7-8-9)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodotto/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	180

	Cannula tracheostomica cuffiata con linea di aspirazione
	Codici vari

	L140402

	275298

	IIa


	10


	€ 9,30

	€ 1.674,00


	DI CUI
	

	90
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €    837,00

	90
	ASL CN1
	 €    837,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 10: IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 1.674,00


Importo complessivo per la fornitura del lotto n. 10: Euro 1.674,00 IVA esclusa così suddivisi:

Euro 837,00  – ASO S. Croce e Carle  
Euro 837,00  – ASL CN1

Offerta n. 024EB/ED del 30/11/2015.
DITTA ALFAMED S.r.l. – Via Martiri di Cefalonia, 28 – 63822 PORTO SAN GIORGIO
P. IVA 01721040440
LOTTO N.  23 – CIG 641001715E
(SISTEMA DI FISSAGGIO regolabile per cannula tracheostomica: pediatrico e per adulti, in materiale morbido con chiusura con velcro)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodotto/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	13.500

	Sistema di fissaggio cannula per tracheotomia-versione adulti
Sistema di fissaggio cannula per tracheotomia- versione pediatrica


	MD060150/TA
MD060150/TP
	M03030199

	510958/R

	Is

	50 pezzi

	€ 0,75 


	  € 10.125,00


	DI CUI
	

	7.500
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €   5.625,00 

	6.000
	ASL CN1
	 €   4.500,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 23  IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 10.125,00


Importo complessivo per la fornitura del lotto n. 23: Euro 10.125,00 IVA esclusa così suddivisi:

Euro 5.625,00 – ASO S. Croce e Carle  

Euro 4.500,00 – ASL CN1 

Offerta n. 192/15 del 16/12/2015.
DITTA BIOPSYBELL S.r.l. – Via Lea Cazzuoli, 14/16 – 41037  MIRANDOLA
P. IVA 02615000367
LOTTO N. 24 – CIG 6410032DBB
(NASI ARTIFICIALI per mantenere, nel paziente intubato o tracheostomizzato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie con attacco per tubo antischiacciamento per ossigeno terapia e con valvola che permetta la fuoriuscita dell’espettorato e/o l’eventuale bronco aspirazione) 

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodotto/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	52.500


	Nasi Artificiali per mantenere, nel paziente intubato o tracheostomiz-zato in respiro spontaneo, livelli fisiologici di calore e umidità nelle vie respiratorie con attacco per tubo antischiaccia-mento per ossigeno terapia e con valvola che permetta la fuoriuscita dell’espettorato e/o l’eventuale bronco aspira-zione
	BK008BN

	R040201

	1269765

	IIa

	100

	€ 0,43

	€ 22.575,00


	DI CUI
	

	   7.500
	ASO S. CROCE E CARLE
	€    3.225,00

	 45.000
	ASL CN1
	€  19.350,00 

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 24 IVA 22%  ESCLUSA      
	€  22.575,00


Importo complessivo per la fornitura del lotto n. 24 : Euro 22.575,00 IVA esclusa così suddivisi:

Euro   3.225,00 – ASO S. Croce e Carle  

Euro 19.350,00 – ASL CN1 

Offerta n. 40/G del 14/12/2015.
DITTA COOK ITALIA S.r.l. – Via Galileo Galilei, 32 – 20834 NOVA MILANESE
P. IVA 00847380961
LOTTO N. 20 – CIG 6409976F84
(SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di dilatazione con palloncino. Misure 7-8-9 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa


	30

	Set catetere per intubazione difficile Frova; diametro 14.0Fr, lunghezza 70 cm
	Codici vari

	R010601

	84243
84263

84283


	IIa

	1

	€200,00

	€   6.000,00


	
	ASL CN1
	

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 20 IVA 22%  ESCLUSA      
	 €  6.000,00


Importo complessivo per la fornitura del lotto n. 20: Euro 6.000,00 IVA esclusa:

Euro 6.000,00 – ASL CN1 

Offerta n. 193082 del 20/11/2015. 
DITTA H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A. – Via Angela Vacchi, 23/25 – 

04011 APRILIA – P. IVA 01296201005
LOTTO N. 12  – CIG 6409855BAB
(CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia ad aria Misure 7-8-9 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	270

	“Silicone Tracheostomy tube”
Cannula tracheostomica in puro silicone
	Codici vari

	R01050201

	Codici vari

	IIB

	5

	€ 35,00

	€ 9.450,00


	
	ASL CN1
	

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 12 IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 9.450,00


Importo complessivo per la fornitura del lotto n. 12: Euro 9.450,00 IVA esclusa:

Euro 9.450,00 – ASL CN1 

Offerta n. 322GA/AC del 11/12/2015. 
DITTA MEDTRONIC ITALIA S.p.A. – Via Varesina, 162 – 20156 MILANO 

P. IVA 09238800156
LOTTO N. 9 – CIG  MASTER 6409784117
(CANNULE TRACHEALI CUFFIATE ARMATE CON FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure:  6-7-8-9-10)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	480


	TRACHEOSOFT HI-LO

Armata flangia mobile
	Codici vari


	R01050202


	Codici vari


	IIb


	10


	€ 21,98


	€ 10.550,40



	DI CUI
	

	120
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €   2.637,60

	360
	ASL CN1
	 €   7.912,80

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 9 IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 10.550,40


LOTTO N. 5 – CIG 6409739BF1
(CANNULE TRACHEALI CUFFIATE: cannula con cuffia a bassa pressione in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola Misure 7-8-9-10 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	600

	Tracheosoft  
hi-lo
	Codici vari

	R01050201

	Codici vari

	IIb

	5

	€ 8,85

	€ 5.310,00


	
	ASL CN1
	    

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 5 IVA 22%  ESCLUSA      
	€  5.310,00


LOTTO N. 14 – CIG 6409912AB5
(CANNULE TRACHEALI PEDIATRICHE NON CUFFIATE in silicone.Misure 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	120

	ARGYLE Cannula tracheostomica non cuffiata in silicone
	Codici vari

	R01050101

	Codici vari

	IIb

	5

	€ 62.78

	€ 7.533,60


	DI CUI
	
	

	30
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €  1.883,40

	90
	ASL CN1
	 €  5.650,20

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 14  IVA 22%  ESCLUSA      
	 €  7.533,60


LOTTO N. 21 – CIG 640998354E
(SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA con tecnica di Fantoni. Misure 7-8-9 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	30

	Kit TLT completo
	Codici vari

	R010602

	Codici vari

	IIb

	1
	€ 335,00
	€ 10.050,00


	
	ASL CN1
	   

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 21  IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 10.050,00


LOTTO N. 26 – CIG 6410047A1D
(VALVOLA FONATORIA

Protesi  unidirezionale per fonazione in pazienti tracheotomizzati: membrana a bassa resistenza per minimizzare il lavoro respiratorio 

1. senza raccordo per ossigenoterapia

2. con raccordo per ossigenoterapia)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez.
 unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	300
	Valvola fonatoria per cannule tracheostomiche
	SSV
	R010580
	201156/R
	IIa
	2
	€ 14,70
	€ 4.410,00


	DI CUI
	
	

	150
	ASO S.CROCE E CARLE
	 €  2.205,00

	150
	ASL CN1
	 €  2.205,00

	180

	Valvola fonatoria per cannule tracheostomiche con connessione ossigeno
	SSV0
	R0100580
	201157/R
	IIa
	2
	€ 14,70
	€   2.646,00

	DI CUI
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ASO S.CROCE E CARLE
	 €  1.323,00

	
	ASL CN1
	 €  1.323,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 26 IVA 22%  ESCLUSA      
	 €  7.056,00


Importo complessivo per la fornitura dei lotti n. 5, 9, 14, 21, e 26: Euro 40.500,00 IVA esclusa così suddivisi:

Euro   8.049,00 – ASO S. Croce e Carle  

Euro 32.451,00 – ASL CN1 

Offerta n. 6745/2015/SA del 14/12/2015
DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. – Via della Stazione,2 – 04100 LATINA SCALO 
P. IVA 02154270595
LOTTO N. 16 – CIG  MASTER 6409927717
(SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo CIAGLIA MODIFICATA (dilatatore unico a corno di rinoceronte), con cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.  Misure: 7-8-9 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	480

	Kit ultraperc completo con dilatatore singolo per l’esecuzione della tracheotomia percutanea dilatativa con cannula tracheostomica Blue line ultra
	Codici

vari

	R010601

	54062

	IIA

	Confez. Sing. In blister sterile
	€ 128,00

	€ 61.440,00


	DI CUI
	
	

	450
	ASO S.CROCE E CARLE
	 € 57.600,00

	30
	ASL CN1
	 €   3.840,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 16  IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 61.440,00


LOTTO N. 2 – CIG 6409704F0E
(CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula con cuffia a bassa pressione, controcannula e otturatore;  in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 7, 8, 9 e 10 mm.)
Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie.

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	390
	Cannula Tracheostomica Bluline ultra con cuffia soft Seal
	Codici vari

	R01050201

	Codici vari

	IIB

	Confe-

zionato singolar-mente in blister sterile

	€ 25,00

	€  9.750,00


	DI CUI
	
	

	300
	ASO S.CROCE E CARLE
	 € 7.500,00  

	90
	ASL CN1
	 € 2.250,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 2 IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 9.750,00


LOTTO N. 3 – CIG 6409719B70
(CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.

Misure: 7, 8, 9 e 10 mm.)
Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie.

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	210

	Cannula Tracheostomica Bluline ultra fenestrata
	Codici vari

	R01050101

	Codici vari

	IIB

	Confe-

zionato singolar-mente in blister sterile

	€ 25,00

	€ 5.250,00


	DI CUI
	
	

	90
	ASO S.CROCE E CARLE
	 €   2.250,00

	120
	ASL CN1
	 €   3.000,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 3 IVA 22%  ESCLUSA      
	 €   5.250,00


LOTTO N. 4 – CIG 64097358A5
(CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.

Misura 6 mm.

CANNULE TRACHEALI FENESTRATE NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula,    controcannula, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misura 6 mm.)
	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	90

	Cannula Tracheosto-mica Bluline ultra fenestrata
Cannula Tracheosto-mica Bluline ultra non cuffiata
	100/813/060CZ
100/811/060CZ
	R01050101

	1236616
1236426
	IIB

	Confe-

zionato singo-larmen-te in blister sterile

	€ 25,00

	€ 2.250,00


	DI CUI
	
	

	30
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €     750,00

	60
	ASL CN1
	 €  1.500,00 

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N.  4 IVA 22%  ESCLUSA      
	 €  2.250,00


LOTTO N. 6 – CIG 6409759C72
VOCE A

(CANNULE TRACHEALI CON CUFFIA A   BASSA PRESSIONE CON CONTROCANNULA in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola

Misure: 7-8-9-10 mm )
VOCE B

(CONTROCANNULE VARIE MISURE

Misure uguali a quelle delle cannule offerte)
	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	VOCE A:
660

	Cannula tracheostomica Bluline ultra con cuffia solt seal
	Codici
vari

	R01050201

	Codici

vari

	IIB

	Confez. Sing. in blister sterile fornite in scatole da 10 pez

	€ 18,00

	€ 11.880,00


	DI CUI
	
	

	300
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €   5.400,00

	360
	ASL CN1
	 €   6.480,00

	VOCE

B

180


	Controcannula per cannula tracheostomica Bluline ultra non fenestrata
	Codici

vari

	R010580
	Codici

vari

	IIB
	Confez. Sing. In blister fornite in scatole da 2 pez.
	€ 4,90


	€     882,00



	DI CUI
	
	

	90
	ASO S. CROCE E CARLE
	€      441,00

	90
	ASL CN1
	€      441,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 6 IVA 22%  ESCLUSA      
	€ 12.762,00


LOTTO N. 7 – CIG 640977272E
VOCE A

(CANNULE TRACHEALI CUFFIATE FENESTRATE CON CONTROCANNULA cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola. Misure: 6-7-8-9-10 mm.)
VOCE B

(CONTROCANNULE NON FENESTRATE VARIE MISURE)
Misure uguali a quelle delle cannule offerte

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	VOCE A:

390

	Cannula Tracheostomica BluLine ultra con cuffia soft seal e fenestratura
	Codici

vari

	R01050201

	Codici

vari

	IIB

	Confez. Sing. In blister sterile

	€ 25,00

	  € 9.750,00


	DI CUI
	
	

	300
	ASO S. CROCE E CARLE
	  €  7.500,00 

	90
	ASL CN1
	  €  2.250,00

	VOCE

B

180


	Controcannula per cannula tracheostomica bluline ultra non fenestrata
	Codici

vari

	R010580
	Codici

vari

	IIB

	Confez. Sing. In blister fornite in scatole da 2 pez.
	€ 4,90
	€    882,00



	DI CUI
	
	

	90
	ASO S. CROCE E CARLE
	   €      441,00

	90
	ASL CN1
	   €      441,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N.7  IVA 22%  ESCLUSA      
	   € 10.632,00


LOTTO N. 8 – CIG 6409776A7A
 (CANNULE TRACHEALI CUFFIATE NON FENESTRATE con FLANGIA REGOLABILE: cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola 

 Misure: 7-8-9)
	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	90

	Cannula tracheostomica cuffiata a flangia regolare
	Codici

vari

	R01050201

	24692

	IIB

	Confez. Sing. In blister fornite in scatole da 2 pez.

	€ 32,00

	€   2.880,00



	DI CUI
	
	

	60
	ASO S. CROCE E CARLE
	 €   1.920,00

	30
	ASL CN1
	 €      960,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 8  IVA 22%  ESCLUSA      
	 €   2.880,00


LOTTO N. 13 – CIG 6409895CAD
 (CANNULE TRACHEALI CUFFIATE in silicone morbido con cuffia di schiuma autoespandibili.
 Misure 7-8-9 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	30

	Kit Cannula Tracheostomica riutilizzabile fome-cuf.
	Codici

vari

	R01050102

	61562

	IIB

	Confez. Sing. In blister sterile

	€105,00

	€ 3.150,00



	
	ASL CN1
	

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 13  IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 3.150,00


LOTTO N. 15 – CIG 640991907F
 (SET per MINI TRACHEOSTOMIA con metodo SELDINGER per aspirazione delle secrezioni in pazienti non intubati, non cuffiato

 Diametro interno: 4 mm.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	150

	Kit per l’esecuzione della minitracheotomia con metodo Seldinger
	100/461/000

	R010604

	63725

	IIA

	Confez. Sing. In blister fornite in scatole da 5 pezz.

	€ 78.00

	€ 11.700,00



	DI CUI
	
	

	90
	ASO S. CROCE E CARLE
	€   7.020,00

	60
	ASL CN1
	€   4.680,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 15 IVA 22%  ESCLUSA      
	€ 11.700,00


LOTTO N. 17 – CIG 6409933C09
(SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo GRIGGS con pinza di Griggs, cannula con cuffia a bassa pressione, in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola – Misure 7-8-9)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	96

	Kit bluline ultra per tracheotomia percutanea secondo Griggs con pinza dilatativa
	Codici

vari

	R010603

	Codici

vari

	IIA

	Confez. Sing. In blister sterile

	€ 248,00

	€ 23.808,00


	DI CUI
	
	

	6
	ASO S.CROCE E CARLE
	 €   1.488,00

	90
	ASL CN1
	 € 22.320,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 17 IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 23.808,00


LOTTO N. 22 – CIG 64099981B0
(TAPPO PER CANNULE TRACHEALI PER SVEZZAMENTO E VOCALIZZAZIONE)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclu-sa
	Importo complessivo Iva esclusa

	750

	Tappo universale per connettori da 15 mm.
	REDCAP
	R010580

	29908

	I

	26 pezzi per confez

	€ 0,60

	€  450,00


	DI CUI
	
	

	450
	ASO S. CROCE E CARLE
	€  270,00

	300
	ASL CN1
	€  180,00

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N.  22: IVA 22%  ESCLUSA      
	€  450,00


Importo complessivo per la fornitura dei lotti n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17 e 22 : Euro 144.072,00 IVA esclusa così suddivisi:

Euro 92.580,00 – ASO S. Croce e Carle  

Euro 51.492,00 – ASL CN1 

Offerta n. PUBB-00005/2015-5359 del 09/12/2015.
DITTA TELEFLEX MEDICAL S.r.l. – Via Torino, 5 – 20814 VAREDO
P. IVA 02804530968
LOTTO N. 1 – CIG MASTER 64096881DE
(CANNULE TRACHEALI NON CUFFIATE in kit composto da tre pezzi: cannula, controcannula riutilizzabile, otturatore; in materiale plastico morbido e/o termosensibile. Confezione singola.

Misure: 7, 8, 9 e 10 mm.

Le ditte offerenti potranno altresì proporre misure intermedie.)

	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	840

	Set Tracheofix TF
	859002

	R01050101

	1156331/R

	IIa

	1

	€ 22,248

	€ 18.688,32



	DI CUI
	
	

	300
	ASO S. CROCE E CARLE
	€   6.674,40

	540
	ASL CN1
	€ 12.013,92

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N.  1: IVA 4%  ESCLUSA      
	€ 18.688,32


LOTTO N. 11 – CIG 6409807411
  (CANNULE PER TRACHEOSTOMIA RIGIDE termosensibili in PVC, non cuffiate, non fenestrate, sterili, dotate di valvola per fonazione e controcannule, diametro interno mm.6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11)
	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	180

	Cannula Biesalski
	120900

	R01050101

	32833/R

	IIa

	5

	€ 25.40

	€ 4.572,00



	
	ASL CN1
	   

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 11: IVA 4%  ESCLUSA      
	 € 4.572,00


LOTTO N. 18 – CIG 64099455F2
(SET PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA secondo FROVA

Misure: 7-8-9 mm 

STEP DILATATORE PER TRACHEOSTOMIA secondo FROVA

DEMOLTIPLICATORE SECONDO FROVA)
	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodot-to/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	    30

	PercuTwist®
	121555
	    R010699

	9881/R

	    IIa

	     1

	€ 222,00
	€ 6.660,00

	30


	Dilatatore First Step Percutwist
	121503
	R010699
	9917/R
	IIa

	5
	€     8,00
	€     240,00

	30


	Ghiera per Percutwist in PVC blu
	121558
	R0106
	371113
	IIa

	2
	€     2,00
	€       60,00

	
	ASO S. CROCE E CARLE
	   

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N.  18: IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 6.960,00


LOTTO N. 19  – CIG 64099699BF
(Mandrino di intubazione a punta angolata, cavo, tipo Mandrino di Frova)
	Quant.
	Descrizione prodotto
	Codice prodotto/ref
	CND
	RDM
	Clas. Di appart.
	N. pez.

conf.
	Prez. unit. iva esclusa
	Importo complessivo Iva esclusa

	60

	Introduttore per intubazione difficile
	VBM33-70-650-1

	R0199

	300408

	IIa

	5

	€ 34,50

	€ 2.070,00



	
	ASO S. CROCE E CARLE
	

	TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 19:  IVA 22%  ESCLUSA      
	 € 2.070,00


Importo complessivo per la fornitura dei lotti n. 1, 11, 18 e 19: Euro 32.290,32 IVA esclusa così suddivisi:

Euro 15.704,40 – ASO S. Croce e Carle  

Euro 16.585,92 – ASL CN1 

Offerta n. 2419/2015 del 10/12/2015
· Dato atto che il costo complessivo presunto derivante dalla fornitura in argomento ammonta ad Euro 267.434,82 IVA esclusa e risulta così determinato:
· Euro 126.768,90 a carico dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo;
· Euro 140.665,92 a carico dell’ASL CN1
· Rilevato che i  costi i a carico di questa Azienda Ospedaliera sono così specificati:

	*
	Importo complessivo presunto fornitura  Iva esclusa 
	€ 126.768,90

	*
	Importo IVA 22%
	           €    26.420,79

	*
	Importo IVA 4%
	          €        266,98

	*
	Importo presunto derivante dalla pubblicità del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato, così come previsto dall’articolo 80 del D. Lgs n. 163/2006
	          €    3.000,00

	*
	Importo relativo al pagamento del Contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
	         €       225,00

	*
	TOTALE COMPLESSIVO
	         € 156.681,67


· Atteso che nei confronti delle Ditte aggiudicatarie sono in corso, da parte dell’Ufficio Legale, i controlli di veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara;

· Viste le disposizioni contenute nell’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999 n. 488, così come modificata dalla Legge 30/07/2004 n. 191;

· Considerato che per l'acquisto dei dispositivi sopra citati non sono disponibili Accordi Quadro o Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale - S.C.R. Piemonte S.p.A. ed inoltre la categoria merceologica di che trattasi non è presente in atti di programmazione sanitaria regionale;

· Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è il Dott. Claudio Calvano;
· Ritenuto infine necessario nominare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, Direttore dell’esecuzione del contratto il Dr. Riccardo Dutto – Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia;
· Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;

· Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3, comma 7°, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 così come modificato dal Decreto Legislativo 07.12.1993, n. 517;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

1) Di dare atto che, così come dettagliatamente indicato in premessa, la procedura oggetto del presente atto è stata avviata in corso di vigenza del Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – e s.m.i. nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207.
2) Di richiamare al riguardo il provvedimento n. 622 del 28/10/2015 con il quale è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, della fornitura sopra citata e con il quale sono stati approvati il Capitolato tecnico e d’oneri, il Disciplinare di gara e i relativi allegati.

3) Di approvare i verbali n. I del 18/02/2016, n. II del 26/05/2016 e n. III del 04/08/2016 della Commissione Giudicatrice, appositamente nominata con provvedimento n. 55 del 28/01/2016, nonché di approvare il verbale di apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara in oggetto redatto in data 10/08/2016, custoditi agli atti.
4) Di dare atto che in data 27/05/2016 sono state comunicate alle ditte interessate le esclusioni per la pluralità di lotti dettagliatamente indicati in premessa.

5) Di approvare le aggiudicazioni provvisorie disposte nella seduta pubblica del giorno 10/08/2016 e quindi di aggiudicare in modo definitivo alle ditte sotto indicate e alle condizioni dettagliatamente riportate in premessa, la fornitura, suddivisa in lotti, di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi trentasei all’ASO S. CROCE e CARLE di CUNEO e all’ASL CN1 afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4 - GARA N. 6178607 – CIG VARI: 
· Lotto n. 1 – CIG MASTER 64096881DE  – Ditta TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 18.688,32 IVA esclusa di cui: 

  – Euro   6.674,40 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 12.013,92 per l’ASL CN1
· Lotto n. 2 – CIG 6409704F0E– Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
           Importo complessivo presunto della fornitura Euro 9.750,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 7.500,00  per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 2.250,00  per l’ASL CN1
· Lotto n. 3 – CIG 6409719B70 – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 5.250,00  IVA esclusa di cui: 

  – Euro 2.250,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 3.000,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 4 – CIG 64097358A5 – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 2.250,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro    750,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

        – Euro 1.500,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 5 – CIG 6409739BF1 – Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 5.310,00 IVA esclusa: 

  – Euro 5.310,00  per l’ASL CN1

· Lotto n. 6 – CIG 6409759C72 – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 12.762,00  IVA esclusa di cui: 

  – Euro 5.841,00  per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 6.921,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 7 – CIG 640977272E – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 10.632,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 7.941,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 2.691,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 8 – CIG 6409776A7A – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 2.880,00 IVA esclusa di cui: 

     – Euro 1.920,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

     – Euro   960,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 9 – CIG  MASTER 6409784117 – Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 10.550,40 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 2.637,60 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 7.912,80  per l’ASL CN1

· Lotto n. 10 – CIG 6409798CA1 – Ditta ALEA S.r.l. Medical & Diagnostics   Solutions
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 1.674,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 837,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

        – Euro 837,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 11 – CIG 6409807411 – Ditta TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 4.572,00 IVA esclusa: 

   – Euro 4.572,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 12  – CIG 6409855BAB – Ditta H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 9.450,00 IVA esclusa: 

     – Euro 9.450,00   per l’ASL CN1
· Lotto n. 13 – CIG 6409895CAD – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
           Importo complessivo presunto della fornitura Euro 3.150,00 IVA esclusa: 

  – Euro 3.150,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 14 – CIG 6409912AB5  – Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 7.533,60  IVA esclusa di cui: 

  – Euro 1.883,40 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 5.650,20 per l’ASL CN1

· Lotto n.  15 – CIG 640991907F  – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 11.700,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 7.020,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 4.680,00  per l’ASL CN1

· Lotto n.  16 – CIG  MASTER 6409927717 – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
           Importo complessivo presunto della fornitura Euro 61.440,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 57.600,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro   3.840,00 per l’ASL CN1

· Lotto n. 17 – CIG 6409933C09 – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 23.808,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro   1.488,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

        – Euro 22.320,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 18 – CIG 64099455F2 – Ditta TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 6.960,00 IVA esclusa: 

  – Euro 6.960,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

· Lotto n. 19  – CIG 64099699BF – Ditta TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 2.070,00 IVA esclusa: 

  – Euro 2.070,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo
· Lotto n.  20 – CIG 6409976F84 – Ditta COOK ITALIA S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 6.000,00 IVA esclusa: 

   – Euro 6.000,00 per l’ASL CN1

· Lotto n. 21 – CIG 640998354E – Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 10.050,00 IVA esclusa: 

  – Euro 10.050,00  per l’ASL CN1
· Lotto n. 22 – CIG 64099981B0 – Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA  S.r.l. 
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 450,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 270,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 180,00 per l’ASL CN1
· Lotto n. 23 – CIG 641001715E – Ditta ALFAMED S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 10.125,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 5.625,00  per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 4.500,00  per l’ASL CN1
· Lotto n. 24 – CIG 6410032DBB – Ditta BIOPSYBELL S.r.l.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 22.575,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro   3.225,00  per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 19.350,00  per l’ASL CN1

· Lotto n. 25 – CIG 641004152B – Ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM   S.p.A.

     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 748,50 IVA esclusa: 

  – Euro 748,50   per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo
· Lotto n. 26 – CIG 6410047A1D– Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
     Importo complessivo presunto della fornitura Euro 7.056,00 IVA esclusa di cui: 

  – Euro 3.528,00 per l’ASO S. Croce e Carle di Cuneo

  – Euro 3.528,00 per l’ASL CN1
6) Di dare atto che nei confronti delle Ditte aggiudicatarie sono in corso, da parte dell’Ufficio Legale, i controlli di veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate in sede di gara. 
7) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è il Dott. Claudio Calvano.

8) Di nominare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, Direttore dell’esecuzione del contratto il Dr. Riccardo Dutto – Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia. 

9) Di dare atto che il costo complessivo a carico di questa Azienda Ospedaliera, derivante dal presente   provvedimento, di Euro  153.456,67= IVA compresa,  è così suddiviso:

	Anno competenza
	Budget
	Conto
	Descrizione conto
	Importo in Euro

	2016
	FAR
	3.10.01.64

(ex 3.10.110)
	Dispositivi medici
	€   8.144,12

	2017
	
	
	
	€ 48.864,72

	2018
	
	
	
	€ 48.864,72

	2019
	
	
	
	€ 40.720,60

	2016
	FAR
	3.10.01.64

(ex 3.10.111)
	Dispositivi medici
	€      411,75

	2017
	
	
	
	 €   2.287,50

	2018
	
	
	
	€   2.287,50

	2019
	
	
	
	€   1.875,76


10) Di dare atto che il costo presunto di Euro 2.000,00 IVA compresa derivante dalla pubblicità dell’avviso di appalto aggiudicato, così come disposto dall’articolo 80 del D. Lgs n. 163/2006, trova collocazione al Conto n. 3.10.04.50 “Pubblicità su quotidiani e periodici” dell’esercizio 2016 e rientra nelle risorse della S.C. Acquisti sino a concorrenza del budget di spesa assegnato nell’anno  2016. 

11) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ASL CN1 per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
      IL DIRETTORE GENERALE









(Dr. Corrado BEDOGNI)
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                               IL DIRETTORE SANITARIO

          Dott. Lorenzo CALCAGNO                                           Dr.ssa Paola MALVASIO

Pag 1 di 31

