PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI FILTRI CAVALI DEFINITIVI REMOVIBILI  OCCORRENTI  PER MESI VENTIQUATTRO – S.C. RADIODIAGNOSTICA  – GARA N. 7518165 – CIG VARI.
II° VERBALE

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore tredici e minuti cinque, in Cuneo presso un Ufficio della Struttura Complessa Farmacia – sito al numero ventisei di Via M. Coppino, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione milleottantadue  del  quindici ottobre duemiladiciannove  e così composta:

	Dr.
	Alberto
	BALDERI


	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica


	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica


	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione trasmessa dalle ditte offerenti rispetto a quanto richiesto, procede all’attribuzione dei punteggi in ordine al seguente criterio di valutazione:
- caratteristiche tecnico-qualitative ...........................................punteggio max 70 


L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

Lotto n. 1 (Cig n. 8010504D02): 

n. 50
 Filtri cavali (femorali, giugulari, brachiali) definitivi con possibilità di rimozione + sistema di rimozione
	
	MAX PUNTI
	ALFA

MEDICALITALIA
	B. BRAUN
MILANO
	CARDINAL HEALTH ITALY 509
	COOK ITALIA

	Codici offerti
	
	FJ.120096  FF.010995  FB.010500
	4435150
	466F210AF

466F210AJ

466F210BJ
	G34501

G34310

G34504

	Facilità di rilascio
	25
	16
	13
	15
	25

	Facilità di recupero
	25
	20
	12
	15
	25

	Capacità di filtraggio
	20
	15
	12
	12
	18

	TOTALE PUNTI


	70
	51
	37
	42
	68


Lotto n. 2 (Cig n. 801051239F): n. 30  Sistemi di rimozione filtri

	
	MAX PUNTI
	ALFA

MEDICALITALIA
	B. BRAUN
MILANO
	CARDINAL HEALTH ITALY 509
	COOK ITALIA

	Codici offerti
	
	FT.902010  FT.902010/VS2
	4435170
	466C210F
	G53008

G13287

	Facilità di recupero
	35
	25
	
	
	30

	Compatibilità con filtro cavale
	35
	35
	
	
	20

	TOTALE PUNTI


	70
	60
	*ESCLUSA
	*ESCLUSA
	50


*le Ditte B. Braun Milano S.p.A. e Alfa Medicalitalia S.r.l. risultano escluse poichè hanno offerto dei dispositivi non conformi a quanto specificatamente richiesto in quanto non trattasi di sistema di recupero completo  ma  costituito unicamente dall’ introduttore.
Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:
Lotto n. 1:

Ditta  Cook Italia


punti 68
Ditta Alfa Medicalitalia

punti 51
Ditta Cardinal Health Italy

punti 42
Ditta B. Braun Milano 

punti 37
Lotto n. 2:

Ditta  Alfa Medicalitalia

punti 60
Ditta  Cook Italia


punti 50
Ditta  B. Braun Milano

ESCLUSA
Ditta  Cardinal Health Italy 509
ESCLUSA
Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data quindici novembre duemiladiciannove, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti.  
Essendo le ore tredici e minuti quindici, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:
	Dr.
	Alberto
	BALDERI

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 2 di 3

