PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.  PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI OCCORRENTI  PER MESI VENTIQUATTRO – S.C. RADIODIAGNOSTICA  – GARA N. 7552662 – CIG VARI.
II° VERBALE

Preliminarmente si rileva che, considerato lo stato di emergenza sanitaria nazionale connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus e in particolare la normativa che dispone la sospensione, tra l’altro, di tutte le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario, è stato ritenuto necessario organizzare in modalità “conference call” la presente seduta finalizzata alla valutazione – da parte della seguente Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milleduecentoventitre  del diciannove novembre  duemiladiciannove – delle offerte pervenute in riferimento alla gara citata in oggetto:

	Dr.
	Enrico
	PEANO

	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica


	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Alberto
	BALDERI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica


	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Si puntualizza infatti che la scelta di non posticipare la presente seduta è giustificata dalla necessità di concludere con celerità la procedura di gara nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti e non procrastinare ulteriormente i tempi tecnici di valutazione delle offerte.

Infine si precisa che la presente seduta si svolge, al fine di permettere alla Commissione Giudicatrice di operare collegialmente in modo virtuale, presso l’ufficio del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Sistema Informativo Direzionale – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet – che dispone di un apparecchio telefonico “SoundStation 2” in grado di stabilire contemporaneamente una comunicazione tra tre utenze telefoniche.
Sulla base di quanto sopra e come convenuto con il Direttore f.f. della S.C.I. Acquisti Beni e Servizi, il giorno dieci del mese di aprile dell’anno duemilaventi, alle ore undici e minuti dieci, il Segretario Verbalizzante provvede – presso il citato ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Sistema Informativo Direzionale sito al numero diciannove/A di Corso Brunet – a contattare telefonicamente il Sig. Presidente - Dr. Enrico Peano ed il Componente - Dr. Alberto Balderi (entrambi presso l’utenza telefonica interna “1593”) e la Componente - Dott.ssa Margherita Viglione (presso l’utenza telefonica interna “1315”) per formalizzare la presente seduta.

Verificata la presenza “a distanza” di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, si procede con i lavori discutendo “a viva voce” in merito ai punteggi da attribuire alle varie offerte tecniche delle ditte concorrenti in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitative ...........................................punteggio max 70 

L’analisi condivisa delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

Lotto n. 1 (Cig n. 8049346274): 

n. 350



Cateteri Pig-tail ad alto flusso per aortografia di base, calibro 4 e 5 Fr., lunghezza da 65 a 110 cm., che accettino guide da 0.038 inch., pressione max. 1200 PSI, flusso da 26 a 32 cc./sec.
	
	MAX PUNTI
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti
	
	Imager II Tennis Raquet/Straight/Pigtail

Contralateral - Rep. 27680

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	8

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	10
	8

	Radiopacità
	10
	9

	Portanza
	5
	5

	Resistenza alle pieghe
	5
	3

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	3

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	5

	Resistenza al kinking
	5
	3

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	2

	TOTALE PUNTI
	70
	54


Lotto n. 2 -  CIG n. 80493505C0:

n. 100

Cateteri diritti ad alto flusso per aortografia di base, calibro 4 e 5 Fr., lunghezza da 65 a 110 cm., che accettino guide da 0.38 inch., pressione max. 1200 PSI, flusso da 26 a 32 cc./sec.

	
	MAX PUNTI
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti
	
	Imager II Tennis Raquet/Straight/Pigtail

Contralateral - Rep. 27680

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	8

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	10
	8

	Radiopacità
	10
	9

	Portanza
	5
	5

	Resistenza alle pieghe
	5
	3

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	3

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	5

	Resistenza al kinking
	5
	3

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	2

	TOTALE PUNTI
	70
	54


Lotto n. 3 -  CIG n. 8049359D2B:

n. 1100

Cateteri precurvati per cateterismo selettivo e superselettivo viscerale, da 4 a 6 Fr., a controllo di torsione per una perfetta manovrabilità, radiopachi, che accettino guide 0.035-0.038 inch., in poliammide, poliuretano o materiale simile, a punta morbida non traumatica, in corpo unico non saldato, lunghezza da cm. 65 a 110 (specificare i tipi di curvature disponibili).

	
	MAX PUNTI
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti
	
	Imager II -   Selective Bern, Selective Wein, Selective Contra,

Selective….- Rep. 18718

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	8

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	10
	8

	Radiopacità
	5
	5

	Portanza
	5
	5

	Resistenza alle pieghe
	5
	3

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	3

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	5

	Resistenza al kinking
	10
	8

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	70
	58


Lotto n. 4 -  CIG n. 8049365222:

n. 300

Cateteri precurvati per cateterismo selettivo e superselettivo neuroradiologico, da 4 a 6 Fr., a controllo di torsione per una perfetta manovrabilità, radiopachi, che accettino guide 0.035-0.038 inch., in  poliammide, poliuretano o materiale simile, a punta morbida non traumatica, in corpo unico non saldato, lunghezza da cm. 90 a 110 (specificare i tipi di curvature disponibili).

	
	MAX PUNTI
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti
	
	Imager II -   Selective Bern, Selective Wein, Selective Contra,

Selective….Rep. 18718

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	8

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	10
	8

	Radiopacità
	5
	5

	Portanza
	5
	5

	Resistenza alle pieghe
	5
	3

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	3

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	5

	Resistenza al kinking
	10
	8

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	70
	58


Lotto n. 5 -  CIG n. 80493727E7:

n. 10

Cateteri portanti per interventistica vascolare renale da 7-8-9 Fr., lunghezza 55-100 cm., precurvato.

	
	MAX PUNTI
	CARDINAL HEALTH ITALY 509

	Codici offerti
	
	Cod. 7782xxxx - Rep.100349

Cod. 588xxxP – Rep.100398

Cod. 598xxxP – Rep.100436

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	8

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	10
	8

	Radiopacità
	5
	4

	Portanza
	5
	5

	Resistenza alle pieghe
	5
	4

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	4

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	4

	Resistenza al kinking
	10
	8

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	4

	TOTALE PUNTI
	70
	57


Lotto n. 6 -  CIG n. 8049380E7F:

n. 300

Cateteri viscerali per vena spermatica in nylon armato a controllo di torsione.

	
	MAX PUNTI
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti
	
	Imager II -   Selective Bern, Selective Wein, Selective Contra,

Selective….Rep. 18718

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	8

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	10
	8

	Radiopacità
	5
	4

	Portanza
	5
	5

	Resistenza alle pieghe
	5
	4

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	4

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	4

	Resistenza al kinking
	10
	8

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	4

	TOTALE PUNTI
	70
	57


Lotto n. 7 -  CIG n. 8049420F81:

n. 150

Cateteri a laccio per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 a 6 Fr. e lacci con diametro da 5 a 35 mm.

	
	MAX PUNTI
	MEDTRONIC ITALIA

	Codici offerti
	
	GooseNeck Snare cod. GN1000-1001-1500-2000- 2500-2501-3000-3500-500

	Scorrevolezza nel catetere portante
	5
	4

	Scorrevolezza nel vaso
	5
	3

	Atraumaticità
	5
	3

	Radiopacità
	5
	3

	Portanza
	5
	4

	Resistenza alle pieghe
	5
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	3

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	5

	Resistenza al kinking
	5
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	4

	Capacità di recupero
	20
	18

	TOTALE PUNTI
	70
	57


Lotto n. 8 -  CIG n. 80494253A5:

n. 20

Cateteri per recupero a cestello da 55 a 220 cm. con diametro da 15 a 25 mm.

LOTTO DESERTO

Lotto n. 9 -  CIG n. 8049431897:

n. 10

Cateteri per recupero corpi estranei, con presa a forcipe diam. 3 Fr., lungh. 60-135

LOTTO DESERTO

Lotto n. 10 -  CIG n. 8049438E5C:

n. 350

Cateteri centimetrati per aortografia, per misurazioni dei diametri vascolari
	
	MAX PUNTI
	SEDA

	Codici offerti
	
	Altaflow  1080-1000/2000/0200/3000/4000/4100

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10
	7

	Scorrevolezza nel vaso
	10
	8

	Atraumaticità
	5
	4

	Radiopacità
	15
	13

	Portanza
	5
	4

	Resistenza alle pieghe
	5
	4

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5
	4

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5
	4

	Resistenza al kinking
	5
	4

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	4

	TOTALE PUNTI
	70
	56


Lotto n. 11 -  CIG n.  80508381B1:

n. 200

Cateteri lunghezza non inferiore a 125 cm., da 5 e/o 5.5 Fr, con curve per vasi epiaortici

	
	MAX PUNTI
	CARDINAL HEALTH ITALY 509

	Modelli offerti
	
	Cath Tempo, cath MPA1, MPA2, ST 0.035

	Scorrevolezza nel catetere portante
	5
	4

	Scorrevolezza nel vaso
	5
	4

	Atraumaticità
	5
	4

	Radiopacità
	5
	3

	Portanza
	5
	4

	Resistenza alle pieghe
	10
	8

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	10
	7

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	10
	8

	Resistenza al kinking
	10
	8

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5
	4

	TOTALE PUNTI
	70
	54


Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:
Lotto n. 1:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 54
Lotto n. 2:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 54

Lotto n. 3:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 58
Lotto n. 4:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 58
Lotto n. 5:

Ditta  Cardinal Health Italy 509 S.r.l.
punti 57
Lotto n. 6:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 57
Lotto n. 7:

Ditta  Medtronic Italia S.p.A.


punti 54

Lotto n. 8:

deserto
Lotto n. 9:

deserto
Lotto n. 10:

Ditta  Seda S.r.l.



punti 56
Lotto n. 11:

Ditta  Cardinal Health  Italy 509

punti 54
Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore undici e minuti venticinque, si dichiara chiusa la seduta - effettuata in modalità “conference call” - e si concorda che il presente verbale venga trasmesso dal Segretario Verbalizzante, per l’approvazione formale di tutte le sue parti – mediante sottoscrizione, a tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

	Dr.
	Enrico
	PEANO

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Alberto
	BALDERI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 1 di 6

