AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CAMICI, TELINI E PACKS STERILI MONOUSO OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL’A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO – S.C. FARMACIA OSPEDALIERA – GARA N.  7137880 – CIG VARI.

III° VERBALE

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore quattordici e minuti quarantacinque, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero millequarantadue dell’undici ottobre duemiladiciotto e così composta:

| - | Dr.ssa | Marianna | MONDINI | - | Dirigente Farmacista – S.C. Farmacia Ospedaliera | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Sig.ra | Egle | BONADA | - | Coordinatore Dipartimentale del Dipartimento Interaziendale dei Servizi | - COMPONENTE |
| - | Sig.ra | Silvia | CAVALLO | - | Coordinatore Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e Algologia | - COMPONENTE |
| - | Sig.ra | Sandra | ANSELMA | - | Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente prende atto della comunicazione del 07/02/2019 trasmessa dalla ditta CAM HOSPITAL S.r.l. di Paola (CS) relativa all’offerta dei lotti n. 14 e n. 15, allegata in copia al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Premesso quanto sopra, la Commissione procede al riesame dei prodotti in argomento e rielabora le valutazioni tecniche – rispetto a quanto riportato nel precedente verbale II del ventotto gennaio duemiladiciannove – come segue:

Lotto n. 14: Packs monouso per esecuzione di esami endoscopici, così composti:

- 1 telo avvolgente a doppio strato da 150x85-90 cm

- 1 ciotola media (capacità 1.000ml circa)

- 5 garze 10x10cm

- 2 siringhe da 30ml con innesto luer-lock in busta sterile per ciascuna unità

-    1 siringa da 20ml con innesto LL in busta sterile

| PUNTI MAX |  | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q | PUNTI T | CAM HOSPI-TAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1.1 | Drappeggiabilità dei teli | 15 |  |  | Buono |
|  | 1.2 | assenza di odori |  |  | 3 | 3 |
|  | 1.3 | assorbenza – impermeabilità – idrorepellenza dei teli | 18 |  |  | Buono |
|  | 1.4 | qualità dei materiali che compongono il kit rispetto alla procedura | 16 |  |  | Buono |
|  | 1.5 | piegatura e confezionamento tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo tecniche asettiche | 18 |  |  | Buono |

Lotto n. 15: Packs monouso per esecuzione di esami endoscopici, così composti:

1 telo avvolgente a doppio strato da 150x85-90cm.;1 ciotola media (capacità 1.000ml circa); 1 ciotola piccola (capacità 500ml circa);

1 bacinella con diametro tra 25 e 30cm, altezza bordo tra 8 e 10cm; 20 garze 10x10cm; 2 siringhe da 10ml con innesto LL; 1 siringa da 20ml con innesto a cono; tasca adesiva portastrumenti cm35x40 circa, a due scomparti

| PUNTI MAX |  | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUN-TI Q | PUNTI T | CAM HOSPI-TAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1.1 | Drappeggiabilità dei teli | 15 |  |  | Buono |
|  | 1.2 | assenza di odori |  |  | 3 | 3 |
|  | 1.3 | assorbenza – impermeabilità – idrorepellenza dei teli | 18 |  |  | Buono |
|  | 1.4 | qualità dei materiali che compongono il kit rispetto alla procedura | 16 |  |  | Buono |
|  | 1.5 | piegatura e confezionamento tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo tecniche asettiche | 18 |  |  | Buono |

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all’attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna “D”, avvalendosi della seguente tabella così come stabilito dall’art. 18.2 del Disciplinare di gara:

| Giudizio | Coefficienti |
| --- | --- |
| Eccellente | 1,0 |
| Ottimo | 0,75 |
| buono | 0,50 |
| sufficiente | 0,25 |
| scarso | 0,10 |
| insufficiente | 0,00 |

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

Lotto n. 14: Packs monouso per esecuzione di esami endoscopici, così composti:

- 1 telo avvolgente a doppio strato da 150x85-90 cm

- 1 ciotola media (capacità 1.000ml circa)

- 5 garze 10x10cm

- 2 siringhe da 30ml con innesto luer-lock in busta sterile per ciascuna unità

-    1 siringa da 20ml con innesto LL in busta sterile

| PUNTI MAX |  | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUNTI Q | PUNTI T | CAM HOSPI-TAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1.1 | Drappeggiabilità dei teli | 15 |  |  | 7,5 |
|  | 1.2 | assenza di odori |  |  | 3 | 3 |
|  | 1.3 | assorbenza – impermeabilità – idrorepellenza dei teli | 18 |  |  | 9 |
|  | 1.4 | qualità dei materiali che compongono il kit rispetto alla procedura | 16 |  |  | 8 |
|  | 1.5 | piegatura e confezionamento tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo tecniche asettiche | 18 |  |  | 9 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  |  |  | 36,50 |

Lotto n. 15: Packs monouso per esecuzione di esami endoscopici, così composti:

1 telo avvolgente a doppio strato da 150x85-90cm.;1 ciotola media (capacità 1.000ml circa); 1 ciotola piccola (capacità 500ml circa);

1 bacinella con diametro tra 25 e 30cm, altezza bordo tra 8 e 10cm; 20 garze 10x10cm; 2 siringhe da 10ml con innesto LL; 1 siringa da 20ml con innesto a cono; tasca adesiva portastrumenti cm35x40 circa, a due scomparti

| PUNTI MAX |  | SUB-CRITERI | PUNTI D MAX | PUN-TI Q | PUNTI T | CAM HOSPI-TAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1.1 | Drappeggiabilità dei teli | 15 |  |  | 7,5 |
|  | 1.2 | assenza di odori |  |  | 3 | 3 |
|  | 1.3 | assorbenza – impermeabilità – idrorepellenza dei teli | 18 |  |  | 9 |
|  | 1.4 | qualità dei materiali che compongono il kit rispetto alla procedura | 16 |  |  | 8 |
|  | 1.5 | piegatura e confeziona-mento tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo tecniche asettiche | 18 |  |  | 9 |
| TOTA-LE PUNTI |  |  |  |  |  | 36,50 |

La Commissione puntualizza pertanto che rispetto a quanto riportato nel precedente verbale II del ventotto gennaio duemiladiciannove la ditta CAM HOSPITAL ha ottenuto i seguenti punteggi complessivi per quanto riguarda l’offerta tecnica:

Lotto n. 14:

Ditta CAM HOSPITAL		punti 36,50

Lotto n. 15:

Ditta CAM HOSPITAL		punti 36,50

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta.

Essendo le ore sedici e minuti venticinque, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:

| - | Dr.ssa | Marianna | MONDINI | - | Dirigente Farmacista – S.C. Farmacia Ospedaliera | - PRESIDENTE …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Sig.ra | Egle | BONADA | - | Coordinatore Dipartimentale del Dipartimento Interaziendale dei Servizi | - COMPONENTE ……………………. |
| - | Sig.ra | Silvia | CAVALLO | - | Coordinatore Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare e Algologia | - COMPONENTE ……………………. |
| - | Sig.ra | Sandra | ANSELMA | - | Collaboratore Amm.vo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………….. |