PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI EMBOLIZZANTE LIQUIDO PER USO ENDOVASCOLARE E PER USO INTRACRANICO, MICROCATETERI E MICROGUIDE OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO - S.C. RADIODIAGNOSTICA E S.S.D. NEURORADIOLOGIA. GARA N. 7995215 – CIG VARI.

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di aprile, si è riunita in modalità di videoconferenza – per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto – la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero duecentoventi del diciotto febbraio duemilaventuno e così composta:

	Dr.
	Riccardo
	DUTTO


	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera 
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Giuseppe
	ROMANO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Radiodiagnostica
	-   COMPONENTE

	Dr.
	Simone
	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Radiodiagnostica
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amministrativo - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-   SEGRETARIO

VERBALIZZANTE


Alle ore quattordici e minuti cinque del giorno sopra indicato, il Dr. Claudio Calvano, Direttore f.f. della S.C.I. Acquisti Beni, in sostituzione della Sig.ra Annarita Barale, assente giustificata, – presso la saletta riunioni della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di C.so Brunet in cui è stato collocato un device con microfono e webcam – accede all’applicazione TIM Work avviando la funzione Web Conference e alle ore quattordici e dieci tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice si collegano alla stanza virtuale utilizzando il link di accesso inviato precedentemente via mail.    

Premesso quanto sopra si rileva che la Commissione, a seguito dell’esame della documentazione tecnica e tenuto conto dell’esito delle prove della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio “Caratteristiche tecnico - qualitative” - avente punteggio massimo 70 punti come da disciplina di gara:
Lotto n. 1 – Cig n.856884636A
n. 30
Liquido embolizzante ad uso endovascolare per vasi periferici, compatibili con microcateteri DMSO
	
	MAX PUNTI
	AB MEDICA
	CROSSMED
	MEDTRONIC ITALIA
	KASTER

	Modelli offerti

	
	SQUIDPERI
	EASYX
	ONYX
	MENOX

	Capacità di progressione intravascolare


	30
	30
	12
	30
	16

	Visibilità
	20
	20
	8
	20
	8

	Praticità d’uso
	20
	18
	20
	18
	16

	TOTALE PUNTI

	70
	68
	40
	68
	40


Lotto n. 2 – Cig n. 8568864245

n. 10
Liquido embolizzante ad uso endovascolare intracranico, non adesivo, premiscelato

ed utilizzabile con microcateteri DMSO compatibili, per il trattamento di malformazioni vascolari

	
	MAX PUNTI
	AB MEDICA
	MEDTRONIC ITALIA
	IMPLEMED ITALIA
	KASTER

	Modelli offerti

	
	SQUID
	ONYX
	PHIL
	MENOX

	Capacità di progressione intravascolare


	30
	18
	18
	30
	16

	Visibilità
	20
	20
	20
	18
	8

	Praticità d’uso
	20
	10
	10
	20
	16

	TOTALE PUNTI

	70
	48
	48
	68
	40


Lotto n. 3 – Cig n.8568879EA2

n. 9  Microcateteri e relative micro guide, per navigazione flusso-dipendente con punta  
staccabile, DMSO compatibili, per embolizzazioni  intracraniche, lunghezze e calibri  disponibili

	
	MAX PUNTI
	MEDTRONIC ITALIA

	Modelli offerti

	
	MIRAGE

	Navigabilità microcatetere


	20
	20

	Sicurezza sistema distacco punta microcateteri


	20
	20

	Efficacia sistema microcatetere/microguida


	30
	30

	TOTALE PUNTI

	70
	70


Lotto n. 4 – Cig n.85688896E5

n. 9 Microcateteri e relative micro guide, DMSO compatibili, per embolizzazioni 
intracraniche e periferiche, lunghezze e calibri disponibili

	
	MAX PUNTI
	MEDTRONIC 

ITALIA
	IMPLEMED 

ITALIA

	Modelli offerti

	
	MARATHON
	HEADWAY

	Navigabilità microcatetere


	40
	36
	40

	Efficacia sistema microcatetere/microguida


	30
	24
	30

	TOTALE PUNTI

	70
	60
	70


Lotto n. 5 – Cig n.856891190C

n. 9  Microcateteri per embolizzazioni neuroradiologiche, armati, DMSO compatibili, con 
doppio marker radiopaco e punta rastremata, compatibili con guide da 0.014”, idonei ad accettare 
spirali a distacco controllato per embolizzazione di aneurismi

	
	MAX PUNTI
	AB MEDICA
	CROSSMED
	MEDTRONIC ITALIA
	IMPLEMED ITALIA

	Modelli offerti

	
	GAMA
	LANTERN
	ECHELON e PHENOM
	HEADWAY

	Navigabilità microcatetere


	40
	25
	25
	20
	40

	Facilità scorrimento spirale


	30
	10
	10
	15
	30

	TOTALE PUNTI

	70
	35
	35
	35
	70


Lotto n. 6 – Cig n.8568961251

n. 9 Microguide idrofiliche, punta sagomabile e/o preformata, di diametro  prossimale/distalel

decrescente da 0.014” a 0.012”, per impiego neuroradiologico, lunghezza superiore a 150 cm. e 
inferiore o uguale a 200 cm.
	
	MAX PUNTI
	AB MEDICA
	MEDTRONIC ITALIA
	IMPLEMED ITALIA

	Modelli offerti

	
	HIBRID
	AVIGO
	TRAXCESS

	Controllo di torsione


	30
	30
	
	22

	Supporto


	20
	20
	
	16

	Mantenimento sagomatura estremità distale
	20
	20
	
	16

	TOTALE PUNTI

	70
	70
	*
	54


*non conforme perché:

· Lunghezza superiore a 200 cm (205 cm.)

· Il  calibro è sempre 0.014”

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Lotto n. 1:

Ditta  AB Medica



punti 68






Ditta  Medtronic Italia


punti 68

Ditta Crossmed



punti 40

Ditta Kaster




punti 40






Lotto n. 2:

Ditta  Implemed Italia


punti 68

Ditta AB Medica



punti 48

Ditta Medtronic Italia



punti 48

Ditta Kaster




punti 40

Lotto n. 3:
Ditta Medtronic Italia



punti 70

Lotto n. 4:

Ditta Implemed Italia



punti 70

Ditta Medtronic Italia



punti 60

Lotto n. 5:

Ditta Implemed Italia



punti 70

Ditta AB Medica



punti 35

Ditta Crossmed



punti 35

Ditta Medtronic Italia



punti 35

Lotto n. 6:

Ditta AB Medica



punti 70 

Ditta  Implemed Italia


punti 54

Ditta Medtronic Italia



esclusa

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quattordici e minuti quaranta, si dichiara chiusa la seduta riservata collegiale – effettuata in modalità di videoconferenza “a distanza” – e si concorda che il presente verbale venga trasmesso, per l’approvazione formale di tutte le sue parti mediante sottoscrizione, a tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

	Dr.
	Riccardo 
	DUTTO

	-
	Dirigente Farmacista
S.C. Farmacia Ospedaliera
------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Giuseppe
	ROMANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.
	Simone
	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	


Pagina 1 di 5

