[image: image2.wmf] 

Via Michele Coppino, 26   

-

  12100  CUNEO

 

Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545

 

Email:              

as

o.cuneo

@

cert.legalmail.it

 

 

Sito web:         http://www.ospedale.cuneo.it

 

 

       P.I./Cod. Fisc. 01127900049

 

AZIENDA OSPEDALIERA

 

S. CROCE E CARLE di CUNEO

 



[image: image3.png]BB REGIONE Non c’é cura
B W PIEMONTE senza cuore

www.regione.piemonte.it/sanita | (sistema Sanitario Regionale del Piemonte





Cuneo, 17 novembre 2015

CHIARIMENTI  

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CANNULE TRACHEOSTOMICHE OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL’ASO S.CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL’ASL CN1 AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4 - GARA N. 6178607 – CIG VARI.
Quesito n. 1
Lotto n. 5: la specifica richiesta “confezione singola” si riferisce alla confezione di vendita o al confezionamento primario della cannula?

Risposta al quesito n. 1
Per quanto riguarda il lotto 5 la richiesta “confezione singola” si riferisce alla confezione primaria della cannula.
Quesito n. 2

La specifica richiesta “confezione singola” indica che cannula e controcannula devono essere inserite nella stessa confezione tipo Kit? O possono essere confezionate separatamente?

Risposta al quesito n. 2

Per confezione singola si intende una confezione che contenga cannula e controcannula insieme.

Quesito n. 3
Si chiede conferma della base di gara del lotto n. 5
Risposta al quesito n. 3
Si conferma la base di gara indicata nel Disciplinare di Gara
Quesito n. 4
Per quanto concerne la composizione della campionatura richiesta, prendendo a riferimento le indicazioni riportate all’art. 6 del Disciplinare, si richiede la possibilità di presentare i Lay-Out dei confezionamenti di vendita qualora superiori per numero richiesto

Risposta al quesito n. 4

Si confermano le caratteristiche che deve possedere la campionatura così come stabilite dall’art. 6 del Disciplinare di Gara.









[image: image1.emf] Pagina 1 di 2

[image: image2.wmf]