[image: image1.png]Azienda Ospedaliera
S. Crocee Carle
di Cuneo




[image: image3.png]Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +390171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it

Sito web: http:/Avww.ospedale.cuneo.it

P.|./Cod. Fisc. 01127900049





Struttura Complessa ACQUISTI




Responsabile 
Dott.ssa Laura CARIGNANO

Corso C.Brunet, 19/A – 12100 CUNEO



Telefono
 0171 – 64.32.34

E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it


Fax

 0171 – 64.32.23

Cuneo,01 Aprile  2016 

CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI COMPRENSIVI DI POMPE INFUSIONALI) PER L’ALLESTIMENTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI OCCORRENTI PER MESI 36 ALLE AA.SS.LL CN1 – CN2 E ALL’ASO S. CROCE E CARLE DI CUNEO AFFERENTI ALL’AIC. 4 - GARA N. 6335973 – CIG VARI.
Quesito n. 1
Lotto n. 2. Dispositivi sterili di trasferimento a circuito totalmente chiuso, con sistema di equalizzazione della pressione che non scambia aria con l’esterno, per farmaci pericolosi. Dispositivo per la ricostruzione/prelievo con sistema di ancoraggio al flacone (diametro 13-20 mm ). Si chiede di precisare se le misure del diametro sono 13 e 20 mm o da 13 a 20 mm.

Risposta al quesito n. 1

Si precisa che i dispositivi richiamati nel quesito n. 1 devono essere offerti nei diametri 13 e 20 mm.

Quesito n. 2

Con riferimento ai “Parametri di valutazione” relativi al Lotto 2, in particolare al punto: Assenza di gocce alla disconnessione, in quanto l’assenza di goccia non esclude la contaminazione delle parti attraverso le quali passa il farmaco con conseguente rischio di contaminazione per l’operatore. A tale proosito si chiede se nell’attribuzione del punteggio verranno valutati stui clinici che provano l’assenza di contaminazione nelle parti a contatto alla disconnessione e in tutte le altre parti a rischio di contaminazione. 
Risposta al quesito n. 2
Per quanto riguarda il parametro di valutazione richiamato nel quesito n. 2, si precisa che la Commissione Giudicatrice esaminerà la documentazione Tecnica prodotta dalle Ditte offerenti ed effettuerà le prove che riterrà più opportune per verificare l’assenza di contaminazione alla disconnessione. 









[image: image2.png]BB REGIONE Non c’é cura
B W PIEMONTE senza cuore

www.regione.piemonte.it/sanita | (sistema Sanitario Regionale del Piemonte






[image: image3.png]