*Cuneo, 28 aprile 2020*

**CHIARIMENTI 1/6**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA DI HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA E LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE E DI HPV AD ALTO RISCHIO E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV MEDIANTE TECNOLOGIA DI NAAT CON RELATIVI STRUMENTI E REAGENTI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE.**

**Quesito n. 1**

In relazione al punto 3.1.9 del Art. 3 CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA a pagina 5 del Capitolato: “Capacità di analizzare come matrici biologiche i tamponi uro-genitali per Clamydia T./Neisseria e HPV”; dal momento che i tamponi endocervicali sono la matrice biologica di elezione per il test di HPV, si richiede di poter considerare la richiesta come segue “Capacità di analizzare come matrici biologiche i tamponi uro-genitali per Clamydia T./Neisseria e i tamponi endocervicali per HPV”.

**Risposta al quesito n. 1**

Si conferma che la richiesta deve essere così intesa: “Capacità di analizzare come matrici biologiche i tamponi uro-genitali per Clamydia T./Neisseria e i tamponi endocervicali per HPV”

**Quesito n. 2**

In riferimento all'Allegato 6bis "tabella offerta" si segnala che il Totale E (L24) riporta "Totale d x 4" anziché "Totale d x 5" come dovrebbe essere trattandosi di fornitura quinquennale.

**Risposta al quesito n. 2**

Si conferma che trattasi di refuso.

Il Totale E della tabella “Allegato 6bis” deve essere valorizzato per anni 5 (cinque): “Totale d x 5” così come riportato nella descrizione.

**Quesito n. 3**

In riferimento alla busta tecnica si segnala che al punto l) viene richiesto: Allegato n. 12 “Dichiarazione circa l’attuazione dei “Regolamenti Europei REACH e CLP” debitamente compilato, ma il documento di cui all'allegato 12 è intitolato "DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN AZIENDA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E s.m.i.". Il documento “Regolamenti Europei REACH e CLP” è invece l'Allegato 13; si chiede di chiarire quale documento debba essere prodotto. Inoltre si segnala che gli allegati 12 e 13 vengono richiesti anche nella busta amministrativa; si chiede di precisare in quale busta debbano essere inseriti i due allegati

**Risposta al quesito n. 3**

Si confermano i riferimenti così come specificati nella busta Amministrativa (15.3.2 Documentazione a corredo) e perfettamente rispondenti agli allegati al Disciplinare di gara:

punto 27 - Allegato n. 12 “Dichiarazione di presa visione sicurezza aziendale”

punto 28 - Allegato n. 13 “Dichiarazione circa l’attuazione dei “Regolamenti Europei REACH e CLP”

Le ditte concorrenti allegano la documentazione sopra indicata nella Busta Amministrativa.

Le ditte concorrenti non dovranno pertanto includere quanto richiesto al punto l) Art. 16 relativo all’offerta tecnica in quanto trattasi di refuso (Allegati già richiesti, debitamente compilati, nelle Busta Amministrativa).

**Quesito n. 4**

In riferimento alla busta economica si chiede di confermare la possibilità di assolvere l'adempimento dell'Imposta di Bollo a mezzo F23. Si chiede pertanto di voler fornire gli estremi per poter procedere con il pagamento

**Risposta al quesito n. 4**

Il concorrente può apporre la marca da bollo così come specificato all’art. 17 del Disciplinare di gara.

In alternativa, potrà utilizzare il modello F23 con le seguenti indicazioni:

* Dati identificativi del concorrente (**CAMPO 4**) (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede sociale) - *nei casi di cui all’Art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 sono quelli della Ditta Mandataria (capogruppo)*

* Dati identificativi della Stazione Appaltante (**CAMPO 5)** – Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - Via Michele Coppino 26 – 12100 Cuneo – P.I./Cod. Fisc 01127900049
* Codice Ufficio o ente (**CAMPO 6**): l’ufficio da utilizzare è quello relativo all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Territoriale CUNEO: TSY - Il subcodice non è necessario.
* Codice tributo (**CAMPO 11**): 456T
* Descrizione pagamento (**CAMPO 12)** **– Imposta di bollo** “Fornitura in service di un sistema analitico per la rilevazione quantitativa di HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA e la rilevazione qualitativa degli acidi nucleici di Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoeae e di HPV ad alto rischio e per la genotipizzazione di HCV mediante tecnologia di NAAT con relativi strumenti e reagenti occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi - S.S. Genetica e Biologia Molecolare – CIG N…….GARA N…………..)

A comprova del pagamento effettuato dovrà essere allegata inserendo nella “**Busta economica – Eventuale altra documentazione”** la copia informatica del modello F23 (scansione) opportunamente compilato con il quale è stato effettuato il pagamento di che trattasi.

**Quesito n. 5**

In riferimento all'Art. 13.2 del Disciplinare di gara si chiede di confermare la possibilità di presentare le dichiarazioni di conformità, le certificazioni CE, CB ed ISO redatte da Casa Madre in lingua inglese corredate da dichiarazione resa dalla concorrente in lingua italiana, riportante che la strumentazione ed i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente. Detta possibilità consentirebbe alle Ditte partecipanti di snellire e semplificare la predisposizione della documentazione tecnica richiesta

**Risposta al quesito n. 5**

Si conferma quanto disposto nel disciplinare di gara circa la documentazione richiesta e le modalità di sottoscrizione.

**Quesito n. 6**

Si chiede gentilmente di fornire agli O.E. la planimetria, possibilmente in DWG, dell'area dedicata all'installazione delle apparecchiature.

Si chiede inoltre di specificare la portata del solaio dell'area interessata, al fine di verificarne la stabilità.

**Risposta al quesito n. 6**

Si pubblica la planimetria del locale CA-10527 in formato DWG

La soletta (battuto di sottofondo + pavimentazione) del piano seminterrato dell'ospedale Carle poggia direttamente su platea di fondazione in cls e sottostante terrapieno.

 *S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI*

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

 *-Dott. Claudio CALVANO -*

 *(Firmato in originale)*