*Cuneo, 28 dicembre 2020*

**CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SUDDIVISA IN LOTTI DI INIETTORI ANGIOGRAFICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLE SS.CC. RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA. GARA N. 7914108 – CIG VARI.**

**CHIARIMENTI**

**Domanda 1**

.. Si richiede:di confermare che quanto riportato al punto 8 sia un refuso…

**Domanda 2**

….. a fronte della dichiarazione di “Utilizzo previsto con apparecchi angiografici”, quindi iniezioni arteriose, al punto 8. art.2.1 indicate: "Sistemi/dispositivi antistravaso (utilizzati nelle iniezioni endovenose)". Si chiede di precisare.

**Domanda 3**

In riferimento all’art. 2.1 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, caratteristiche minime di fornitura, punto 8. Sistemi/dispositivi antistravaso, si chiede se è accettato un iniettore che abbia come funzione la prevenzione dello stravaso

**Risposta 1, 2 e 3**

In riferimento ai lotti n. 1 e n. 2, viste le richieste di chiarimenti soprariportate, si conferma il refuso relativo al punto *8 ) Sistemi/dispositivi antitravaso* di cui agli articoli 2.1 e 2.2. del Capitolato speciale Descrittivo e prestazionale.

Si ripubblica pertanto il Capitolato speciale Descrittivo e prestazionale che tiene conto dello stralcio di cui sopra.

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE NUOVE DATE DI SCADENZA:**

* Termine per la presentazione di chiarimenti: 19 gennaio 2021, ore 15:00
* Termine per la presentazione delle offerte: 27 gennaio 2021, ore 15:00

L’apertura della documentazione amministrativa avverrà il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 11:00.

*S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI*

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

*- Dott. Claudio CALVANO -*

*(Firmato in originale)*