*Cuneo, 29 aprile 2020*

**CHIARIMENTI 6bis/8**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA DI HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA E LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE E DI HPV AD ALTO RISCHIO E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV MEDIANTE TECNOLOGIA DI NAAT CON RELATIVI STRUMENTI E REAGENTI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE.**

**Quesito n. 6bis**

Con riferimento all'art.3 - par 3.1 - punto 9 del capitolato di gara, si richiede a codesto Settabile Ente di precisare se l'indicazione Tampone Uro-genitale, sia da intendersi come tampone cervicale.

**Risposta al quesito n. 6bis**

Si rimanda al quesito n. 1 pubblicato in data 28 aprile 2020.

**Quesito n. 7**

Con riferimento al punto 19.1 requisiti di valutazione e in particolare alla caratteristica n.1 della tabella 1: si richiede se il requisito possa intendersi soddisfatto, qualora in prima istanza sia visibile il ciclo soglia di ogni singolo campione e controllo e, per ulteriori approfondimenti, la visualizzazione delle curve sia possibile in presenza di uno specialista.

**Risposta al quesito n. 7**

NO. Qualora in prima istanza sia visibile il ciclo soglia di ogni singolo campione e controllo il requisito non è soddisfatto in quanto, per la validazione della seduta analitica, è richiesta la visualizzazione in tempo reale delle curve di amplificazione direttamente da parte dell'operatore senza che sia richiesto l'intervento, anche da remoto, di uno specialista della ditta fornitrice.

**Quesito n. 8**

Con riferimento al punto 19.1 requisiti di valutazione e in particolare alla caratteristica n.9 della tabella 1: si richiede se il requisito debba intendersi come il tempo necessario ad eseguire l’intera seduta lavorativa giornaliera, dal caricamento del campione al risultato finale, per tutti i test o in particolare per i test HCV, HBV e HIV

**Risposta al quesito n. 8**

Si intende il tempo intercorso dal caricamento del campione all'emissione del risultato per i test previsti dalla ditta offerente per lo strumento principale

 *S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI*

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

 *-Dott. Claudio CALVANO -*

 *(Firmato in originale)*