Cuneo, 2 marzo 2020

CHIARIMENTI 1/3

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO SU MICROPIASTRA PER L’ESECUZIONE DI DOSAGGI IMMUNOMETRICI SPECIALISTICI COMPRENSIVO DI REAGENTI, CALIBRATORI E CONTROLLI.

Quesito n. 1

Si chiede di precisare qual è il “Numero totale test anno oggetto di fornitura” della tabella a pag 5 del Capitolato Speciale, in relazione ai seguenti test: rif. 5 (Cromogranina), rif.6 (Testosterone libero), rif.7 (17-OH Progesterone), rif.8 (Delta-4 Androstenedione) e rif.10 (Ac anti Eparina-PF4 screening).Il calcolo totale, per gli analiti sopra riportati, è stato fatto come se si prevedesse un’esecuzione in quadruplo, anziché in doppio come richiesto dal capitolato e come riportato per gli altri analiti della tabella. Si chiede di chiarire se trattasi di refuso, e in caso affermativo, di correggere i test finali.

Risposta al quesito n. 1

Trattasi di refuso. Si riporta la tabella con i valori corretti/confermati per i gli analiti richiesti.

| Reagente |  | Test anno | Numero sedute mese | CQI | Numero totale test anno oggetto di fornitura * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. 1 - Ab. anti GAD 65 |  | 430 | 1 | 2 | 884 |  |  |
| Rif. 2 - Ab. anti IA2 (anti Tirosina Fosfatasi) |  | 200 | 1 | 2 | 424 |  |  |
| Rif. 3 - Ab. anti 21 Idrossilasi steroidea |  | 120 | 1 | 2 | 264 |  |  |
| Rif. 4 - Ab. anti Recettore Acetilcolina (AchRAb) |  | 360 | 1 | 2 | 744 |  |  |
| Rif. 5 - Cromogranina |  | 1.200 | 2 | 2 | 2496 |  |  |
| Rif. 6 - Testosterone Libero |  | 1.200 | 2 | 2 | 2496 |  |  |
| Rif. 7 - 17-OH Progesterone |  | 600 | 2 | 2 | 1296 |  |  |
| Rif. 8 - Delta-4 Androstenedione |  | 600 | 2 | 2 | 1296 |  |  |
| Rif. 9- Amanitina urinaria |  | 12 | a richiesta | 2 | 2 conf. anno |  |  |
| Rif. 10 - Ac. anti Eparina-PF4 Screening ** (immunoenzimatico\immunocromatografico) |  | 160 | 4 | 1 | 480 |  |  |
| Rif. 11 - Anticorpi anti Eparina-PF4 IgG ** |  | 12 | a richiesta | 2 | 2 conf. anno |  |  |
| * i test sono calcolati in duplicato (come da buona pratica di Laboratorio) |  |  |  |  |  |

**  si specifica che i test relativi ai Rif.  10 e 11 saranno oggetto di fornitura alla scadenza dei contratti di questa Azienda Ospedaliera attualmente in essere come di seguito specificato:

Quesito n. 2

Come indicato specificatamente dal capitolato, si chiede di confermare se la richiesta di agitazione indipendente attiva su tutte le piastre sia da riferirsi al numero minimo di piastre richiesto, 4 piastre, oppure se sia da riferirsi, nel caso di strumentazione proposta in grado di processare più di 4 piastre, a tutte le piastre disponibili nella strumentazione stessa.

Risposta al quesito n. 2

L’agitazione indipendente attiva deve essere prevista sul numero minimo di piastre richiesto; pertanto il sistema offerto dovrà disporre di n. 4 piastre dotate di agitazione indipendente attiva.

Quesito n. 3

Precisando che, nell'ambito della fornitura proposta, l'acqua distillata o deionizzata ha l'esclusiva funzione di consentire la preparazione dei tamponi di lavaggio, si chiede di indicare se sia obbligatorio fornire a corredo un sistema di distillazione, deionizzazione dell'acqua, oppure se sia sufficiente fornire direttamente l'acqua distillata o deionizzata necessaria.

Risposta al quesito n. 3

E’ necessario disporre della acqua distillata/deionizzata necessaria per la gestione del sistema. Qualora l’acqua distillata sia necessaria esclusivamente per la preparazione dei tamponi di lavaggio, questa può essere fornita dall’Offerente in alternativa a sistemi di distillazione/deionizzazione.

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL ROCEDIMENTO

-Dott. Claudio CALVANO -

(Firmato in originale)