PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER L’IBRIDAZIONE FLUORESCENTE IN SITU (FISH) CORREDATO DI MODULO PER ACQUISIZIONE E ANALISI DI IMMAGINE UNITAMENTE A RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C.I LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO. GARA N. 7735518 – CIG N. 8268234A89.

I VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di giugno,  alle ore dieci,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione delle offerte tecniche in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero settecentotrentasette del nove giugno duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Costituendo RTI tra la Ditta Bio Optica Milano spa, in qualità di mandataria, e la ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL in qualità di mandante

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, gara id n. ID gara n. 123529607 facendo constatare quanto segue:

- Ditta BIO OPTICA MILANO SPA (in costituendo RTI tra la Ditta Bio Optica Milano spa, in qualità di mandataria, e la ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL in qualità di mandante)

Busta digitale contenente la Documentazione tecnica: dalla verifica del contenuto di tale busta risulta che la Ditta ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare di gara e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.1 | Possibilità di apporre manualmente la sonda sul vetrino durante l’allestimento automatizzato dei preparati FISH. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.2 | Caratteristiche qualitative del sistema di allestimento dei preparati FISH. | 10 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali Il punteggio complessivo di 10 punti viene così suddiviso: - Livello di automazione (punti assegnati massimo: 3) - Tempi di processazione dei preparati (punti assegnati massimo: 3) - Qualità dei preparati ottenuti (punti assegnati massimo: 4) |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di personalizzazione dei protocolli di allestimento FISH. Sarà oggetto di valutazione: - gestione dei tempi di incubazione - gestione della temperatura di processo - gestione della velocità di agitazione |  | 5 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 0 (zero): in assenza degli elementi specificati: Punti 1: se presente uno dei tre elementi valutati Punti 3: se presenti due dei tre elementi valutati Punti 5: se presenti tutti e tre gli elementi valutati. | . |  |
| Rif.4 | Regolazione motorizzata del diaframma di campo rettangolare del percorso della fluorescenza del microscopio. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.5 | Touch screen integrato nello stativo per la selezione del tipo di osservazione e il controllo di tutte le funzioni del microscopio. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.6 | Spegnimento automatico della lampada a fluorescenza al termine dell’acquisizione delle immagini. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.7 | Caratteristiche qualitative del software fornito per l’analisi dei preparati FISH e cariotipo. | 10 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali Il punteggio complessivo massimo di 10 viene così suddiviso: - caratteristiche del modulo di cariotipizzazione delle metafasi (punti assegnati massimo: 4) - caratteristiche del modulo per l’acquisizione ed analisi delle immagini FISH (punti assegnati massimo: 4) -caratteristiche del modulo di gestione e refertazione dei dati (punti assegnati massimo: 2) |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.8 | Possibilità di impostare e personalizzare le metodiche di analisi FISH. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.9 | Qualità delle sonde fornite per l’analisi FISH. | 15 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali Il punteggio complessivo massimo di 15 viene così suddiviso: -intensità del segnale fluorescente (punti assegnati massimo: 5) -definizione e risoluzione del segnale fluorescente (punti assegnati massimo: 5) -assenza di background (punti assegnati massimo: 5) |  |  |
| Rif.10 | Marcatura delle sonde FISH con fluorofori Rodamina, FITC e DEAC |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.11 | Disponibilità anche di piccoli formati (5 test) per la fornitura delle sonde |  |  | 4 | Punteggio tabellare( T) Punti 4 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.12 | Disponibilità di sonde FISH pronto uso. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.13 | Disponibilità di fornitura delle sonde FISH da un unico produttore. |  | 10 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 0(zero): per fornitura inferiore a 40 sonde su 54 richieste. Punti 2: per almeno 40 sonde fornite su 54 richieste. Punti 5: per almeno 45 sonde fornite su 54 richieste. Punti 10: per almeno 50 sonde fornite su 54 richieste |  |  |
| Rif.14 | Temperatura di conservazione delle sonde a 4°C. |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |

Totale punteggio massimo (70)                                  35              15           20

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella tabella  sopra riportata  (Tab. 1 all’art. 19.1 del disciplinare di gara).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Essendo le ore dieci e trenta minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE ………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE ………………….. |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE …………………. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………….. |