PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA IN AUTOMAZIONE PER LA RICERCA CON TECNOLOGIA IN BIOLOGIA MOLECOLARE DI AGENTI PATOGENI BATTERICI E VIRALI E RESISTENZE BATTERICHE OCCORRENTE ALL’A.O. SANTA CROCE E CARLE E ALLE AA.SS.LL.  CN1 E CN2 - GARA N. 7864641 – CIG N. 8420175439.

I VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre duemilaventi, alle ore dieci, considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti l’apertura dell’offerta tecnica e per l’inizio dei lavori di valutazione in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero milletrecentosettantasei del quindici ottobre duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, gara id n. ID gara n. 128559652  facendo constatare quanto segue:

| - Ditta CEPHEID SRL– Milano – cepheiditalia@legalmail.it |  |
| --- | --- |

Busta digitale contenente la Documentazione tecnica: dalla verifica del contenuto di tale busta risulta che la Ditta ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare di gara e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |
| Rif.1 | Sistema analitico in grado di garantire la massima automazione nelle fasi di estrazione e purificazione del DNA/RNA, allestimento ed esecuzione dell’amplificazione, in un unico dispositivo monouso integrato che preveda il minimo intervento possibile dell’operatore; | 12 |  |  | Punteggio discrezionale(D) PUNTI 12: massima automazione Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |
| Rif.2 | Sistema analitico modulare, in grado di limitare la perdita di funzionalità per cause hardware alla singola subunità/modulo di processo, garantendo comunque la funzionalità delle subunità / moduli rimanenti e minimizzando il rischio di un blocco totale dello strumento stesso. |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 8: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |
| Rif.3 | Assenza totale o riduzione di contatto diretto tra campione clinico e strumento al fine di minimizzare il rischio di contaminazione e le operazioni di manutenzione ordinaria a carico dell’utilizzatore; | 8 |  |  | Punteggio discrezionale(D) PUNTI 8: minimo contatto Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |
| Rif.4 | Assenza o riduzione di rifiuti reflui (liquidi) da smaltire come speciali; |  | 5 |  | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 5: minore volume di reflui. 5 punti per l’assenza o la minore quantità di reflui prodotti; punteggi inversamente proporzionali per quantità maggiori di reflui prodotti |
| Rif.5 | Visualizzazione dei dati grezzi e/o delle curve di amplificazione, in modo tale da permettere un’analisi più approfondita in caso di campioni borderline o discrepanti; | 5 |  |  | Punteggio discrezionale(D) PUNTI 5: Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |
| Rif.6 | Capacità di esecuzione in contemporanea di tutti i parametri analitici richiesti. |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 8: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif.7 | Turn Around Time (TAT) ridotto, inteso come tempo minimo di refertazione del singolo campione per ciascuna tipologia di test a partire dall’avvio del processo di analisi fino alla generazione del risultato. |  | 8 |  | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 8: minore TAT/test Per ogni test verrà valutato il TAT secondo il criterio della proporzionalità inversa assegnando come punteggio massimo 1 punto per ciascun reagente. (MRSA da emocoltura e tampone nasale sono unificati nella valutazione) |
| Rif.8 | Turn Around Time (TAT) per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2 dichiarata non superiore ai 60 minuti, inteso come tempo minimo di refertazione del singolo campione, a partire dall’avvio del processo di analisi fino alla generazione del risultato. |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 8: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif.9 | Conservazione di tutti i reagenti a temperatura ambiente |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI8:assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |
|  | Totale punteggi totali (70) | 25 | 13 | 32 |  |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella tabella  sopra riportata  (Tab. 1 all’art. 19.1 del disciplinare di gara). Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Essendo le ore undici la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE ………………….. |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE ………………….. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………………. |