PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA IN AUTOMAZIONE PER LA RICERCA CON TECNOLOGIA IN BIOLOGIA MOLECOLARE DI AGENTI PATOGENI BATTERICI E VIRALI E RESISTENZE BATTERICHE OCCORRENTE ALL’A.O. SANTA CROCE E CARLE E ALLE AA.SS.LL.  CN1 E CN2 - GARA N. 7864641 – CIG N. 8420175439.

II VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre duemilaventi, alle ore nove, considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti  per la valutazione tecnica della procedura aperta in oggetto, i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero milletrecentosettantasei del quindici ottobre duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con la valutazione dell’offerta della ditta Cepheid. L’offerta in esame risponde alle caratteristiche di minima richieste nel Capitolato di gara.

La Commissione, valutata l’offerta tecnica, procede con l’assegnazione dei punteggi ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara come segue:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |
| Rif.1 | Sistema analitico in grado di garantire la massima automazione nelle fasi di estrazione e purificazione del DNA/RNA, allestimento ed esecuzione dell’amplificazione, in un unico dispositivo monouso integrato che preveda il minimo intervento possibile dell’operatore; | 12 (Ottimo=1x12) |  |  | Punteggio discrezionale(D) PUNTI 12: massima automazione Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |
| Rif.2 | Sistema analitico modulare, in grado di limitare la perdita di funzionalità per cause hardware alla singola subunità/modulo di processo, garantendo comunque la funzionalità delle subunità / moduli rimanenti e minimizzando il rischio di un blocco totale dello strumento stesso. |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 8: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |
| Rif.3 | Assenza totale o riduzione di contatto diretto tra campione clinico e strumento al fine di minimizzare il rischio di contaminazione e le operazioni di manutenzione ordinaria a carico dell’utilizzatore; | 4,8 (Buono=0,6 x8) |  |  | Punteggio discrezionale(D) PUNTI 8: minimo contatto Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |
| Rif.4 | Assenza o riduzione di rifiuti reflui (liquidi) da smaltire come speciali; |  | 5 |  | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 5: minore volume di reflui. 5 punti per l’assenza o la minore quantità di reflui prodotti; punteggi inversamente proporzionali per quantità maggiori di reflui prodotti |
| Rif.5 | Visualizzazione dei dati grezzi e/o delle curve di amplificazione, in modo tale da permettere un’analisi più approfondita in caso di campioni borderline o discrepanti; | 5 (Ottimo=1x5) |  |  | Punteggio discrezionale(D) PUNTI 5: Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |
| Rif.6 | Capacità di esecuzione in contemporanea di tutti i parametri analitici richiesti. |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 8: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif.7 | Turn Around Time (TAT) ridotto, inteso come tempo minimo di refertazione del singolo campione per ciascuna tipologia di test a partire dall’avvio del processo di analisi fino alla generazione del risultato. |  | 8 |  | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 8: minore TAT/test Per ogni test verrà valutato il TAT secondo il criterio della proporzionalità inversa assegnando come punteggio massimo 1 punto per ciascun reagente. (MRSA da emocoltura e tampone nasale sono unificati nella valutazione) |
| Rif.8 | Turn Around Time (TAT) per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2 dichiarata non superiore ai 60 minuti, inteso come tempo minimo di refertazione del singolo campione, a partire dall’avvio del processo di analisi fino alla generazione del risultato. |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 8: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |
| Rif.9 | Conservazione di tutti i reagenti a temperatura ambiente |  |  | 8 | Punteggio tabellare (T) PUNTI8:assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |
|  | Totale punteggi totali (70) | 21,8 | 13 | 32 |  |
|  | Punteggio complessivo |  | 66,80 |  |  |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del giorno ventuno del mese di ottobre duemilaventi per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci  la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE ………………….. |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE ………………….. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………….. |