PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN ANALIZZATORE DEDICATO PER IL DOSAGGIO DELLE HBA2 E DELLE VARIANTI EMOGLOBINICHE CON TECNICA IN HPLC IN AUTOMAZIONE TOTALE OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 7855897 – CIG N. 8410376DD2

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilavuntuno il giorno trentuno del mese di marzo,  alle ore dieci,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per l’apertura delle offerte economiche in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero millequattrocentottantasette del tre novembre duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Sig.ra Barbara Gastaldi, Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti beni e servizi, supporta la Commissione giudicatrice per l’apertura telematica su piattaforma SINTEL dell’offerta della ditta A.Menarini Diagnostics S.r.L., unica ditta offerente.

Preliminarmente all’apertura elettronica della busta contenente l’offerta economica, vengono inseriti nel sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale del II del quattro di febbraio duemilaventuno e di seguito riportato:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Punti assegnati ditta Menarini Diagnostics |  |  |
| Rif.1 | Produttività oraria del sistema offerto con riferimento alle A2 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Rif.2 | Possibilità di rerun automatico, se necessario approfondimento, tramite corsa ad alta risoluzione |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità, validata, di testare campioni di sangue con anticoagulanti diversi da EDTA |  |  | 4 | 4 | . |  |
| Rif.4 | Separazione e quantificazione di HbA2, HbF e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione e gradiente lineare continuo con sistema a doppia pompa (la ditta deve allegare documentazione) |  |  | 10 | 10 |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di alloggiare nello spesso rack provette primarie, campioni prediluiti, calibratori, controlli (il punteggio verrà attribuito anche nel caso calibratori e controlli siano allocati in vano dedicato on board) |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif.6 | Possibilità di automatizzare l’esecuzione dei controlli, a cadenze predefinite, nel corso della routine |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif.7 | Allineamento automatico del barcode con identificazione positiva del campione |  |  | 4 | 0 |  |  |
| Rif. 8 | Calibrazione a 2 punti per la HBA2 e per la HbF (la ditta deve documentare) |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Rif. 9 | Controlli di qualità su due livelli per le emoglobine patologiche più comuni (HbS, HbC, HbD) |  |  | 5 | 0 |  |  |
| Rif. 10 | Disponibilità di kit per l’esecuzione di prelievi tramite digito puntura (la ditta deve documentare) |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif. 11 | Software in grado di assicurare l’assistenza tecnica applicativa on line ed il supporto scientifico interattivo con il personale specialistico della ditta (la ditta deve fornire puntuale indicazione sulla sede del servizio, sulle modalità organizzative, sugli orari di assistenza interattiva e sul numero di Operatori dedicati a garanzia del servizio); | 5 |  |  | 3 (Coeff Buono 0,60x5) |  |  |
| Rif.12 | Fornitura di un sistema esperto finalizzato ad un aiuto nell’interpretazione di casistiche rare e dotato di un ampia libreria di varianti emoglobiniche (la ditta deve evidenziare, con documentazione chiara ed esplicativa, le potenzialità offerte dal sistema esperto offerto fornito). | 5 |  |  | 5 (Coeff Ottimo 1x5) |  |  |
| Rif.13 | Valutazione globale del progetto proposto: approccio operativo, impegno manutentivo, gestione prelievi eseguiti tramite digitopuntura (campioni pediatrici). | 5 |  |  | 5 (Coeff Ottimo 1x5) |  |  |
|  | Totale complessivo punteggio |  |  |  | 59,00 |  |  |

Si procede quindi all’apertura telematica della busta contenente l’offerta economica, dando lettura della quotazione in essa riportata per la determinazione del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente indicato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

|  | Ditta A.Menarini Diagnostics S.r.L. |
| --- | --- |
| Importo base di gara | 210.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 190.075,00 |
| Punteggio prezzo | 30 |

Sulla base di quanto sopra descritto, si procede pertanto a dare lettura del punteggio totale come sotto riportato:

|  |  |  | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica |  | Punteggio totale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ditta A.Menarini Diagnostics S.r.L. | 59,00 | 30,00 |  | 89,00 |  |  |  |  |

L’offerta economica complessiva inclusiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a Euro 740,00) ammonta a Euro 190.815,00.

Tutti gli importi economici sopra indicati risultano al netto dell’importo dell’IVA.

Essendo le ore dieci e quindici minuti la seduta viene chiusa.

Letto approvato e sottoscritto:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………….. |