PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN ANALIZZATORE DEDICATO PER IL DOSAGGIO DELLE HBA2 E DELLE VARIANTI EMOGLOBINICHE CON TECNICA IN HPLC IN AUTOMAZIONE TOTALE OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 7855897 – CIG N. 8410376DD2

I VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre alle ore dieci e trenta minuti,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero millequattrocentottantasette del tre novembre duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, gara id n. ID gara n. 128825629 facendo constatare quanto segue:

| - Ditta Menarini Diagnostics srl– Milano |  |
| --- | --- |

Busta digitale contenente la Documentazione tecnica: dalla verifica del contenuto di tale busta risulta che la Ditta ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Di seguito si riporta il dettaglio dei criteri di valutazione (punteggio complessivo 70):

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.1 | Produttività oraria del sistema offerto con riferimento alle A2 |  | 10 |  | Punteggio quantitativo (Q) Punti 10 per 14 dosaggi ora o superori; Punti 5 tra 13 e 10 dosaggi ora; Punti 0 per produttività inferiori |  |  |
| Rif.2 | Possibilità di rerun automatico, se necessario approfondimento, tramite corsa ad alta risoluzione |  |  | 5 | Punteggio tabellare(T) Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif.3 | Possibilità, validata, di testare campioni di sangue con anticoagulanti diversi da EDTA |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) Punti 4 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza | . |  |
| Rif.4 | Separazione e quantificazione di HbA2, HbF e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione e gradiente lineare continuo con sistema a doppia pompa (la ditta deve allegare documentazione) |  |  | 10 | Punteggio tabellare(T) Punti 10 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di alloggiare nello spesso rack provette primarie, campioni prediluiti, calibratori, controlli (il punteggio verrà attribuito anche nel caso calibratori e controlli siano allocati in vano dedicato on board) |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) Punti 4 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif.6 | Possibilità di automatizzare l’esecuzione dei controlli, a cadenze predefinite, nel corso della routine |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) Punti 4 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif.7 | Allineamento automatico del barcode con identificazione positiva del campione |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) Punti 4 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif. 8 | Calibrazione a 2 punti per la HBA2 e per la HbF (la ditta deve documentare) |  |  | 5 | Punteggio tabellare(T) Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif. 9 | Controlli di qualità su due livelli per le emoglobine patologiche più comuni (HbS, HbC, HbD) |  |  | 5 | Punteggio tabellare(T) Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif. 10 | Disponibilità di kit per l’esecuzione di prelievi tramite digito puntura (la ditta deve documentare) |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  |  |
| Rif. 11 | Software in grado di assicurare l’assistenza tecnica applicativa on line ed il supporto scientifico interattivo con il personale specialistico della ditta (la ditta deve fornire puntuale indicazione sulla sede del servizio, sulle modalità organizzative, sugli orari di assistenza interattiva e sul numero di Operatori dedicati a garanzia del servizio); | 5 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.12 | Fornitura di un sistema esperto finalizzato ad un aiuto nell’interpretazione di casistiche rare e dotato di un ampia libreria di varianti emoglobiniche (la ditta deve evidenziare, con documentazione chiara ed esplicativa, le potenzialità offerte dal sistema esperto offerto fornito). | 5 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.13 | Valutazione globale del progetto proposto: approccio operativo, impegno manutentivo, gestione prelievi eseguiti tramite digitopuntura (campioni pediatrici). | 5 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
|  | Totale complessivo punteggio (70) | 15 | 10 | 45 |  |  |  |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella sopracitata tabella.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Essendo le ore undici la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ……………….. |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |