PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA DI HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA E LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE E DI HPV AD ALTO RISCHIO E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV MEDIANTE TECNOLOGIA DI NAAT CON RELATIVI STRUMENTI E REAGENTI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE. GARA N. 7696485 – CIG N. 82215605F0

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore dieci e cinque minuti, si sono riuniti presso l’Ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero novecentrotrenta del sette luglio duemilaventi e successiva numero ventiquattro del dodici gennaio duemilaventuno, per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Diego | MARITANO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, i rappresentanti delle Ditte offerenti partecipano alla presente seduta in video conferenza avvalendosi dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Roche Diagnostics S.p.A. (mandataria) del Costituendo RTI con la ditta ELITechGroup (mandante): ripaponti@roche.com - a fronte della comunicazione pervenuta in data 15 gennaio 2021;

- Abbott S.r.l: lamberto.angeli@abbott.com - a fronte della comunicazione pervenuta in data 18 gennaio 2021;

Preliminarmente si richiama l’esclusione al prosieguo della gara del Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup, per mancanza dei requisiti minimi di fornitura previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara così come già notificato al medesimo Costituendo RTI con lettera Prot. n. 42976|21/12/2020|OSP_CN|aoscc_cn del 21 dicembre 2020 e successiva nota di conferma Prot. n. 1664|15/01/2021|OSP_CN|aoscc_cn del 15 gennaio 2021.

Successivamente si procede alla dettagliata lettura dei seguenti punteggi attribuiti all’offerta tecnica della ditta Abbott S.p.a. dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara e così come dettagliatamente indicato nei verbali III del 18 dicembre 2020 e IV del 13 gennaio 2021:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditta ABBOTT Srl |  |  |
| Rif.1 | Visibilità delle curve di amplificazione per ogni singolo campione consultabili direttamente dall’operatore a bordo dello strumento |  |  | 6 | 6 |  |  |
| Rif.2 | Presenza di controllo cellulare per la verifica dell’adeguatezza del campione (per CT/NG e HPV) |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di estrazione del DNA del Citomegalovirus da matrici biologiche diverse da sangue intero. |  | 4 |  | 4 | . |  |
| Rif.4 | Presenza di un algoritmo in grado di verificare la specificità della reazione di amplificazione |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.5 | Livello di automazione dell'intero processo analitico, all'inserimento del campione al risultato. | 6 |  |  | 4,8 Più che buono (coeff. 0,8 x 6) |  |  |
| Rif.6 | Minor numero di strumenti che compongono il sistema. |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Rif.7 | Minor ingombro strumentale di tutta la strumentazione offerta. |  | 8 |  | 8 |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT Srl |  |  |
| Rif.8 | Sistema che garantisca la continuità operativa in caso di ridotta funzionalità dello strumento principale. | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
| Rif.9 | Per lo strumento principale minor tempo totale di esecuzione dei test dal caricamento del campione al risultato finale. |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Rif.10 | Per lo strumento principale possibilità di processare e refertare campioni urgenti (STAT) con minimi tempi di attesa e con priorità assoluta sui campioni di routine. | 7 |  |  | 7 Ottimo (coeff. 1 x 7) |  |  |
| Rif.11 | Per lo strumento principale modalità di preparazione dei reagenti al primo utilizzo. | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
| Rif.12 | N° e tipologia di test eseguibili contemporaneamente, in riferimento al progetto presentato |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Rif.13 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di estrazione a bordo del sistema; |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.14 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo del sistema |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.15 | Fornitura di tamponi con tappo perforabile per CT/NG e HPV |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT srl |  |  |
| Rif.16 | Sistema aperto in grado di eseguire altri test qualitativi e quantitativi, commerciali o homebrew impostati direttamente dall’operatore (modalità operativa “open”). | 4 |  |  | 4 Ottimo (coeff. 1 x 4) |  |  |
| Rif.17 | Modalità di manutenzione giornaliera semplificata e tempi ridotti | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
|  | Punteggio complessivo |  |  |  | 68,80 |  |  |

Terminata la lettura dei punteggi sopra indicati, si procede con l’inserimento sulla piattaforma informatica SINTEL del suddetto punteggio complessivo (68,80) relativo all’offerta tecnica della ditta concorrente Abbott S.r.l. nonché all’apertura telematica della busta contenente l’offerta economica; a seguito della lettura della quotazione in essa riportata, si determina il relativo punteggio di offerta economica come di seguito sinteticamente indicato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

|  | Ditta Abbott S.r.l. |
| --- | --- |
| Importo base d’asta | Euro 1.800.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel, al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso | Euro 1.249.575,65 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30 |

Sulla base di quanto sopra descritto, viene data lettura del punteggio complessivo come sotto riportato:

|  |  | Punteggio Offerta tecnica |  | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1^ classificata | Ditta Abbott S.r.l. | 68,80 |  | 30 | 98,80 |  |  |  |
| Non classificato | Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup | escluso |  | == | == |  |  |  |

Essendo le ore dieci e venti minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Diego | MARITANO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE ……………….. |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………………. |