PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA DI HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA E LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE E DI HPV AD ALTO RISCHIO E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV MEDIANTE TECNOLOGIA DI NAAT CON RELATIVI STRUMENTI E REAGENTI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE. GARA N. 7696485 – CIG N. 82215605F0

I VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore dieci e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, sono comparsi i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero novecentrotrenta del sette luglio duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Silvana | UNGARI | - | Responsabile della S.S.Genetica-Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Partecipa all’apertura il dott. Angeli Lamberto in rappresentanza della ditta Abbott S.r.L. munito di relativa delega.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, gara id n. ID gara n. 122074532 facendo constatare quanto segue:

- Ditta ABBOTT S.R.L. - Busta digitale contenente la Documentazione tecnica: dalla verifica del contenuto di tale busta risulta che la Ditta ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup - Busta digitale contenente la Documentazione tecnica: dalla verifica del contenuto di tale busta risulta che la Ditta ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare di gara e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Rif.1 | Visibilità delle curve di amplificazione per ogni singolo campione consultabili direttamente dall’operatore a bordo dello strumento |  |  | 6 | Punteggio tabellare( T) Punti 6 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.2 | Presenza di controllo cellulare per la verifica dell’adeguatezza del campione (per CT/NG e HPV) |  | 2 |  | Punteggio quantitativo (Q) 2 punti per il possesso di entrambi i requisiti 1 punto per il possesso di uno solo dei requisiti 0 punti in assenza dei requisiti |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di estrazione del DNA del Citomegalovirus da matrici biologiche diverse da sangue intero. |  | 4 |  | Punteggio quantitativo (Q) 4 punti per il maggior numero di matrici biologiche utilizzabili secondo protocolli validati con la strumentazione offerta. Punti ridotti in modo proporzionale per numeri inferiori di matrici biologiche validate. | . |  |
| Rif.4 | Presenza di un algoritmo in grado di verificare la specificità della reazione di amplificazione |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.5 | Livello di automazione dell'intero processo analitico, dall'inserimento del campione al risultato. | 6 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice --- Il parametro sarà valutato sul minor numero di interventi da parte dell'operatore relativamente a tutta la strumentazione offerta. Si richiede puntuale relazione sulle modalità operative dell’intero processo) |  |  |
| Rif.6 | Minor numero di strumenti che compongono il sistema. |  | 4 |  | Punteggio quantitativo (Q) 4 punti per il numero minore di strumenti offerti Punti ridotti in modo inversamente proporzionale per numeri maggiori di strumenti offerti |  |  |
| Rif.7 | Minor ingombro strumentale di tutta la strumentazione offerta. |  | 8 |  | Punteggio quantitativo (Q) 8 punti per la strumentazione che globalmente occupata la superficie minore. Punti ridotti in modo inversamente proporzionale per maggiori superfici occupate. --- Il parametro sarà valutato in base all’area occupata dalla strumentazione offerta espressa in metri quadrati. Nel caso di più strumenti verrà valutata la somma dell’area occupata dai singoli strumenti espressa in metri quadrati. Si richiede puntuale indicazione dell’area occupata dai singoli strumenti espressa in metri quadrati. |  |  |
| Rif.8 | Sistema che garantisca la continuità operativa in caso di ridotta funzionalità dello strumento principale. | 3 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice --- Si richiede puntuale relazione sulla operatività alternativa. |  |  |
| Rif.9 | Per lo strumento principale minor tempo totale di esecuzione dei test dal caricamento del campione al risultato finale. |  | 6 |  | Punteggio quantitativo (Q) 6 punti per il TAT più breve Punti ridotti in modo inversamente proporzionale per TAT maggiori --- Si richiede di indicare il tempo effettivo per il rilascio del primo risultato (TAT). |  |  |
| Rif.10 | Per lo strumento principale possibilità di processare e refertare campioni urgenti (STAT) con minimi tempi di attesa e con priorità assoluta sui campioni di routine. | 7 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice --- Si richiede puntuale relazione sulla modalità operativa. |  |  |
| Rif.11 | Per lo strumento principale modalità di preparazione dei reagenti al primo utilizzo. | 3 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice --- Si richiede puntuale relazione sulla modalità operativa. |  |  |
| Rif.12 | N° e tipologia di test eseguibili contemporaneamente, in riferimento al progetto presentato |  | 6 |  | Punteggio quantitativo (Q) 6 punti per il maggior numero di test differenti eseguibili contemporaneamente Punti proporzionalmente ridotti per numero inferiore di test differenti eseguibili contemporaneamente |  |  |
| Rif.13 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di estrazione a bordo del sistema; |  | 2 |  | Punteggio quantitativo (Q) 2 punti per il maggior tempo di stabilità dei reagenti di estrazione a bordo del sistema; Punti proporzionalmente ridotti per tempi di stabilità minori __ Il parametro sarà valutato sulla base della maggiore stabilità on board dei reagenti, dopo l’apertura della confezione. |  |  |
| Rif.14 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo del sistema |  | 2 |  | Punteggio quantitativo (Q) 2 punti per il maggior tempo di stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo del sistema; Punti proporzionalmente ridotti per tempi di stabilità minori Il parametro sarà valutato sulla base della maggiore stabilità on board dei reagenti, dopo l’apertura della confezione. |  |  |
| Rif.15 | Fornitura di tamponi con tappo perforabile per CT/NG e HPV |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.16 | Sistema aperto in grado di eseguire altri test qualitativi e quantitativi, commerciali o homebrew impostati direttamente dall’operatore (modalità operativa “open”). | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice --- Si richiede puntuale relazione sulla modalità operativa “open” |  |  |
| Rif.17 | Modalità di manutenzione giornaliera semplificata e tempi ridotti | 3 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice --- Il parametro sarà valutato sul minor numero di interventi da parte dell'operatore e del minor tempo impiegato per svolgerli Si richiede puntuale relazione sui tempi e modalità operative |  |  |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella tabella  sopra riportata  (Tab. 1 all’art. 19.1 del disciplinare di gara). Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Essendo le ore undici e quindici minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Silvana | UNGARI | - | Responsabile della S.S.Genetica-Biologia Molecolare | COMPONENTE …………………. |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………………… |