## Tabella
TABELLA offerta economica - OFFERTA N. G2310B/R/20-148 DEL 23/10/2020
CIG n. 84106407B0 - Gara n. 7856134
Rif. | Descrizione | n. test anno | Descrizione prodotto offerto | Codice listino | CND/RDM | Prezzo conf. da listino | % sconto offerto | Prezzo conf. offerto | Numero test confezione | Numero confezioni offerte | Totale fornitura (prezzo confezione x numero confezioni offerte)
REAGENTI:
rif.1 | Provette per il pretrattamento del campione | 4000 | BETA-GLUCAN TEST R1: PRETREATMENT SOLUTION | WKO 993-04201 | W0104030501 Non Obbligatorio | 1515 | 64.736 | 534.25 | 50 | 82 | 43808.5
| Biomarker per infezioni fungine invasive (IFI), per l'analisi di candidiasi invasiva (IC), aspergillosi (IA) e pneumocistosi. |  | BETA-GLUCAN TEST R2: LAL REAGENT | WKO 997-04101 | W0104030501 Non Obbligatorio | 2150 | 72.093 | 600 | 50 | 83 | 49800
| Controllo positivo liofilizzato e reagente di ricostituzione. Il reagente di ricostituzione rappresenta il controllo negativo. |  | LAL CONTROL | WKO 995-04401 | W0104030501 Non Obbligatorio | 1200 | 75 | 300 | 10 | 5 | 1500
| Il buffer può essere utilizzato anche come controllo negativo. |  | BETA-GLUCAN SAMPLE DILUENT | WKO 999-04301 | W0104030501 Non Obbligatorio | 540 | 72.2222 | 150 | 10 | 1 | 150
MATERIALE DI CONSUMO:
| Tappi in alluminio per evitare la contaminazione delle provette WAKO dopo apertura |  | ALUMINIUM CAP | WKO 995-04901 | n.a. Non Pertinente/applicabile | 440 | 100 | 0 | 100 | 83 | 0
| Puntali sterili monouso per pipetta da 200 ul utilizzati nella fase reazione del B glucano |  | BC TIP WAKO EXT | WKO 995-05001 | n.a. Non Pertinente/applicabile | 310 | 100 | 0 | 100 | 82 | 0
| Puntali per pipetta da 1000 ul per la preparazioni dei controlli e diluizioni |  | BC TIP WAKO 1000-R | WKO 991-05101 | n.a. Non Pertinente/applicabile | 270 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0
| Carta termica per lo strumento Toxinometer MT-6500 |  | CARTA TERMICA | WKO 997-05201 | n.a. Non Pertinente/applicabile | 42 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0
TOTALE FORNITURA/ANNUA REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI interni di qualità E MATERIALE DI CONSUMO | [9 empty] | Totale a | 95258.5
Dettaglio strumentazione offerta:
A | Casa produttrice | [9 empty] | FUJIFILM WAKO CHEMICALS EUROPE GMBH
B1 | Modello e codice - CND/RDM | [9 empty] | Mod. TOXINOMETER MT-6500 Cod. WKO 993-04701 CND W0104030403 RDM Non Obbligatorio
C1 | Prezzo di listino | [9 empty] | 55000
D1 | Valore commerciale | [9 empty] | 55000
B2 | Modello e codice - CND/RDM | [9 empty] | Mod. THERMOSTATION TS-70/16 Cod. WKO 993-03601 CND n.a. RDM Non Pertinente/applicabile
C2 | Prezzo di listino | [9 empty] | 6000
D2 | Valore commerciale | [9 empty] | 6000
B3 | Modello e codice - CND/RDM | [9 empty] | Mod. THERMOBLOCK- CHILLING/HEATING DRY BATH INCUBATOR RUICHENG Cod. BIOS 81 912 0112 CND n.a. RDM Non Pertinente/applicabile
C3 | Prezzo di listino | [9 empty] | 3760
D3 | Valore commerciale | [9 empty] | 3760
Si precisa che la strumentazione verrà fornita completa di tutti gli accessori necessari per il suo corretto funzionamento: n. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' 500VA e n. 1 BLOCCO ALLUMINIO PER BIOS 81 912 0112.
TOTALE QUOTA DI NOLEGGIO ANNUA | [9 empty] | Totale b | 1500
TOTALE QUOTA ASSISTENZA TECNICA ANNUA | [9 empty] | Totale c | 3000
TOTALE GENERALE FORNITURA ANNUA | [8 empty] | Totale d ( Totale a + b + c) |  | 99758.5
TOTALE GENERALE FORNITURA ANNI 5 | [8 empty] | Totale e ( Totale d X 5) |  | 498792.5
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso da interfernza | [10 empty] | 740
TOTALE OFFERTA | [8 empty] | (Totale e + Euro 740,00) |  | 499532.5