PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI URETERORENOSCOPI FLESSIBILI DIGITALI MONOUSO STERILI PER ENDOSCOPIA DELL’ALTA VIA URINARIA OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO – S.C. UROLOGIA – GARA N. 8117701  – CIG 87166116F2.

II° VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore quattordici e minuti quarantacinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero seicentosessanta  del sette maggio duemilaventuno  e così composta:

	Dr.ssa
	Marianna
	MONDINI

	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera

	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Ettore
	DALMASSO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Urologia
	-   COMPONENTE

	Ing.
	Ezio
	GASTALDI
	-
	Responsabile 

S.S. Ingegneria Clinica

	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Sandra
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


A questo punto la Commissione, dopo aver analizzato meticolosamente quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dalle ditte offerenti, nonché tenendo conto di quanto rilevato durante le prove della campionatura, procede all’attribuzione dei punteggi in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitative ...........................................punteggio max 70 


L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

	
	
	BOSTON

SCIENTIFIC
	D.P.

MEDICAL
	E.F.M.

Emanuele Fiore Mancini
	HOSPITAL

SERVICE
	POLIMED

	Qualità e nitidezza della visione
	30
	22
	12
	===
	25
	30

	Capacità e precisione di deflessione
	20
	18
	12
	===
	5
	20

	Calibro dello strumento (punteggio maggiore per calibro più piccolo)
	10
	6
	8
	===


	10
	9

	Robustezza
	5
	5
	5
	===
	5
	5

	Ergonomia
	5
	5
	3
	==
	3
	4

	TOTALE

	70
	56
	40
	=== (*)
	48
	68


(*) La ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini risulta esclusa in quanto non ha garantito la prova della campionatura come espressamente richiesto con note prot. n. 19186 del 19/05/2021, n. 19959 del 25/05/2021 e n. 22513 del 15/06/2021 trasmesse a mezzo PEC e inoltre poichè risulta impossibile esprimere valutazioni tecniche, indispensabili per individuare la Ditta aggiudicataria.
Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, unitamente al primo redatto in data diciannove maggio duemilaventuno, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti.  

Essendo le ore quindici e minuti quaranta, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:
	Dr.ssa
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera
_______________________

 
	- PRESIDENTE

	Dr.
	Ettore
	DALMASSO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Urologia
_______________________


	- COMPONENTE

	Ing.
	Ezio
	GASTALDI
	-
	Responsabile

S.S.Ingegneria Clinica

_______________________


	- COMPONENTE

	Sig.ra
	Sandra 
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi


	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Pagina 3 di 3

