PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI VENOSI CENTRALI OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTROALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI– GARA N. 8825502  – CIG VARI.
I° VERBALE

L’anno duemiladiventitre il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore nove e minuti quaranta, in Cuneo presso la biblioteca della Struttura Complessa Radiologia della Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle sito in Via Michele Coppino n. 26, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero cinquantotto  del giorno diciassette del mese di gennaio  duemilaventitre e così composta:
	Dr.ssa
	Germana
	DAIDOLA


	-
	Dirigente Medico 

S.C. Nefrologia e Dialisi
	- PRESIDENTE

	Dr.
	 Nicola


	GIOFRE’
	-
	Dirigente Medico 

S.C.Anestesia  Cardiotoracovascolare e Terapia Intensive 
	- COMPONENTE

	Dr.
	 Simone


	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico 

S.S.Radiologia Interventistica 
	- COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.
Successivamente il Presidente illustra agli intervenuti che, in ordine alla gara in argomento, richiesta d’offerta protocollo numero quarantatremilacinquecento del cinque dicembre  duemilaventitre (avviata utilizzando il portale www.acquistinretepa.it – RDO 3333938) sono pervenute numero cinque offerte da parte delle Ditte BECTON DICKINSON ITALIA S.r.l. di Milano, MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di  Milano, QURE  S.r.l. di Roma, SEDA S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI)  e TELEFLEX MEDICAL S.r.l. di Varedo (MB).      
Inoltre il Presidente informa i Convenuti che la S.C. Acquisti di Beni e Servizi con lettera prot. n. 2322/CC/DC del 19/01/2023 ha comunicato alla Ditta QURE S.r.l. di Roma l’esclusione dal prosieguo della gara per motivazioni formali. 

Premesso quanto sopra, la Commissione esamina la richiesta d’offerta e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione:
	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico - qualitative
	70

	2
	Prezzo
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	100


In particolare la Commissione rileva che in merito al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative” i punteggi dovranno essere attribuiti prendendo in esame i seguenti elementi:

LOTTO N. 1/2/3

	Criterio


	Punteggio
	Non tunnellizzato



	Facilità e sicurezza di posizionamento/inserimento
	26
	Scorrevolezza della guida a J nell’ago (2 punti)

Scorrevolezza del/i dilatatore/i sulla guida a J (2 punti)

Rastrematura del/i dilatatore/i (3 punti)

Scorrevolezza della guida metallica a J all’interno del dispenser di protezione (2 punti)

Guida metallica a J con entrambe le estremità atraumatiche (5 punti) 

Sicurezza del fissaggio del catetere alla cute (2 punti)

Disponibilità di ago per venipuntura con superficie eco riflettente (5 punti)

Resistenza al kinking (5 punti)



	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	Caratteristiche di resistenza e morbidezza del silicone usato o classe di poliuretano usato nel ciclo produttivo (4 punti)

Possibilità di rotazione del catetere all’interno delle alette di fissaggio (pezzature dei cateteri retti) (2 punti)

Caratteristiche delle estensioni (7 punti)

Trattamento antimicrobico del catetere (4 punti)



	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	Alti flussi (7 punti)

Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (4 punti)

Resistenza alle pressioni degli iniettori di mdc (m.d.c.) ( 6 punti)



	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	Femorali e giugulari



	Confezione 
	5
	Completezza kit di impianto (bisturi a lama 11, Needleless connectors antireflusso, etc.) (3 punti)

Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1) 

Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)


LOTTI N. 4 E N. 5

	Criterio


	Punteggio
	Tunnellizzato

	Facilità e sicurezza di posizionamento/inserimento
	26
	· Tunnellizazione retrograda (10 punti)

· Introduttore valvolato (3 punti)

· Disponibilità stiletti di introduzione per inserimento su filo guida senza uso di introduttore (3 punti)

· Punta simmetrica (10 punti)

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Adeguatezza del materiale (stabilità, morbidezza) (5 punti)

· Estensioni sostituibili (7 punti)

· Disponibilità di aletta adesiva di fissaggio cutaneo (5 punti)



	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (4 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (3 punti)

· Estensioni sostituibili (2 punti)

· Ridotto rischio di occlusione del catetere (4 punti)

· Ridotto rischio di ricircolo del catetere (4 punti)



	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari



	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (3 punti)

· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1 punto)

· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)




LOTTO N. 6

	Criterio


	Punteggio
	Tunnellizzato

	Facilità e sicurezza di posizionamento/inserimento
	26
	Tunnellizazione retrograda (10 punti)

Introduttore valvolato (6 punti)

Disponibilità stiletti di introduzione per inserimento su filo guida senza uso di introduttore (5 punti)

Tipologia di dispositivi di clampaggio per catetere ed estensioni (5 punti) 



	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	Adeguatezza del materiale (stabilità, morbidezza) (6 punti)

Estensioni sostituibili (6 punti)

Disponibilità di sistemi di fissaggio suture-less (5 punti)



	Facilità di utilizzo in dialisi


	17
	Alti flussi (5 punti)

Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (4 punti)

Estensioni sostituibili (3 punti)

Caratteristiche finalizzate alla riduzione del rischio di occlusione del catetere (5 punti)



	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	Femorali e giugulari



	Confezione 
	5
	Completezza kit di impianto (3 punti)

Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1 punto)

Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)




Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 35.

Si procederà all’apertura della Busta Economica, previo avviso trasmesso mediante l’area comunicazioni della piattaforma di negoziazione www. acquistinretepa.it., e verranno attribuiti i punteggi relativi al parametro “Prezzo”. Il punteggio 30 del parametro sarà assegnato ad ogni offerta con il criterio della proporzionalità inversa e, precisamente, mediante la seguente formula:

- offerta con il valore più basso =


         punti    30

- altre offerte punteggi così determinati:             valore più basso  x   punti  30

                                                                                     valore offerta in esame

Per ogni lotto, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio più elevato, dando la possibilità a ciascun partecipante di consultare la ragione sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente nonché l’offerta economica complessiva formulata.

Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice prende atto della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte offerenti, rinviando ad una successiva seduta l’esito della verifica della  conformità della stessa.

Successivamente la Commissione Giudicatrice stabilisce che la S.C. Farmacia Ospedaliera trasmetta la campionatura, tuttora giacente presso il Punto Unico di ricevimento merce dell’Azienda Ospedaliera, alla S.C. Radiologia/Angiografia  affinché possa essere attivata la fase di  espletamento delle prove tecniche.
Essendo le ore dieci e minuti venticinque  la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, per concludere l’attività di valutazione, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto:
	Dr.ssa
	Germana
	DAIDOLA


	-
	Dirigente Medico 

S.C. Nefrologia e Dialisi
	-    PRESIDENTE


	Dr.
	 Nicola


	GIOFRE’
	-
	Dirigente Medico 

S.C.Anestesia  Cardiotoracovascolare e Terapia Intensive 
	-   COMPONENTE

	Dr.
	 Simone


	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico 

S.S.Radiologia Interventistica 
	-   COMPONENTE



	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi 
	-   SEGRETARIO     VERBALIZZANTE



Pagina 5 di 5

