PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI NASTRI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO, INDICATORI CHIMICI INTEGRATORI, TEST PER LA PROVA DI BOWIE DICK, TEST GIORNALIERI PER LA VALUTAZIONE DI PENETRAZIONE DEL VAPORE CORPI POROSI E CORPI CAVI E INDICATORI DI PULIZIA E LAVAGGIO DELLE LAVA-STRUMENTI E DELLE MACCHINE ULTRASUONI OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - S.C. DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO 

L’anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore undici e minuti dieci, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è riunita - nella modalità della videoconferenza - per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero milleduecentoottantasei del ventisei settembre duemilaventidue e così composta:
	Dr.
	Paolo


	PELLEGRINO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Direzione Sanitaria di Presidio
	- PRESIDENTE

	Dr.ssa 
	Marianna 
	MONDINI


	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera 


	- COMPONENTE

	Sig.ra 
	Barbara


	MANDRILE
	-
	Coordinatore Centrale di Sterilizzazione
	- COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Dott.ssa
	Sara
	GIORDANO
	-
	Collaboratore Amministrativo Professionale - S.C. Acquisti di Beni e Servizi
	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si evidenza che, in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA con richiesta di offerta prot. n. 28915 del 19/08/2022 (Gara n. 8691494 – CIG vari – ID RDO 3159059), hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

	N.
	Ditta 
	Lotti per cui è stata presentata offerta

	1
	BS MEDICAL S.r.l.
	Lotti n.1, n.3, n.5 e n.6  

	2
	FASE S.r.l.
	Lotto n.1 

	3
	I-TEMA  S.r.l.
	Lotti n.1, n.2, n.3 e n.5  

	4
	ID & CO S.r.l.
	Lotti n.1, n.2, n.3, n.5 e n.6 


Successivamente il Presidente della Commissione Giudicatrice rileva che la S.C. Acquisti di Beni e Servizi - con lettere del 15/12/2022 prot. n. 44911, prot. n. 44921 e prot. n. 44926 custodite agli atti - ha comunicato rispettivamente alle Ditte ID & CO S.r.l., BS MEDICAL S.r.l. e FASE S.r.l. l’esclusione dalla fase di valutazione tecnica, in quanto tali Ditte hanno riportato, in relazione a tutti i lotti per cui hanno presentato offerta, il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”, con conseguente violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.

Preso atto di quanto sopra, si procede con l’esame della disciplina di gara e si richiamano in particolare i criteri e i punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati nella richiesta di offerta prot. n. 28915/2022. 







*******
	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico-qualitative
	70

	2
	Prezzo
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	100


La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla verifica della documentazione, procederà alla valutazione tecnica tenendo conto dei seguenti elementi relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”:

Lotto n.1 

	CRITERI 
	MAX PUNTI   

	Adesività
	20

	Facilità di rimozione
	20

	Intensità di colore di viraggio
	15

	Resistenza alla trazione
	15

	TOTALE PUNTI
	70


Lotto n.2 

	CRITERI 
	MAX PUNTI   

	Facilità di lettura  
	30

	Segnalazione di sovraesposizione 
	20

	Resistenza alla trazione
	20

	TOTALE PUNTI
	70


Lotto n.3 

	CRITERI 
	MAX PUNTI   

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster) 
	30

	Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell’operatore  
	20

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio   
	20

	TOTALE PUNTI
	70


Lotto n.4 

	CRITERI 
	MAX PUNTI   

	Facilità di utilizzo
	30

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio
	20

	Adesività 
	10

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster)
	10

	TOTALE PUNTI
	70


Lotto n.5 

	CRITERI 
	MAX PUNTI   

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster) 
	30

	Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell’operatore  
	20

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio   
	20

	TOTALE PUNTI
	70


Lotto n.6

	CRITERI 
	MAX PUNTI   

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster) 
	30

	Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell’operatore  
	20

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio   
	20

	TOTALE PUNTI
	70


Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 35.
 *******
Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione dei dispositivi offerti rispetto al parametro “Caratteristiche tecnico - qualitative”, così come risulta dalle dettagliate tabelle di seguito riportate:     
LOTTO N.1 – CIG 9373508F7D

NASTRI INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO
	
	MAX PUNTI   
	BS MEDICAL S.R.L.  
	FASE S.R.L.
	I-TEMA

S.R.L. 
	ID & CO S.R.L.

	Adesività
	20
	===
	===
	3
	===

	Facilità di rimozione
	20
	===
	===
	16
	===

	Intensità di colore di viraggio
	15
	===
	===
	10
	===

	Resistenza alla trazione
	15
	===
	===
	12
	===

	TOTALE PUNTI
	70
	=== (*)
	=== (*)
	41
	=== (*)


(*) Le Ditte BS MEDICAL S.r.l., FASE S.r.l. e ID&CO S.r.l. sono risultate escluse in quanto hanno riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”. 

LOTTO N.2 – CIG 9373514474

INDICATORI CHIMICI INTEGRATORI
	
	MAX PUNTI   
	I-TEMA

S.R.L. 
	ID & CO S.R.L.

	Facilità di lettura  
	30
	10
	===

	Segnalazione di sovraesposizione 
	20
	20
	===

	Resistenza alla trazione
	20
	20
	===

	TOTALE PUNTI
	70
	50
	=== (*)


(*) La Ditta ID&CO S.r.l. è risultata esclusa in quanto ha riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”. 

LOTTO N.3 – CIG 9373520966

TEST PER LA PROVA DI BOWIE DICK - PROVA DI PENETRAZIONE NEI CORPI POROSI (EN 285 punto 17-Bowie Dick)
	
	MAX PUNTI   
	BS MEDICAL S.R.L.  
	I-TEMA

S.R.L. 
	ID & CO S.R.L.

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster) 
	30
	===
	15
	===

	Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell’operatore  
	20
	===
	18
	===

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio   
	20
	===
	10
	===

	TOTALE PUNTI
	70
	=== (*)
	43
	=== (*)


(*) Le Ditte BS MEDICAL S.r.l. e ID&CO S.r.l. sono risultate escluse in quanto hanno riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”. 

LOTTO N.4 – CIG 9373533422

TEST GIORNALIERI PER LA VALUTAZIONE DI PENETRAZIONE DEL VAPORE CORPI POROSI E CORPI CAVI (TEST DI SIMULAZIONE BOWIE DICK)

NON SONO PERVENUTE OFFERTE

LOTTO N.5 – CIG 937353669B
INDICATORI DI PULIZIA E LAVAGGIO DELLE LAVA-STRUMENTI 

	
	MAX PUNTI   
	BS MEDICAL S.R.L.  
	I-TEMA

S.R.L. 
	ID & CO S.R.L.

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster) 
	30
	===
	===
	===

	Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell’operatore  
	20
	===
	===
	===

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio   
	20
	===
	===
	===

	TOTALE PUNTI
	70
	=== (*)
	=== (**)
	=== (*)


(*) Le Ditte BS MEDICAL S.r.l. e ID&CO S.r.l. sono risultate escluse in quanto hanno riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”. 

(**) La Ditta I-TEMA S.r.l. è risultata esclusa in quanto non è stato possibile valutare il dispositivo offerto. Si evidenzia infatti che il dispositivo presentato a titolo di campionatura non era dotato di supporto dedicato necessario per il test. A tal proposito si ribadisce quanto indicato nella disciplina di gara ovvero che la campionatura presentata, in quanto elemento essenziale dell’offerta, deve essere identica al prodotto proposto.              
LOTTO N.6 – CIG 9373539914

INDICATORI DI PULIZIA E LAVAGGIO DELLE MACCHINE ULTRASUONI 

	
	MAX PUNTI   
	BS MEDICAL S.R.L.  
	ID & CO S.R.L.

	Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster) 
	30
	===
	===

	Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell’operatore  
	20
	===
	===

	Facilità di interpretazione della lettura del viraggio   
	20
	===
	===

	TOTALE PUNTI
	70
	=== (*)
	=== (*)


(*) Le Ditte BS MEDICAL S.r.l. e ID&CO S.r.l. sono risultate escluse in quanto hanno riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”. 

Considerato quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Lotto n.1

Ditta I-TEMA S.r.l.




     
punti 41
Ditta BS MEDICAL S.r.l.




(*) esclusa

Ditta FASE S.r.l.





(*) esclusa

Ditta ID & CO S.r.l.
             



(*) esclusa

Lotto n.2
Ditta I-TEMA S.r.l.




     
punti 50

Ditta ID & CO S.r.l.
             



(*) esclusa

Lotto n.3
Ditta I-TEMA S.r.l.




     
punti 43

Ditta BS MEDICAL S.r.l.




(*) esclusa

Ditta ID & CO S.r.l.
             



(*) esclusa

Lotto n.4
Non sono pervenute offerte 

Lotto n.5
Ditta BS MEDICAL S.r.l.




(*) esclusa

Ditta ID & CO S.r.l.
             



(*) esclusa

Ditta I-TEMA S.r.l.




     
(**) esclusa

Lotto n.6
Ditta BS MEDICAL S.r.l.




(*) esclusa

Ditta ID & CO S.r.l.
             



(*) esclusa

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore dodici e minuti dieci, si dichiara chiusa la seduta collegiale – effettuata in modalità di videoconferenza – e si concorda che il presente verbale venga trasmesso dal Segretario Verbalizzante, per l’approvazione formale di tutte le sue parti mediante sottoscrizione, a tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Presidente, sentiti i Componenti della Commissione dichiara chiusa la seduta.

	Dr.
	Paolo
	PELLEGRINO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Direzione Sanitaria di Presidio
_______________________


	- PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
_______________________


	- COMPONENTE

	Sig.ra
	Barbara 
	MANDRILE
	-
	Coordinatore Centrale di Sterilizzazione
_______________________


	- COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Dott.ssa 
	Sara
	GIORDANO
	- 
	Collaboratore Amm.vo Professionale 
S.C. Acquisti di Beni e Servizi 

______________________


	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Pagina 8 di 8

