16

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO E RELATIVI SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE IN NOLEGGIO OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI – DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E DELLE AREE CRITICHE. GARA N. 8748334 – CIG N. 9433089F49.

L’anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore nove e minuti cinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero millequattrocentoquattordici del ventiquattro ottobre duemilaventidue e così composta:

	Dr.ssa
	Claudia
	FRUTTERO

	-
	Direttore 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-    PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Stefania 
	MUSSO
	-
	Dirigente Medico 

S.S.D. Rianimazione
	-   COMPONENTE

	Dr.
	Domenico 
	VITALE
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Sandra
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo
S.C. Acquisti di Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta
In ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA – Prot. n. 35648 del 05/10/2022 – Gara n. 8748334 – CIG n. 9433089F49 (RDO 3222170), si evidenzia che sono pervenute tre offerte delle seguenti Ditte:

	1
	AMBU S.r.l.
	Agrate Brianza (MB)

	2
	M.G.LORENZATTO S.r.l. 
	Venaria Reale (TO)

	3
	MPAHS S.r.l
	Genova


La Commissione preliminarmente rileva che la S.C. Acquisti di Beni e Servizi con lettere del 26/10/2022 prot. n. 38584 e n. 38587 ha comunicato rispettivamente alle Ditte M.G. LORENZATTO S.r.l. e MPAHS S.r.l.  l’esclusione dalla fase di valutazione tecnica, in quanto tali Ditte hanno riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica” e che quindi è stato violato il principio di segretezza dell’offerta economica.

La Commissione Giudicatrice successivamente richiama i vari e dettagliati criteri e i relativi punteggi massimi in ordine ai parametri di valutazione riportati nella richiesta di offerta prot. n. Prot. n. 35648 del 05/10/2022 – Gara n. 8748334 – CIG N. 9433089F49:

	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico -qualitative
	70

	2
	Prezzo
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	100


La Commissione Giudicatrice appositamente nominata, prende atto dei seguenti elementi  relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”:

	Videobroncoscopio e ottica
	Punteggio max:  52

	Videobroncoscopio:
	

	· semplicità nel campionamento delle secrezioni bronchiali e sicurezza per l’operatore nella procedura di campionamento delle secrezioni
	20

	· angolatura nella sezione pieghevole ≥ 160°
	11

	· varietà di misure del diametro distale e diametro del canale operativo maggiore possibile in relazione al diverso diametro esterno
	15

	Ottica:
	

	· precisione del sistema di regolazione dell’illuminazione, grado di risoluzione dell’immagine, ampiezza del campo visivo, profondità di campo
	6

	TOTALE:
	52


	Monitor
	Punteggio max:  10

	· dimensione utile dello schermo
	2

	· caratteristiche di risoluzione dell’immagine
	2

	· possibilità di touch screen
	2

	· durata delle batterie
	2

	· possibilità di esportazione su pen drive o altri dispositivi
	1

	· possibilità di memorizzazione di frame e video
	1

	TOTALE:
	10


	Stativo
	Punteggio max:  8

	· caratteristiche di bracci estensibili, cestelli porta accessori, sistemi di sospensione per disposable e sistemi di cablaggio, ergonomia dei movimenti e facilità di trasporto
	8

	TOTALE:
	8


Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 35.







°°°°°°°°°
Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione dei dispositivi offerti relativamente al parametro “Caratteristiche tecnico - qualitative”, così come risulta dalle dettagliate tabelle di seguito riportate:

	Videobroncoscopio e ottica
	Punteggio max

 52
	AMBU
	M.G.

LOREN-ZATTO
	MPAHS

	Videobroncoscopio:
	
	
	
	

	· semplicità nel campionamento delle secrezioni bronchiali e sicurezza per l’operatore nella procedura di campionamento delle secrezioni
	20
	20
	===
	===

	· angolatura nella sezione pieghevole ≥ 160°
	11
	11
	===
	===

	· varietà di misure del diametro distale e diametro del canale operativo maggiore possibile in relazione al diverso diametro esterno
	15
	15
	===
	===

	Ottica:
	
	
	
	

	· precisione del sistema di regolazione dell’illuminazione, grado di risoluzione dell’immagine, ampiezza del campo visivo, profondità di campo
	6
	6
	===
	===

	TOTALE:
	52
	52
	===
	===


	Monitor
	Punteggio max

  10
	AMBU
	M.G.

LOREN-ZATTO
	MPAHS

	· dimensione utile dello schermo
	2
	2
	===
	===

	· caratteristiche di risoluzione dell’immagine
	2
	2
	===
	===

	· possibilità di touch screen
	2
	2
	===
	===

	· durata delle batterie
	2
	2
	===
	===

	· possibilità di esportazione su pen drive o altri dispositivi
	1
	1
	===
	===

	· possibilità di memorizzazione di frame e video
	1
	1
	===
	===

	TOTALE:
	10
	10
	===
	===


	Stativo
	Punteggio max
  8
	AMBU
	M.G.

LOREN-ZATTO
	MPAHS

	· caratteristiche di bracci estensibili, cestelli porta accessori, sistemi di sospensione per disposable e sistemi di cablaggio, ergonomia dei movimenti e facilità di trasporto
	8
	8
	===


	===



	TOTALE:
	8
	8
	===
	===


	
	Punteggio max
	AMBU
	M.G.

LOREN-ZATTO
	MPAHS

	TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO
	70
	70
	=== (*)
	=== (*)


(*) Le ditte M.G. LORENZATTO e MPAHS sono risultate escluse, in quanto hanno riportato il “Valore offerto” nel “Documento di offerta tecnica”. 

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore nove e minuti quaranta, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti:
	Dr.ssa
	Claudia
	FRUTTERO

	-
	Direttore

S.C. Farmacia Ospedaliera 

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Stefania
	MUSSO
	-
	Dirigente Medico 

S.S.D. Rianimazione
------------------------------------

	-   COMPONENTE

	Dr.
	Domenico
	VITALE
	-
	Dirigente Medico
S.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare
------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Sandra
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo 

S.C. Acquisti di Beni e Servizi

------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 4 di 4

