9

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI AGHI DA FNB ECOENDOGUIDATA OCCORRENTI PER UN PERIODO DI MESI VENTIQUATTRO E NEL PERIODO CORRISPONDENTE ALL’ATTIVAZIONE DI EVENTUALI OPZIONI – S.C. GASTROENTEROLOGIA – S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. GARA N. 9101542 – CIG VARI
L’anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore quattordici e minuti venticinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera – sito al numero ventisei di Via Michele Coppino - Cuneo, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero ottocentosettantanove del diciannove giugno duemilaventitre e così composta:
	Dr.ssa
	Margherita
	VIGLIONE

	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-    PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Giovanna
	VENEZIA
	-
	Dirigente Medico

S.C. Gastroenterologia
	-   COMPONENTE

	Dr.
	Alessandro
	RISSO
	-
	Dirigente Medico 
S.C. Gastronterologia
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Sandra
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo - S.C. Acquisti di Beni e Servizi
	-   SEGRETARIO

VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta
In ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA – Prot. n.  18421 del 17/05/2023 – Gara n. 9101542 – CIG vari (RDO 3573193), si evidenzia che sono pervenute le offerte delle seguente Ditte:

	1
	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. 
	Milano

	2
	COOK ITALIA S.r.l.
	Nova Milanese (MB)

	3
	INNOVAMEDICA S.p.A.
	Milano

	4
	M.G.LORENZATTO S.r.l.
	Venaria Reale (TO)

	5
	MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
	Milano


La Commissione Giudicatrice richiama i vari e dettagliati criteri e i relativi punteggi massimi in ordine ai parametri di valutazione riportati nella richiesta di offerta prot. n. 18421/2023 – Gara n. 9101542 – CIG vari:

°°°°°°°°°
Per ogni lotto, la fornitura sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo conto che il punteggio massimo pari a 100 viene ripartito in base ai seguenti parametri:

	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico -qualitative
	70

	2
	Prezzo
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	100


La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla verifica della documentazione, procederà alla valutazione tecnica tenendo conto dei seguenti elementi  relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”:

Lotto n. 1:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Capacità di penetrazione dell’ago
	D
	15

	Resistenza all’inginocchiamento e alla deformazione
	D
	15

	Ecogenicità e visibilità
	D
	15

	Capacità di aspirazione della siringa
	D
	15

	Capacità di taglio delle punte
	D
	10

	TOTALE
	
	70


Lotto n. 2:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Scorrevolezza dell’ago
	D
	25

	Ecogenicità
	D
	25

	Maneggevolezza dell’ago
	D
	20

	TOTALE
	
	70


Lotto n. 3:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Maneggevolezza dello stiletto
	D
	25

	Ecogenicità
	D
	25

	Maneggevolezza dell’ago
	D
	20

	TOTALE
	
	70


Lotto n. 4:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Capacità di penetrazione dell’ago
	D
	15

	Resistenza all’inginocchiamento e alla deformazione
	D
	15

	Ecogenicità e visibilità
	D
	15

	Possibilità di interscambio degli aghi
	D
	15

	Capacità di taglio delle punte
	D
	10

	TOTALE
	
	70


Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 36.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (D), la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella:

Coefficienti discrezionali

	Tipologia coefficiente
	Giudizio
	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)

	CD


	Insufficiente 
	0,00

	
	Sufficiente
	0,20

	
	Discreto
	0,40

	
	Buono
	0,60

	
	Distinto
	0,80

	
	Ottimo
	1,00


Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica ed economica 

Per quanto concerne il punteggio relativo all’offerta tecnica, la Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta rispondente ai requisiti minimi, all’attribuzione dei punteggi in seduta privata come segue:

· determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali 
verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella di riferimento sopra indicata per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio.

[image: image1.wmf]i

ij

ij

P

C

P

max_

×

=


Dove:

	Simbolo
	Descrizione

	Cij
	Coefficiente attribuito per il sottocriterio i-esimo al concorrente  j-esimo

	
[image: image2.wmf]i

P

max_


	Punteggio massimo previsto per il sottocriterio i-esimo

	Pij
	Punteggio complessivo ottenuto per il sottocriterio i-esimo dal concorrente j-esimo


Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:


[image: image3.wmf]å

=

=

n

i

ij

j

tot

P

P

1

_

  
Dove:

	Simbolo
	Descrizione

	
[image: image4.wmf]n


	Numero di sottocriteri di valutazione

	
[image: image5.wmf]ij

P


	Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima

	
[image: image6.wmf]j

tot

P

_


	Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima


°°°°°°°°°
Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice – a seguito della verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte offerenti – procede alla valutazione dei dispositivi offerti relativamente al parametro “Caratteristiche tecnico - qualitative”, così come risulta dalle dettagliate tabelle di seguito riportate:

Lotto 1 – CIG N. 98307320B0:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nei diametri: 19, 22 e 25 Ga

Specifiche tecniche essenziali: 

· Dotati di sistema di taglio a più punte 

· Dotati di siringa di aspirazione 

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE

	BOSTON

SCIENTIFIC
	INNOVA-

MEDICA
	M.G.

LORENZATTO
	MEDTRONIC 

ITALIA

	Capacità di penetrazione dell’ago
	D
	Ottimo
	Buono
	Buono
	Buono

	Resistenza all’inginocchiamento e alla deformazione
	D
	Ottimo
	Buono
	Buono
	Buono

	Ecogenicità e visibilità
	D
	Ottimo
	Buono
	Buono
	Buono

	Capacità di aspirazione della siringa
	D
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo

	Capacità di taglio delle punte
	D
	Ottimo
	Buono
	Buono
	Ottimo


Lotto 2 – CIG N. 98307428EE:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nei diametri: 19, 22 e 25 Ga

Specifiche tecniche essenziali:

· Dotati di ago a singola punta e con sistema aggiuntivo di ottimizzazione del prelievo istologico. 

· Dotati di siringa di aspirazione

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE

	COOK ITALIA



	Scorrevolezza dell’ago
	D
	Ottimo

	Ecogenicità
	D
	Ottimo

	Maneggevolezza dell’ago
	D
	Ottimo


Lotto 3 – CIG N. 9830749EB3:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nel diametro: 20 Ga

Specifiche tecniche essenziali:

· Dotati di stiletto con sistema per minimizzare il rischio di contaminazione 

· Dotati di ago a singola punta e con sistema aggiuntivo di ottimizzazione del prelievo istologico. 

· Dotati di siringa di aspirazione
	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE

	COOK ITALIA

	Maneggevolezza dello stiletto
	D
	Ottimo

	Ecogenicità
	D
	Ottimo

	Maneggevolezza dell’ago
	D
	Ottimo


Lotto 4 – CIG N. 983075647D:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nei diametri: 19, 22 e 25 Ga

Specifiche tecniche essenziali:

· Dotati di multipli taglienti distali

· Dotati di sistema di scambio per i diversi calibri degli aghi proposti. 
	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE

	MEDTRONIC ITALIA



	Capacità di penetrazione dell’ago
	D
	Buono

	Resistenza all’inginocchiamento e alla deformazione
	D
	Buono

	Ecogenicità e visibilità
	D
	Buono

	Possibilità di interscambio degli aghi
	D
	Ottimo

	Capacità di taglio delle punte
	D
	Ottimo


Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all’attribuzione dei punteggi discrezionali, avvalendosi dalla tabella prevista all’articolo “Modalità di espletamento della gara” della richiesta d’offerta prot. n. 18421/2023.
Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

Lotto 1 – CIG N. 98307320B0:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nei diametri: 19, 22 e 25 Ga

Specifiche tecniche essenziali: 

· Dotati di sistema di taglio a più punte 

· Dotati di siringa di aspirazione 

	CARATTERISTICA
	PUNTEGGIO
	BOSTON

SCIENTIFIC
	INNOVA-

MEDICA
	M.G.

LORENZATTO
	MEDTRONIC 

ITALIA

	Capacità di penetrazione dell’ago
	15
	15
	9
	9
	9

	Resistenza all’inginocchiamento e alla deformazione
	15
	15
	9
	9
	9

	Ecogenicità e visibilità
	15
	15
	9
	9
	9

	Capacità di aspirazione della siringa
	15
	15
	15
	15
	15

	Capacità di taglio delle punte
	10
	10
	6
	6
	10

	TOTALE PUNTI

	70
	70
	48
	48
	52


Lotto 2 – CIG N. 98307428EE:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nei diametri: 19, 22 e 25 Ga

Specifiche tecniche essenziali:

· Dotati di ago a singola punta e con sistema aggiuntivo di ottimizzazione del prelievo istologico. 

· Dotati di siringa di aspirazione

	CARATTERISTICA
	PUNTEGGIO
	COOK ITALIA



	Scorrevolezza dell’ago
	25
	25

	Ecogenicità
	25
	25

	Maneggevolezza dell’ago
	20
	20

	TOTALE PUNTI


	70
	70


Lotto 3 – CIG N. 9830749EB3:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nel diametro: 20 Ga

Specifiche tecniche essenziali:

· Dotati di stiletto con sistema per minimizzare il rischio di contaminazione 

· Dotati di ago a singola punta e con sistema aggiuntivo di ottimizzazione del prelievo istologico. 

· Dotati di siringa di aspirazione
	CARATTERISTICA
	PUNTEGGIO


	COOK ITALIA

	Maneggevolezza dello stiletto
	25
	25

	Ecogenicità
	25
	25

	Maneggevolezza dell’ago
	20
	20

	TOTALE PUNTI

	70
	70


Lotto 4 – CIG N. 983075647D:

Aghi sterili monouso per prelievo istologico (FNB) disponibili nei diametri: 19, 22 e 25 Ga

Specifiche tecniche essenziali:

· Dotati di multipli taglienti distali

· Dotati di sistema di scambio per i diversi calibri degli aghi proposti. 

	CARATTERISTICA
	PUTEGGIO
	MEDTRONIC ITALIA



	Capacità di penetrazione dell’ago
	15
	9

	Resistenza all’inginocchiamento e alla deformazione
	15
	9

	Ecogenicità e visibilità
	15
	9

	Possibilità di interscambio degli aghi
	15
	15

	Capacità di taglio delle punte
	10
	10

	TOTALE PUNTI


	70
	52


Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quattordici e minuti quarantacinque, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti:
	Dr.ssa
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

_______________________

 
	- PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Giovanna
	VENEZIA
	-
	Dirigente Medico

S.C. Gastroenterologia 
_______________________


	- COMPONENTE

	Dr.
	Alessandro
	RISSO
	-
	Dirigente Medico 
S.C. Gastroenterologia

_______________________


	- COMPONENTE

	Sig.ra
	Sandra 
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo

S.C. Acquisti di Beni e Servizi


	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Pagina 1 di 9

_1583056158.unknown

_1583250618.unknown

_1583057730.unknown

_1583051058.unknown

_1583051630.unknown

_1583050823.unknown

