4

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER TROMBO ASPIRAZIONE PERIFERICA OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO – S.C. RADIOLOGIA -  GARA N. 9004788 – CIG N. 9720645205.
L’anno duemilaventitre - il giorno venti del mese di settembre, alle ore quattordici e minuti quindici – la seguente Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione numero novecentoquattro del ventidue giugno duemilaventitre, si è riunita presso la Biblioteca della Struttura Complessa Radiologia, sita a Cuneo al numero ventisei di via Michele Coppino, per procedere alla valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto:
	Dr.
	Alberto
	BALDERI
	
	Responsabile

S.S. Radiologia Interventistica
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	
	Dirigente Medico

S.C. Radiologia
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa
	Marianna
	MONDINI
	
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE


Il Sig. Presidente, verificata l’assenza giustificata della Sig.ra Annarita Barale, individuata quale Segretario Verbalizzante con la sopra richiamata determinazione n.904/23, assegna tali funzioni alla Dott.ssa Mondini Marianna e dichiara aperta la seduta.
La Commissione Giudicatrice prende atto che, in ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA – Prot. n.  16759 del 04/05/2023 – Gara n. 9004788 – Cig n. 9720645205 – RDO MEPA n. 3554472, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

	1
	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.
	MILANO

	2
	CROSSMED S.p.A.
	RIVOLI


La Commissione Giudicatrice richiama i vari e dettagliati criteri e i relativi punteggi massimi in ordine ai parametri di valutazione riportati nella richiesta di offerta Prot. n. 16759 – Gara n.9004788 – Cig  n.9720645205:
°°°°°°°°°
	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico -qualitative
	
	70

	2
	Prezzo
	
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	
	100


La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla verifica della documentazione, procederà alla valutazione tecnica tenendo conto dei seguenti elementi relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Ampiezza della gamma dei DIAMETRI dei cateteri da riperfusione
	D

(punteggio discrezionale)
	14

	Ampiezza della gamma delle LUNGHEZZE dei cateteri da riperfusione
	D

(punteggio discrezionale)
	14

	Capacità di adattamento dei cateteri alle tortuosità vascolari
	D

(punteggio discrezionale)


	24

	Scorrevolezza dei cateteri all’interno dei vasi
	D

(punteggio discrezionale)
	18

	TOTALE PUNTI
	
	70


Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 35.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (D), la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella:

Coefficienti discrezionali

	Tipologia coefficiente
	Giudizio
	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)

	CD

	Minimale
	0,00

	
	Discreto
	0,20

	
	Più che discreto
	0,40

	
	Buono
	0,60

	
	Più che buono
	0,80

	
	Ottimo
	1,00


Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica ed economica 

Per quanto concerne il punteggio relativo all’offerta tecnica, la Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta rispondente ai requisiti minimi, all’attribuzione dei punteggi in seduta privata come segue:

· determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali 
verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella di riferimento sopra indicata per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio:


[image: image1.wmf]i

ij

ij

P

C

P

max_

×

=


Dove:

	Simbolo
	Descrizione

	Cij
	Coefficiente attribuito per il sottocriterio i-esimo al concorrente  j-esimo

	
[image: image2.wmf]i

P

max_


	Punteggio massimo previsto per il sottocriterio i-esimo

	Pij
	Punteggio complessivo ottenuto per il sottocriterio i-esimo dal concorrente j-esimo


Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:


[image: image3.wmf]å

=

=

n

i

ij

j

tot

P

P

1

_

  
Dove:

	Simbolo
	Descrizione

	
[image: image4.wmf]n


	Numero di sottocriteri di valutazione

	
[image: image5.wmf]ij

P


	Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima

	
[image: image6.wmf]j

tot

P

_


	Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima


Si procederà all’apertura della Busta Economica, previo avviso trasmesso mediante l’area comunicazioni della piattaforma di negoziazione www. acquistinretepa.it., e verranno attribuiti i punteggi relativi al parametro “Prezzo”. Il punteggio 30 del parametro sarà assegnato ad ogni offerta con il criterio della proporzionalità inversa e, precisamente, mediante la seguente formula:

- offerta con il valore più basso =


         punti    30

- altre offerte punteggi così determinati:             valore più basso  x   punti  30

                                                                                     valore offerta in esame

°°°°°°°°°
Convenuto quanto sopra la Commissione Giudicatrice, sulla base della verifica delle schede tecniche acquisiti agli atti e dell’esito della presentazione dei prodotti offerti, procede alla valutazione dei dispositivi relativamente al parametro “Caratteristiche tecnico - qualitative”, così come risulta dalla dettagliata tabella di seguito riportata:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	BOSTON SCIENTIFIC
	CROSSMED

	Modello  offerto
	
	ANGIOJET ultra system
	INDIGO

system

	Ampiezza della gamma dei diametri dei cateteri da riperfusione
	D
	Ottimo
	Ottimo

	Ampiezza della gamma delle lunghezze dei cateteri da riperfusione
	D
	Più che buono
	Ottimo

	Capacità di adattamento dei cateteri alle tortuosità vascolari
	D
	Più che discreto
	Ottimo

	Scorrevolezza dei cateteri all’interno dei vasi
	D
	Più che discreto
	Ottimo

	TOTALE
	
	
	


La Commissione Giudicatrice procede  pertanto all’attribuzione dei punteggi discrezionali, avvalendosi dalla tabella prevista all’articolo 6 “Modalità di espletamento della gara” della richiesta d’offerta prot. n. 16759/23.
Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

	CARATTERISTICA
	PUNTEGGIO
	BOSTON SCIENTIFIC
	CROSSMED

	Modello  offerto
	
	ANGIOJET ultra system
	INDIGO

system

	Ampiezza della gamma dei diametri dei cateteri da riperfusione
	14
	14
	14

	Ampiezza della gamma delle lunghezze dei cateteri da riperfusione
	14
	11,2
	14

	Capacità di adattamento dei cateteri alle tortuosità vascolari
	24
	9,6
	24

	Scorrevolezza dei cateteri all’interno dei vasi
	18
	7,2
	18

	TOTALE
	70
	42
	70


Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quindici e minuti quindici, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto:
	Dr.
	 Alberto
	BALDERI

	-
	Responsabile
S.S. Radiologia Interventistica
------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiologia
------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE
con altresì funzioni di Segretario Verbalizzante




Pagina 4 di 5

_1583056158.unknown

_1583250618.unknown

_1583057730.unknown

_1583051058.unknown

_1583051630.unknown

_1583050823.unknown

