FORNITURA IN SERVICE SUDDIVISA IN LOTTI DI SISTEMA ANALITICO, IN AUTOMAZIONE TOTALE, PER IL PROCESSAMENTO DI VETRINI IN IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA, SISTEMA DI ACQUISIZIONE E LETTURA DI IMMAGINE E MIDDLEWARE GESTIONALE CONNESSO CON IL LIS (LOTTO N. 1), E SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI II LIVELLO CON DOSAGGI MULTIPARAMETRICI IN IMMUNOBLOT (LOTTO N. 2) PER LA DIAGNOSTICA DELLE PATOLOGIE AUTOIMMUNI OCCORRENTE ALLA A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO - S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 8956617 – CIG N. 96642252C3 E CIG 96642707E4.

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di ottobre alle ore dieci e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono nuovamente riuniti, in conference call, i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero seicentocinquantaquattro del nove maggio duemilaventitre per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | Responsabile Settore Autoimmunità ed Allergologia S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Barbara | CASTELLA | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Senior S.C. Acquisti di Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Preliminarmente all’apertura elettronica delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte

Euroimmun per il Lotto n.1 ed Alifax e Euroimmun per il Lotto n. 2 vengono inseriti nella piattaforma informatica Sintel i punteggi relativi alle valutazioni delle rispettive offerte tecniche attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 17.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale del II del ventisette di settembre duemilaventitre e di seguito riportato:

Lotto n. 1: Sistema analitico, in automazione totale, per il processamento di vetrini in immunofluorescenza indiretta, sistema di acquisizione e lettura di immagine e middleware gestionale connesso con il LIS

|  |  |  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tipologia criterio di valutazione | Punt. max | Modalità attribuzione punteggi | Punteggio attribuito alla ditta EUROIMMUN | Valutazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Caratteristiche del processatore automatico di vetrini (punteggio max 14) così suddiviso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 1 |  | Totale automazione del processo IFA, senza interruzioni e senza interventi da parte dell’Operatore (inclusa dispensazione del mezzo montante e montaggio del vetrino coprioggetto) | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 4 | Il Sistema Analitico Visia-UNIQO è uno strumento di ultima generazione per la gestione completamente automatica dei processi IFA: ogni operazione, dal campionamento del tubo primario al risultato della microscopia viene eseguito in totale automazione, senza intervento da parte dell'Operatore |
| Rif. | 2 |  | Lettore barcode vetrini e reagenti integrato a bordo macchina | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 3 | Il Sistema Analitico Visia-UNIQO è in grado di riconoscere campioni, reattivi e vetrini al momento dell’inserimento dei rack all’interno dello strumento garantendo quindi una totale tracciabilità di tutti i componenti necessari per fare la seduta |
| Rif. | 3 |  | Sistema di lavaggio per singolo pozzetto (flusso o goccia). | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 2 | Il Sistema Analitico Visia-UNIQO è in grado di poter lavare il singolo pozzetto a flusso o a goccia |
| Rif. | 4 |  | Microscopio incorporato all’interno del processatore di vetrini | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 3 | Il Sistema Analitico Visia-UNIQO è dotato di un microscopio robotizzato integrato per la lettura dei vetrini processati |
| Rif. | 5 |  | Sistema dotato di coperchio chiuso per la protezione dei preparati dalla luce e da variazioni delle condizioni ambientali | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 2 | Il Sistema Analitico Visia-UNIQO è dotato di coperchio superiore per la protezione dei preparati dalla luce e da variazioni delle condizioni ambientali |
| B) Caratteristiche del microscopio a fluorescenza con lettura automatica dei vetrini (punteggio max 12) così suddiviso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 6 |  | Scansione dell’intero campo microscopico | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto). | 3 | I Sistemi Analitici Visia-UNIQO e EUROPattern Microscope Live possono acquisire le immagini dell’intero pozzetto per poi fondere le immagini di tutto il biochip in un'unica panoramica |
| Rif. | 7 |  | Tecnologia laser per la messa a fuoco dei preparati | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 2 | Il Sistema Analitico EUROPattern Microscope Live è dotato di un sistema di autofocus con tecnologia laser |
| Rif. | 8 |  | Interpretazione di altri substrati oltre all’ANA | Q | 3 | Punteggio quantitativo (Q) PUNTI 3: al maggior numero di substrati interpretati in aggiunta ad ANA) Punteggi prorporzionalmente inferiori per numeri di substrati interpretati inferiori in aggiunta ad ANA. | 3 | Il sistema Analitico EUROPattern Microscope Live durante l’acquisizione riesce ad analizzare l’immagine e ricavarne più di 200 parametri necessari per la completa e corretta interpretazione. Il software classificatore è in grado di interpretare pattern misti e darne per ognuno la stima di titolazione identificandoli per intensità fluoroscopica al momento dell’acquisizione della diluizione di screening. Inoltre il sistema è in grado di acquisire le immagini di tutti i substrati EUROIMMUN e di discriminare positivi e negativi automaticamente per numerose tipologie di substrati |
| Rif. | 9 |  | Tempo di acquisizione delle immagini per pozzetto inferiore a 2 secondi | Q | 2 | Punteggio quantitativo (Q) PUNTI 2: al minore tempo necessario per l’acquisizione dell’immagine del singolo pozzetto. Punteggi proporzionalmente inferiori per tempi superiori secondo la seguente formula: punteggio massimo x (minore tempo/ maggior tempo preso in considerazione) | 2 | La tecnologia utilizzata dal Sistema Analitico EUROPattern Live richiede meno di 2 secondi per l'acquisizione di una immagine e può acquisire un intero batch di 5 vetrini in soli 2 minuti |
| Rif. | 10 |  | Monitor touch screen per la messa a fuoco in diretta dei preparati | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 2 | Il Sistema Analitico è dotato di PC e monitor con funzioni multitouch che consente la lettura “Live” del vetrino mediante l'utilizzo del software EUROLabOffice senza interagire con tastiera e mouse. Il monitor con definizione 4K è calibrato per assicurare una visione identica a quella ottenuta con oculari manuali |
| C) Caratteristiche del middleware (punteggio max 9) così suddiviso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 11 |  | Gestione random access delle interfacce strumentali di tutti gli strumenti presenti nel Laboratorio di Autoimmunità | D | 3 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x3= 3 | Il middleware EUROLabOffice permette di gestire tutta la strumentazione collegata in modalità query-host evitando la creazione di liste di lavoro e rendendo più flessibili le sedute su tutte le strumentazioni collegate. Inoltre il middleware memorizza l’elenco degli esami pendenti (provenienti da aggiunte, reflex o esami in attesa) e propone l'eventuale aggiunta dei test che non sono inseriti nello strumento |
| Rif. | 12 |  | Caratteristiche del modulo per il tracciamento del controllo di qualità interno. | D | 3 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x3=3 | Il middleware EURoLabOffice dispone di un modulo per il Controllo di Qualità interno ed è in grado di registrare l’andamento dei controlli presenti in ogni seduta IFA e EIA e storicizzarli nel database. E' possibile acquisire ed archiviare l’immagine fluoroscopica di ciascun siero di controllo e creare un database per i sieri di controllo con i risultati di conformità e una tabella tipo Leevy-Jenning. |
| Rif. | 13 |  | Assistenza tecnico scientifica presente in regione Piemonte, indicare solo personale dedicato all’autoimmunità. | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 3 | L’assistenza per la sostituzione delle parti di ricambio ed il ripristino della funzionalità della strumentazione per la Regione Piemonte viene fornita dalla ditta ORIGLIA S.R.L che dispone di un Tecnico con residenza presso Alessandria |
| D) Caratteristiche dei reagenti - vetrini con substrati (punteggio max 32) così suddiviso: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 14 | ANA: elevato indice mitotico HEp-2 che sarà testato direttamente presso il Laboratorio nel corso della valutazione sulla campionatura offerta |  | D | 4 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x4=4 | La linea cellullare Hep 20-10 utilizzata per l'allestimento dei preparati ha identica origine genetica della linea Hep2, ma presenta uno spettro antigenico più ampio delle cellule in fase mitotica (10x) e degli antigeni nucleari umani. |
| Rif. | 15 | Distribuzione omogenea delle cellule Hep-2 per campo e buona conservazione dei preparati che sarà testata direttamente presso il Laboratorio nel corso della valutazione sulla campionatura offerta |  | D | 4 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x4=4 | Le cellule Hep 20-10 hanno una distribuzione omogenea in ogni campo e la coltura cellulare non presenta ammassi di cellule. |
| Rif. | 16 | Ripetibilità e riproducibilità dei risultati che sarà testata direttamente presso il Laboratorio nel corso della valutazione sulla campionatura offerta |  | D | 4 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x4=4 | La qualità produttiva dei preparati garantisce un’ottima ripetibilità e riproducibilità dei risultati anche tra lotti differenti. |
| Rif. | 17 | Corrispondenza del quadro fluoroscopico indagato che sarà testato direttamente presso il Laboratorio nel corso della valutazione sulla campionatura offerta |  | D | 4 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x4=4 | La qualità produttiva dei preparati assicura substrati che non presentano ammassi cellullari permettendo una rapida lettura e l’assenza di fluorescenza aspecifica; in questo modo si garantisce anche la corrispondenza del quadro fluoroscopico indagato. |
| Rif. | 18 | AMA-ASMA-APCA-LKM: possibilità di avere nello stesso pozzetto fegato, rene, stomaco di ratto/primate e F-actina |  | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 4 | Per la ricerca di anticorpi anti AMA, ASMA, LKM, APCA, viene offerto il prodotto cod. FA 1300-1010-9 Liver Mosaic 9. Nello stesso pozzetto sono inseriti 4 Biochip: rene di ratto, fegato di ratto, stomaco di ratto, cellule VSM47 (muscolatura liscia dei vasi) che sono di ausilio per la ricerca di autoanticorpi diretti contro la F-actina |
| Rif. | 19 | Ds-DNA: emoflagellati ben distanziati e buona conservazione del Cinetoplasto che sarà testata direttamente presso il Laboratorio nel corso della valutazione sulla campionatura offerta |  | D | 4 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x4=4 | Il prodotto offerto cod. FA 1572-2010-1 dsDNA Sensitive, è allestito con emoflagellati Crithidia Luciliae altamente specifici e sensibili; i protozoi utilizzati sono caratterizzati da un unico grande mitocondrio (cinetoplasto) che contiene DNA a doppia elica. |
| Rif. | 20 | ANCA possibilità di un unico pozzetto di lettura con i granulociti fissati con i differenti fissativi (etanolo + formalina) e controllo Hep-2 per la valutazione di eventuale interferenza ANA |  | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 4 | Il prodotto offerto ricerca degli anticorpi anti- ANCA cod. FA 1201-2010-13 è un mosaico contenente granulociti fissati in etanolo, granulociti fissati in formalina e cellule HEp-2 fissate in etanolo, utili per differenziare facilmente un pattern P-ANCA da uno ANA |
| Rif. | 21 | Endomisio IgG: presenza di coniugato preadsorbito su primate per ridurre le fluorescenze aspecifiche |  | T | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 4 | Il prodotto offerto cod. FA 1914-1010G Endomisio IgG contiene un coniugato IgG pre-adsorbito su immunoglobuline di primate per ridurre le fluorescenze aspecifiche |
| E) Assistenza specialistica (punteggio max 3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 22 | Invio di campioni per “second opinion” presso Laboratorio Certificato a carico del Fornitore |  | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 3 | Possibilità di invio dei sieri per una valutazione presso un Laboratorio di Riferimento come "second opinion" |
| Totale punteggio attribuito |  |  |  |  |  |  | 70 |  |

Lotto n.2: “Sistema Analitico per l’esecuzione di test di II livello con dosaggi multiparametrici in immunoblot”

|  |  | Criteri di valutazione di cui Art. 17.1 | Tip | Punti max | Modalità attribuzione punteggi | Punt. Ditta ALIFAX | Note | Punt. Ditta EUROIMMUN | Note |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Caratteristiche del preparatore automatico di strisce per Immunoblot (punteggio max 34) così suddiviso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 1 | Strumento completamente automatico dalla dispensazione del siero alla lettura e interpretazione del risultato (per completa automazione deve intendersi l’esecuzione dell’intero processo analitico, senza intervento alcuno da parte dell’Operatore) | T | 5 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 0 | Il sistema analitico Blue Diver esegue, in completa automazione, incubazioni e lavaggi in sequenza autonoma e dinamica. Le strip sono lette in modo automatico dallo scanner avviando il sw di lettura, senza necessità di rimuovere le strip dal loro supporto e dal pettine porta strip La dispensazione del siero deve essere eseguita dall’operatore | 5 | Il sistema analitico EUROBlotOne esegue, senza passaggi manuali dalla dispensazione dei reagenti, ai lavaggi, sino all’acquisizione dell’immagine ed all’interpretazione dei risultati. |  |
| Rif. | 2 | Numero di profili di analisi blotting gestibili nella stessa seduta analitica | Q | 4 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 4: al maggior numero di profili di analisi blotting gestibili nella stessa seduta analitica. Punteggi prorporzionalmente inferiori per numeri inferiori di strisce per blotting gestibili nella stessa seduta analitica | 2,18 | Il sistema analitico Blue Diver processa, contemporaneamente, 24 profili immunoblot anche tutti differenti tra loro. | 4 | Il sistema analitico EUROBlotOne processa, contemporaneamente, sino a 44 strip e sino a 44 differenti test |  |
| Rif. | 3 | Trasferimento automatico delle immagini all’interno della cartella paziente nel middleware del Settore Autoimmunità | T | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 2 | Il software Dr Dot e Dr Dot Line sw trasferisce le immagini nella cartella paziente attraverso il middleware del Settore | 2 | Il software EUROLineScan assicura il collegamento bidirezionale con il middleware del settore di autoimmunità con dati anagrafici, richiesta, risultati dei test ed immagini delle strip una volta scansionate |  |
| Rif. | 4 | Espressione quantitativa dei risultati del Profilo ANA/ENA con curva di calibrazione | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 3 | Il Profilo ANA/ENA esegue la misurazione quantitativa, con analisi in triplicato di microdot e curva di calibrazione a 6 punti e controlli specifici per coniugato, substrato, bianco e controlli di reazione. I risultati vengono espressi come media del triplicato, con misurazione della deviazione standard eventuale. I risultati sono poi espressi anche in grafico e viene rappresentata la curva di calibrazione | 0 | Il Profilo ANA/ENA non prevede una curva di calibrazione; I risultati degli antigeni vengono valutati tramite una stima quantitativa e semiquantitativa. Il risultato è rappresentato da un rapporto calcolato come quoziente tra l’intensità della banda rilevata e l’intensità minima richiesta per ottenere un risultato positivo della banda stessa. |  |
| Rif. | 5 | Caratteristiche del sistema di tracciabilità e sicurezza del processo analitico | D | 10 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff. 1x10=10 | Il sistema Blue Diver traccia il caricamento di strip e cartucce nello strumento mediante rilevazione e associazione barcode reagenti in cartuccia/strip. Al caricamento delle strip e delle cartucce il sistema svolge un doppio controllo mediante letture barcode, associazione strip-cartuccia e verifica lotti e scadenze materiali. In fase di lettura strip, il sistema legge il QR code della strip caricata, e acquisisce con l’immagine le informazioni relative alla strip stessa. | Giudizio Più che discreto: coeff 0,4x10=4 | Il sistema è in grado di tracciare ogni singola provetta caricata al suo interno mediante lettura automatica del barcode e di un controllo finale della tipologia di strip caricata all’interno dello strumento al momento della valutazione automatica dei risultati. Al momento della scansione della provetta all’interno dello strumento avviene anche la comunicazione query-host verso il LISmiddleware di settore per ricevere le richieste associate. |  |
| Rif. | 6 | Ridotta manutenzione programmata | D | 6 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff 1x6=6 | Il sistema analitico Blue Diver non prevede alcuna manutenzione poiché senza pompe e fluidica. Non vi sono taniche con reflui da scaricare, o taniche reagenti da caricare/ pulire ecc. Lo strumento non necessita di avvinamenti essendo privo di fluidica | Giudizio discreto: coeff. 0,2 x6=1,2 | Il sistema analitico EUROBlotOne prevede procedure di manutenzione: MANUTENZIONE GIORNALIERA (circa 5 minuti) MANUTENZIONE SETTIMANALE (circa 5 minuti) MANUTENZIONE MENSILE (circa 10 minuti) |  |
| Rif. | 7 | Assistenza e supporto specialistico in relazione alla valutazione dei casi clinici complessi | D | 5 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x5=5 | La ditta prevede un supporto scientifico tramite un gruppo Product Specialist con elevata specializzazione scientifica e specifica conoscenza dei prodottiofferti. E' inoltre attivo il supporto, da parte del Produttore che, mediante il servizio scientifico e di ricerca e sviluppo, consente l’analisi mirata dei campioni/casi clinici complessi che possono presentarsi | Giudizio buono coeff.0,6x5=3 | Euroimmun prevede un supporto scientifico per eventuale interpretazione dei dati di laboratorio e dei dati clinici. Tale supporto consente la possibilità di invio dei sieri per la loro valutazione presso il laboratorio di riferimento. |  |
| - Caratteristiche del preparatore automatico di strisce per Immunoblot (punteggio max 34) così suddiviso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. | 8 | Profili dedicati per patologia richiesti all’Art. 6 punto b del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con più ampia gamma di antigeni (oltre a quelli specificatamente richiesti) | Q | 6 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 6: al maggior numero di antigeni oltre a quelli richiesti nei profili dedicati per patologia indicati l’Art. 6 punto B. del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Punteggi prorporzionalmente inferiori per numeri di antigeni contenuti nei profili dedicati per patologia. | 6 | Profilo Anticorpi Anti-Nucleo e Anti-Nucleari Estraibili: cod. ANA quantrix AL AD-ANA19DBDM 19 antigeni Profilo anticorpi per epatopatie autoimmuni: cod AL AD-LIVER10DBD 10 antigeni Profilo anticorpi per miositi cod AL- AD MYOSO12ADBD 12 antigeni Profilo anticorpi per sclerodermia: cod. AL AD-SCLERO12DBD 12 antigeni Profilo anticorpi citoplasmatici cod. AL AD-CYTO6DBD 6 antigeni Profilo anticorpi Onco neuronali Paraneoplastici: cod. DL 1111-5001-7 G Sindromi neurologiche paraneoplastiche IgG 14 antigeni Profilo anticorpi Gangliosidi IgG e IgM: GA 50381 G Gangliosidi e Solfatidi 12 antigeni GA 50391 M Gangliosidi e Solfatidi 12 antigeni | 5,88 | Profilo Anticorpi Anti-Nucleo e Anti-Nucleari Estraibili (ANA/ENA): cod. DL 1590-5001-30 G EUROLINE ANA Profile 3 plus DFS70 16 antigeni Profilo anticorpi per epatopatie autoimmuni: cod. DL 1300-5001-9 G EUROLINE malattie epatiche autoimmuni 10 antigeni Profilo anticorpi per miositi: cod. DL 1530-5001-9 G EUROLINE Autoimmune Infiamatory Myopahathies 20 antigeni Profilo anticorpi per sclerodermia: cod. DL 1532-5001-2 G Profilo sclerosi 13 antigeni Profilo anticorpi citoplasmatici: cod. DL 1590-5001-35 G Profilo citoplasma 10 antigeni Profilo anticorpi Onco neuronali Paraneoplastici: cod. DL 1111-5001-7 G Sindromi neurologiche paraneoplastiche IgG 12 antigeni Profilo anticorpi Gangliosidi IgG e IgM: cod. DL 1130-1601-2 G Gangliosidi profilo 2 G 7 antigeni cod. DL 1130-1601-2 M Gangliosidi profilo 2 M 7 antigeni |  |
| Rif. | 9 | Qualità, sensibilità e specificità degli antigeni presenti sulle strisce per immunoblot | D | 10 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff. 1x10=10 | Ottima qualità sensibilità e specificità | Giudizio buono coeff. 0,6x10=6 | Buona qualità sensibilità e specificità |  |
| Rif. | 10 | Disponibilità del antigene "Sulfatidi" nel pannello "Gangliosidi IgG/IgM" | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 3 | Il profilo dei gangliosidi IgG e per IgM (cod GA 50381 e GA 50391) contiene l'antigene "Sulfatidi" | 0 | Il profilo gangliosidi IgG e IgM non contiene l'antigene "Sulfatidi" |  |
| Rif. | 11 | Disponibilità del antigene "cN-1A" nel pannello "Miositi" | T | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 0 | L'antigene cN-1a antigene non è presente nel profilo miositi offerto; il profilo cod AL AD-MYOSO12ADBD contiene 12 antigeni; non è presente l'antigene cN-1A | 3 | Il profilo cod. EUROLINE DL 1530-5001-9 G Autoimmune inflammatory myophathies 20 Ag (IgG) contiene 20 antigeni tra cui l’antigene ricombinante cN-1a |  |
| Rif. | 12 | Stabilità delle singole strisce dall’apertura del kit pari alla scadenza dichiarata del kit (indicata in IFU) | D | 3 | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Giudizio ottimo: coeff.1x3= 3 | Tutti i componenti dei kit Immunoblot incluse le singole strisce, sono stabili fino a data di scadenza dichiarata anche dopo l’apertura del kit. | Giudizio ottimo: coeff.1x3=3 | Tutti i componenti dei kit Immunoblot, incluse le singole strisce, sono stabili fino a data di scadenza dichiarata anche dopo l’apertura del kit |  |
| Rif. | 13 | Numero di antigeni disponibili a catalogo | Q | 5 | Punteggio quantitativo(Q) PUNTI 5: al maggior numero di antigeni disponibili a catalogo. Punteggi prorporzionalmente inferiori per numeri di antigeni inferiori presenti a catalogo | 5 | Sono disponibili globalmente, presenti nei diversi kit Immunoblot, 90 diversi antigeni | 4,56 | Sono disponibili globalmente, presenti nei diversi kit Immunoblot, 82 diversi antigeni |  |
| Rif. | 14 | Disponibilità di strisce per immunoblot pre-adese nel supporto di reazione al fine di minimizzare la manipolazione | T | 5 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnato/non assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto | 5 | Le strisce immunoblot sono inserite in appositi telai di plastica che garantiscono l'assenza di contaminazioni | 5 | Le strisce immunoblotting sono pre-adese su supporto di reazione denominato PreQ. |  |
| TOTALE PUNTEGGI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE |  |  |  |  |  | 60,18 |  | 46,64 |  |  |

Per ciascun Lotto vengono calcolati i punteggi delle rispettive offerte economiche come di seguito sinteticamente indicato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

Viene pertanto calcolato il punteggio dell’offerta economica come di seguito sinteticamente indicato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

Lotto n. 1

|  | Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L. |
| --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | Euro 500.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | Euro 496.970,00 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30,00 |

L’importo complessivo di fornitura inclusi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso (pari a Euro 740,00) ammonta a Euro 497.710,00.

Lotto n. 2

|  | Ditta ALIFAX S.R.L. | Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L. |
| --- | --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | Euro 170.000,00 | Euro 170.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | Euro 159.000,00 | Euro 140.578,10 |
| Punteggio “Offerta economica” | 24,64 | 30,00 |

Gli importi complessivi di fornitura inclusi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso (pari a Euro 740,00) ammontano rispettivamente a:

Ditta ALIFAX SRL                          - Euro 159.740,00

Ditta EUROIMMUN ITALIA SRL - Euro 141.318,10

Sulla base di quanto sopra descritto, viene determinato il punteggio complessivo come di seguito sotto riportato:

|  | Lotto n. 1 | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L | 70,00 | 30,00 | 100,00 |

|  | Lotto n. 2 | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta ALIFAX S.R.L. | 60,18 | 24,64 | 84,82 |
| 2 | Ditta EUROIMMUN ITALIA S.R.L. | 46,64 | 30,00 | 76,64 |

Essendo le ore undici la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | Responsabile Settore Autoimmunità ed Allergologia S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ……………….. |
| Dott.ssa | Barbara | CASTELLA | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Senior S.C. Acquisti di Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |