PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER L’ESECUZIONE DI SEPARAZIONI ELETTROFORETICHE SERICHE, CDT, EMOGLOBINE PATOLOGICHE (SECONDO METODO) MEDIANTE TECNOLOGIA CAPILLARE E DI UN SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI IMMUNOFISSAZIONE SU GEL DI AGAROSIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI MONOCLONALI SU SIERO E URINA E PER LA ISOELETTROFOCALIZZAZIONE SU LIQUIDO CEREBRO SPINALE OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI PER ANNI CINQUE. GARA N. 7981710 – CIG N. 855404091C

I VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore undici,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento numero centoquarantasette del due febbraio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | - | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Monica | MAFFI | - | Dirigente Biologo Settore Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

| Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dall’unica ditta Sebia Italia srl di Bagno a Ripoli partecipante alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, gara id n. ID gara id n. 132701947, facendo constatare che la medesima ha presentato offerta tecnica che, dalla verifica del contenuto, risulta regolare e completa ai sensi della disciplina di gara. |  |
| --- | --- |

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nelle colonne identificate con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nelle colonne identificate con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Di seguito si riporta il dettaglio dei criteri di valutazione (punteggio complessivo 70):

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
|  | Sistema Elettroforesi Capillare - Criteri Valutazione (50 punti) |  |  |  |  |  |  |
| Rif.1 | Massimo numero di campioni alloggiabili a bordo con il primo caricamento; |  | 5 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 5 attribuiti al sistema che permette l'alloggiamento del maggior numero di campioni a bordo con il primo caricamento; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.2 | Cambio metodica SPE/IT/CDT/HbA2 e viceversa automatico, programmabile senza fasi di interruzione o attesa, non assistito dall’Operatore; |  |  | 3 | Punteggio tabellare( T) Punti 3 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.3 | Utilizzo di tappo perforabile per gli antisieri per l’esecuzione delle Immunotipizzazioni; |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif. 4 | Tecnologia con capillari con finestra con lettura a bolla |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.5 | Sistema di termostatazione dei capillari che assicuri il mantenimento di una temperatura costante ed omogenea, tramite effetto Peltier a contatto diretto; |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.6 | Esecuzione delle immunotipizzazioni con disponibilità di vano a temperatura controllata, on board, per la conservazione degli antisieri; |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.7 | Start-up e shut-down automatici e programmabili; | 2 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.8 | Descrizione dettagliata delle modalità caricamento campioni e reattivi, tempo di avvio da sistema spento e da stand-by e tempo di spegnimento; | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.9 | Bassa produzione di rifiuti liquidi; indicare il quantitativo di rifiuti liquidi con riferimento alla esecuzione di 100 campioni (SPE) |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 2 attribuiti al sistema che permette l'alloggiamento del maggior numero di campioni a bordo con il primo caricamento; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.10 | Possibilità di ampiamento del pannello analitico; | 2 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.11 | Capienza dell’archivio storico sistema Elettroforesi Capillare |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 2 attribuiti al sistema che permette l'alloggiamento del maggior numero di campioni a bordo con il primo caricamento; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.12 | Sistema Esperto, a rete neurale, integrato per l’aiuto interpretativo morfologico-qualitativo dei tracciati elettroforetici su ogni singola frazione proteica (6 bande), in grado di separare in due insiemi i campioni anomali e normali; capace inoltre di distinguere qualitativamente e morfologicamente le frazioni anomale dalle normali frazione per frazione. | 6 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.13 | Elenco delle pubblicazioni su primarie riviste scientifiche nazionali ed internazionali che riportino nel paragrafo “Materiali e Metodi” i sistemi analitici offerti; | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.14 | Pubblicazioni scientifiche inerenti il sistema analitico offerto con indicazione del Impact Factor; | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.15 | Performance ottenute nella partecipazione a VEQ nazionali o internazionali per la stessa tipologia strumentale offerta (allegare documentazione); | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.16 | Valutazione del progetto di automazione proposto in funzione della massimizzazione delle produttività e gestione integrata delle diverse metodiche | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
|  | Sistema Immunofissazione gel agarosio - Criteri Valutazione (20 punti): |  |  |  |  |  |  |
| Rif.17 | Analizzatori, per metodiche in gel di agarosio, compatto che raggruppi in un unico modulo tutte le fasi analitiche (migrazione, colorazione/decolorazione e lettura ad alta risoluzione); |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |  |  |
| Rif.18 | Possibilità di utilizzare un dispositivo per la stratificazione simultanea e standardizzata degli antisieri nelle metodiche immunofissative con descrizione puntuale delle sue caratteristiche; | 2 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.19 | Deposizione a rilascio programmabile del campione a diversa matrice e concentrazione proteica nel supporto di agarosio in una unica applicazione; |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.20 | Presenza di un dispositivo che eviti l’evapororazione dei campioni biologici in attesa di essere processati (descrivere modalità per la conservazione dei campioni); |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.21 | Disponibilità di un reattivo riducente per il trattamento di sieri con crioprecipitato/ immunocomplessi; |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.22 | Possibilità di effettuare dosaggio densitometrico della Proteina di Bence Jones dalla pista di riferimento della immunofissazione urinaria; | 2 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.23 | Disponibilità di lastrine per l’esecuzione di immunofissazioni che consentano di eliminare le interferenze da Daratumumab in Pazienti trattati con Darzalex; |  |  | 2 | Punteggio tabellare( T) Punti 2 attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto |  |  |
| Rif.24 | Capienza dell’archivio storico sistema Immunofissazione gel agarosio; |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punti 2 attribuiti al sistema che permette l'alloggiamento del maggior numero di campioni a bordo con il primo caricamento; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.25 | Pubblicazioni scientifiche inerenti il sistema analitico offerto con indicazione del Impact Factor. | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
|  | TOTALE PUNTEGGIO (70) | 38 | 11 | 21 |  |  |  |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella sopracitata tabella.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Essendo le ore undici e trenta minuti seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | - | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità | COMPONENTE …………………. |
| - | Dr.ssa | Monica | MAFFI | - | Dirigente Biologo Settore Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |