FORNITURA IN NOLEGGIO SUDDIVISA IN LOTTI DI N. 2 PORTATILI PER RADIOSCOPIA DIGITALI DIRETTI OCCORRENTI PER ANNI QUATTRO ALLA S.C. RADIOLOGIA.

I VERBALE

L’anno duemilaventitré il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore quattordici e trenta minuti, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero quarantotto del sedici del mese di gennaio duemilaventitre per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dr. | Gabriele | GALLARATO | Dirigente Medico – S.C. Radiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Emanuele | ROBERTO | Dirigente Fisico – S.C. Fisica Sanitaria | COMPONENTE |
| Dott. | Ettore | FERRERO | Responsabile S.S. Prevenzione e Protezione | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Roberta | PATRITI | Tsrm – Coordinatore di Comparto (Radiodiagnostica) | COMPONENTE |
| Sig. | Alberto | ROSSO | Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C. Acquisti di Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa attraverso la piattaforma Sintel, gara ID n160275887 dalle seguenti ditte:

|  | Ditta | Luogo | Partita IVA | Lotti di partecipazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROCOLUMBUS S.R.L. | MILANO (MI) | N. 00840200158 | Lotti n. 1 e n. 2 |
| 2 | PRIMAX INTERNATIONAL SRL | TORRE DE' ROVERI (BG) | N. 04401680162 | Lotto n. 2 |
| 3 | SAGO MEDICA SRL | PIEVE DI CENTO (BO) | N. 01122350380 | Lotti n. 1 e n. 2 |

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo 17.1 del Disciplinare.

“Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito dettaglio criteri di valutazione e relativi punteggi massimi:

#### LOTTO N. 1  - Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Sottocriterio | D | Q | T | Descrizione tipologia punteggi - valutazione relazione tecnica come richiesta all’art. 15 punto a) |  |  |
| Rif. 1 | Caratteristiche del generatore e del complesso radiogeno con particolare riferimento alla potenza del tubo ed alla capacità di dissipazione termica |  | 10 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 2 | Caratteristiche della catena di formazione dell'immagine, del sistema di acquisizione digitale |  | 8 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 3 | Consolle e funzionalità dei software specifici, con particolare riferimento all'amichevolezza dell'interfaccia utente |  | 12 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 4 | Caratteristiche dello stativo e del sistema di movimentazione, con particolare riferimento all'ergonomia e maneggevolezza |  | 14 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 5 | Caratteristiche e qualità degli apparati software ed hardware per l’interfacciamento in rete ed esportazione dei segnali |  | 5 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 6 | Indicatori Dosimetrici e modalità contenimento della dose con particolare riferimento al nuovo Dlgs 101/2020 |  | 5 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 7 | Qualità Immagine con particolare riferimento alle principali modalità di applicazione previste (es.angiografico, ERCP, urologiche…) |  | 12 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 8 | Organizzazione di supporto ed assistenza tecnica | 8.1 - Tempi di intervento in caso di chiamata espressi in hh lavorative |  | 1 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punteggio massimo attribuito al migliore tempo di intervento. Punti attribuiti in proporzione inversa per tempi superiori, applicando la seguente formula: (migliore tempo/tempo preso in considerazione) x 1 |  |  |
|  |  | 8.2 Risoluzione di guasti garantita espressi in gg lavorativi |  | 1 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punteggio massimo attribuito al migliore tempo di intervento. Punti attribuiti in proporzione inversa per tempi superiori, applicando la seguente formula: (migliore tempo/tempo preso in considerazione) x 1 |  |  |
|  |  | 8.3 Disponibilità di muletto equivalente in caso di tempi di risoluzione superiore alle tre giornate lavorative |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) Punteggio assegnato/non assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della disponibilità / non disponibilità dell’elemento richiesto. |  |  |
|  |  | 8.4 Organizzazione del servizio di assistenza tecnica | 1 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |

#### LOTTO N. 2 - Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Sottocriterio | D | Q | T | Descrizione tipologia punteggi - valutazione relazione tecnica come richiesta all’art. 15 punto a) |  |  |
| Rif. 1 | Caratteristiche del generatore e del complesso radiogeno con particolare riferimento alla potenza del tubo ed alla capacità di dissipazione termica |  | 10 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 2 | Caratteristiche della catena di formazione dell'immagine, del sistema di acquisizione digitale |  | 8 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 3 | Consolle e funzionalità dei software specifici, con particolare riferimento all'amichevolezza dell'interfaccia utente |  | 12 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 4 | Caratteristiche dello stativo e del sistema di movimentazione, con particolare riferimento all'ergonomia e maneggevolezza |  | 14 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 5 | Caratteristiche e qualità degli apparati software ed hardware per l’interfacciamento in rete ed esportazione dei segnali |  | 5 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 6 | Indicatori Dosimetrici e modalità contenimento della dose con particolare riferimento al nuovo Dlgs 101/2020 |  | 5 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 7 | Qualità Immagine con particolare riferimento alle principali modalità di applicazione previste (es. angiografico, ERCP, urologiche…) |  | 12 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |
| Rif. 8 | Organizzazione di supporto ed assistenza tecnica | 8.1 - Tempi di intervento in caso di chiamata espressi in hh lavorative |  | 1 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punteggio massimo attribuito al migliore tempo di intervento. Punti attribuiti in proporzione inversa per tempi superiori, applicando la seguente formula: (migliore tempo/tempo preso in considerazione) x 1 |  |  |
|  |  | 8.2 Risoluzione di guasti garantita espressi in gg lavorativi |  | 1 |  | Punteggio quantitativo “Q” Punteggio massimo attribuito al migliore tempo di intervento. Punti attribuiti in proporzione inversa per tempi superiori, applicando la seguente formula: (migliore tempo/tempo preso in considerazione) x 1 |  |  |
|  |  | 8.3 Disponibilità di muletto equivalente in caso di tempi di risoluzione superiore alle tre giornate lavorative |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) Punteggio assegnato/non assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |  |  |
|  |  | 8.4 Organizzazione del servizio di assistenza tecnica | 1 |  |  | Punteggio discrezionale “D” Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggio discrezionale. |  |  |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente attribuzione discrezionale variabile da zero ad uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| DistintoCD | Insufficiente | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Distinto | 0,90 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dettagliatamente specificato nella Tabella di valutazione riportata nel precedente articolo 17.1..

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

Ptotj=i=1nPij

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| Pij | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima |
| Ptotj | Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima |

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi qualitativi (Q), dai punteggi tabellari (T) e dai punteggi quantitativi (Q).”

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore quindici e trenta minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| Dr. | Gabriele | GALLARATO | Dirigente Medico – S.C. Radiologia | PRESIDENTE ………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Emanuele | ROBERTO | Dirigente Fisico – S.C. Fisica Sanitaria | COMPONENTE …………………. |
| Dott. | Ettore | FERRERO | Responsabile S.S. Prevenzione e Protezione | COMPONENTE ………………… |
| Dott.ssa | Roberta | PATRITI | Tsrm – Coordinatore di Comparto (Radiodiagnostica) | COMPONENTE ……………….. |
| Sig. | Alberto | ROSSO | Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE ………………….. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto S.C. Acquisti di Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |