[image: image1.wmf] 

Via Michele Coppino, 26   

-

  12100  CUNEO

 

Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545

 

Email:              

as

o.cuneo

@

cert.legalmail.it

 

 

Sito web:         http://www.ospedale.cuneo.it

 

 

       P.I./Cod. Fisc. 01127900049

 

AZIENDA OSPEDALIERA

 

S. CROCE E CARLE di CUNEO

 



FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE PER TEMOLESIONE OCCORRENTE PER MESI 12 ALLA S.S.D. TERAPIA ANTALGICA- GARA N. 8470777   – CIG VARI.

II° VERBALE
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di luglio, alle ore quattordici e minuti cinque, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Semplice Dipartimentale Terapia Antalgica – Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo – Via Michele Coppino n. 26,  si sono nuovamente riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero quattrocentocinquantacinque del cinque aprile duemilaventidue e s.m.i.:
	-
	Dr.ssa
	Marianna 
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista 
S.C. Farmacia Ospedaliera 
	-  PRESIDENTE

	-
	Dr.ssa
	Anna 
	MAZZEI 
	-
	Dirigente Medico 
S.S.D. Terapia Antalgica
	-  COMPONENTE

	-
	Dr.
	Alfonso 
	MOLLO 
	-
	Dirigente Medico 
S.S.D. Terapia Antalgica
	-  COMPONENTE

	
	
	
	
	
	
	

	-


	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	-
	Assistente Amm.vo 
 S.C.I. Acquisti Beni  e Servizi 
	- SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, richiamato quanto riportato nel I° verbale del 12/05/2022 in merito alla regolarità della documentazione tecnica acquisita agli atti e sulla base delle valutazioni della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, procede, come previsto dalla disciplina di gara, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio “Caratteristiche tecnico -  qualitative”:

Lotto n.1 – CIG 9123667031

· N. 300 Cannule misure varie con varie esposizioni della punta attiva e graduate per la profondità con punta coudè per evitare danno neurale 

· N. 200 Termocoppie 

· N. 3 Kit lesione del gasser
	
	Max punti
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE
	X-MED

	1.1
	Controllo direzionale delle cannule
	   20
	14
	20

	1.2
	Atraumaticità della punta della cannula
	20
	16
	20

	1.3
	Facilità di scorrimento della termocoppia
	10
	6
	10

	1.4

 
	Possibilità di infondere in contemporanea  a stimolazione 
	10
	4
	10

	1.5
	Possibilità di lavoro del generatore con Radiofrequenza pulsata con mantenimento durante la procedura di voltaggio a temperatura costante  
	10
	6
	10

	TOTALE PUNTI
	70
	46
	70


Lotto n.2 – CIG 9123685F07

· N. 50 Cateteri armati, radiopachi, mandrinati, con punta distale liscia e traumatica per epidurolisi + RFP MONOPOLARE certificati per lisi 

	
	Max punti
	ALORMED
	TECNICA SCIENTIFICA SERVICE
	X-MED

	1.1
	Disponibilità di diversi introduttori
	   10
	8
	2
	10

	1.2
	Atraumaticità dei cateteri
	10
	4
	2
	10

	1.3
	Robustezza e controllo direzionale dei cateteri
	10
	7

	7
	6

	1.4

 
	Possibilità di associare radiofrequenza alla lisi 
	30
	30
	30
	30

	1.5
	Possibilità di lavoro del generatore con Radiofrequenza pulsata con mantenimento durante la procedura di voltaggio a temperatura costante  
	10
	2
	6
	10

	TOTALE PUNTI
	70
	51
	47
	66


Lotto n.3  – CIG 912369574A

· N. 10 Cateteri armati, radiopachi, mandrinati, con punta distale liscia e traumatica per epidurolisi + RFP BIPOLARE certificati per lisi 

	
	Max punti
	ALORMED

	X-MED 

	1.1
	Disponibilità di diversi introduttori
	   10
	8
	10

	1.2
	Atraumaticità dei cateteri
	10
	10
	10

	1.3
	Robustezza e controllo direzionale dei cateteri
	10
	7
	6

	1.4

 
	Possibilità di associare radiofrequenza alla lisi 
	30
	30
	30

	1.5
	Possibilità di lavoro del generatore con Radiofrequenza pulsata con mantenimento durante la procedura di voltaggio a temperatura costante  
	10
	2
	10

	TOTALE PUNTI
	70
	57
	66


Considerato quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Lotto 1:
Ditta 
XMED






punti  70
Ditta 
TECNICA SCIENTIFICA SERVICE

punti  46
Lotto 2:

Ditta
XMED






punti  66
Ditta
 ALORMED





punti  51
Ditta 
TECNICA SCIENTIFICA SERVICE

punti  47
Lotto 3:
Ditta
XMED






punti  66
Ditta
ALORMED





punti  57
Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quindici e minuti dieci, il Sig. Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti.  

Il presente verbale viene pertanto approvato in tutte le sue parti e sottoscritto dai componenti: 

	Dr.ssa
	Marianna 

	MONDINI  
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera 
____________________ 


	-    PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Anna 
	MAZZEI 
	Dirigente Medico 
S.S.D. Terapia Antalgica 

______________________


	-   COMPONENTE

	Dr.
	Alfonso 
	MOLLO 
	Dirigente Medico 
S.S.D. Terapia Antalgica 

______________________


	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	Assistente Amm.vo 
 S.C.I. Acquisti Beni 
 e Servizi 
____________________
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 6 di 6

[image: image1.wmf]