N° 1 ecotomografo intraoperatorio per la SC Chirurgia - Estremi della Ditta offerente e dell’offerta

| Ditta offerente |  |
| --- | --- |
| Indirizzo (al quale riferirsi per ogni eventuale comunicazione) |  |
| Sito WEB della Ditta (se disponibile) |  |
| Riferimento aziendale (relativamente alla specifica offerta) |  |
| Numero/i telefonico/i e/o fax del/i riferimento/i aziendale/i |  |
| Indirizzo/i di posta elettronica del/i riferimento/i aziendale/i |  |
| Rappresentante/i di zona e suoi/loro riferimenti telefonici, posta elettronica, ecc. (se presente/i) |  |
| Protocollo e data della lettera d’invito (riportare il protocollo e la data della lettera d’invito ricevuta dall’Azienda Ospedaliera) |  |
| Numero dell’offerta emessa dalla Ditta |  |
| Data dell’offerta emessa dalla Ditta |  |
| Eventuali altre informazioni relative alla Ditta offerente o all’offerta ritenute utili |  |

N° 1 ecotomografo intraoperatorio per la SC Chirurgia - Modello per le risposte al questionario tecnico – Art. 3.1 del Capitolato di gara

| N° | Domanda | Risposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numero di canali digitali attivi in trasmissione / ricezione |  |
| 2 | Numero livelli di grigio e dimensione monitor |  |
| 3 | Tipo di zoom (specificare se in tempo reale o su immagine freeze) |  |
| 4 | Tipo, frequenze, larghezza di banda e modalità di funzionamento delle sonde proposte |  |
| 5 | Tipo e capacità della memoria immagini |  |
| 6 | Elenco delle prestazioni disponibili nel pacchetto sw fornito in dotazione e modalità di aggiornamento software |  |
| 7 | Caratteristiche dei moduli ecografici presenti |  |
| 8 | Numero di sonde collegabili contemporaneamente e selezionabili dall’utilizzatore |  |
| 9 | Funzionalità per l'impiego di messi di contrasto di seconda generazione (Specificare) |  |
| 10 | Funzionalità per indagini elastosonografiche |  |
| 11 | Modalità di aggiornamento previste (hardware, firmware, software) |  |
| 12 | Tipo e caratteristiche della stampante in bianco e nero |  |
| 13 | Disponibilità di dichiarazione di conformità DICOM (specificare per le varie classi DICOM 3.0 previste) |  |
| 14 | Possibilità di utilizzo con robot chirurgico mediante impiego di sonde e dotazioni specifiche (Specificare, con particolare indicazione delle sonde e delle loro caratteristiche) |  |
| 15 | Formazione del personale (specificare modalità e tempi proposti) |  |
| 16 | Tipo di apparecchiatura elettromedicale (B, BF, CF) |  |
| 17 | Norme tecniche alle quali l’apparecchiatura risulta conforme |  |
| 18 | Direttive europee alla quale l’apparecchiatura risulta soggetta e conforme con presenza di marchio CE |  |
| 19 | Massa (kg) |  |
| 20 | Dimensioni (h x l x p – mm x mm x mm) |  |
| 21 | Potenza elettrica assorbita (W o VA), tipo di spina in dotazione (Specificare, shuzko, poli allineati, ecc.), eventuale presenza di cavo di alimentazione di tipo “scollegabile” (Specificare) |  |
| 22 | Caratteristiche del carrello: eventuale presenza di trasformatore di isolamento e potenza relativa, disponibilità di prese di alimentazione aggiuntive caratteristiche delle ruote ingombre (Specificare) |  |
| 23 | Eventuali modalità adottate per rispettare le norme sui sistemi medicali (Specificare se necessarie ed applicabili) |  |
| 24 | Dichiarazione che tutte le parti, i componenti e gli accessori del sistema sono privi di latice (latex free) o specificazione dei componenti contenenti latice con indicazione della percentuale contenuta nella mescola |  |
| 25 | Eventuali riferimenti WEB (URL Uniform Resource Locator) in lingua italiana o inglese, liberamente accessibili durante il periodo di validità della procedura di acquisizione, dai quali desumere informazioni tecnologiche, cliniche, operative, letteratura medica, ecc. relativamente al/ai prodotto/i offerto/i |  |

N° 1 ecotomografo intraoperatorio per la SC Chirurgia - Modello per le risposte al questionario sulle condizioni di fornitura – art. 3.2 del Capitolato di gara

| N° | Domanda | Risposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tempo di intervento correttivo su chiamata |  |
| 2 | Sede del centro di assistenza tecnica (recapiti, ecc…) |  |
| 3 | Eventuali marchi o certificazioni di qualità |  |
| 4 | Disponibilità di manuali per operatore originali con traduzione in italiano, anche sintetica, se redatti in lingua straniera (2 copie), specificare inoltre l’eventuale disponibilità a fornire i manuali d’uso e altra documentazione tecnica in formato elettronico in caso di aggiudicazione |  |
| 5 | Eventuale disponibilità a fornire (in caso di aggiudicazione), l’elenco dei principali componenti, accessori e parti di ricambio in formato elettronico ed in forma tabulare, comprendente almeno il codice o articolo, la descrizione, la quotazione al momento della formulazione dell’offerta, oltre che eventuali altre informazioni disponibili (dati tecnici, disegni, schemi, foto, ecc.) (Si / No, Specificare) |  |
| 6 | Tempi e modalità di consegna, periodo massimo intercorrente tra la consegna e la messa in servizio (accettazione della fornitura certificata dalla SS Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliera) |  |