Struttura Complessa ACQUISTI DI BENI e SERVIZI	 		Direttore  	 Dott.Claudio CALVANO

Corso C.Brunet, 19/A – 12100 CUNEO				Telefono	 0171 – 64.32.22

E-mail: acquisti@ospedale.cuneo.it				Fax		 0171 – 64.32.35

Prot. n. 0016400|02/05/2023|OSP_CN|aoscc_cn  del  02.05.2023 CC/PG/OM

PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 02.05.2023

INDAGINE ESPLORATIVA EX ART. 63, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

RELATIVA ALL’INTENZIONE DI ATTIVARE UN PROCEDIMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE - AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DELLA FORNITURA DI COLONNA LAPAROSCOPICA 3D 4K ICG OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA.

Richiamato l’art 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, questa Azienda Ospedaliera manifesta la volontà di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla formale richiesta di offerta alla Ditta D.P. MEDICAL s.r.l. di Centallo (CN) per la fornitura di n. 1 colonna laparoscopica 3D 4K ICG occorrente alla S.C. Ostetricia e Ginecologia.

La colonna sopra citata è ritenuta infungibile rispetto alla necessità sanitaria della S.C. Oculistica e in particolare per le seguenti motivazioni tecniche:

- Fluorescenza 3D 4K in contemporanea

- Interscambiabilità con gli altri dispositivi già presenti nel blocco

- Unicità sul mercato in merito alla tecnologia 3D 4K ICG che permette con un solo tasto o tramite pedale di passare da 4K-3D a 4K-3D-ICG in 3 modalità di fluorescenza senza la necessità di cambiare telecamera o ottiche, questo si traduce in maggior risparmio e comfort per operatore e strumentista oltre che un risparmio di tempo

- 3 modalità di fluorescenza in base alle esigenze cliniche (intensity map, overlay, monocromatica). Possibilità in modalità overlay (Verde-blu) di aumentare o diminuire l’intensità della fluorescenza (50-75-100%)

- Videolaparoscopio 4K-3D-ICG con autorotazione automatica senza perdita dell’orizzonte

- Possibilità di pedale per ICG

- Possibilità di sdoppiamento del monitor in PIP (picture in picture) anche con modalità spies (enfatizzazione dei vasi Chroma, Spectra A, Spectra B)

- Unica centralina TC-304 sia per 4K-2D-ICG che per 4K-3D-ICG

- Uniformità per materiale monouso (tubi co2)

- Sistema di registrazione aida + avm compatibile con tutti i sistemi in dotazione e possibilità di video routing e video conferenza per corsi e congressi in un dispositivo piccolo e maneggevole

- Fonte luce led a basso consumo con tecnologia “laser” che garantisce il doppio della luminosità rispetto alle fonti luce led sul mercato

- Retrocompatibilità della fonte luce Rubina anche con testine ICG della vecchia generazione.

L’importo presunto di aggiudicazione è stimato complessivamente in Euro 200.000,00 IVA esclusa.

Con il presente avviso, si intende portare a conoscenza del mercato la necessità sopra descritta, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo, esistono altri operatori economici in grado di fornire prodotti ritenuti idonei aventi le medesime caratteristiche funzionali.

Potranno essere inoltrate eventuali osservazioni relative all’unicità dell’Operatore Economico sopra indicato, allegando documentazione tecnica comprovante l’asserita equivalenza tecnico-funzionale dei prodotti proposti, sino alla data del 17 maggio 2023, al seguente indirizzo mail acquisti@ospedale.cuneo.it.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale l’Operatore economico indicato costituisca l’unico fornitore del dispositivo in argomento, questa Azienda Ospedaliera attiverà la fase di negoziazione delle condizioni contrattuali.

La procedura di scelta del contraente sarà espletata, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

IL DIRETTORE

Dott. Claudio CALVANO

(firmato in originale)