[image: image1.wmf] 

Via Michele Coppino, 26   

-

  12100  CUNEO

 

Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545

 

Email:              

as

o.cuneo

@

cert.legalmail.it

 

 

Sito web:         http://www.ospedale.cuneo.it

 

 

       P.I./Cod. Fisc. 01127900049

 

AZIENDA OSPEDALIERA

 

S. CROCE E CARLE di CUNEO

 



Struttura Complessa Interaziendale ACQUISTI BENI e SERVIZI
 Direttore f.f. Dott.Claudio CALVANO
Corso C.Brunet, 19/A – 12100 CUNEO



Telefono
 0171 – 64.32.22

E-mail: acquisti@ospedale.cuneo.it



Fax

 0171 – 64.32.35

Prot. n.  0031290|09/09/2022|OSP_CN|aoscc_cn 
del  9 Settembre 2022                
CC/PG/OM
AVVISO
RELATIVO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE - AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) PER MESI VENTIQUATTRO DI N. 3 INIETTORI DI MEZZO DI CONTRASTO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER PROCEDURE ANGIOGRAFICHE DIAGNOSTICHE ED INTERVENTISTICHE – S.C. CARDIOLOGIA E SALA IBRIDA 
Questa Azienda Ospedaliera manifesta la volontà di procedere, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e richiamato in particolare l’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla formale richiesta di offerta alla Ditta MOSS S.p.A., per la fornitura in noleggio (locazione operativa) per mesi ventiquattro di n. 3 iniettori di mezzo di contrasto e del relativo materiale di consumo per procedure angiografiche diagnostiche ed interventistiche come segue:

Strumentazione:

n. 2
Iniettori (sistemi automatici di iniezione) di mezzo di contrasto per S.C. Cardiologia 

n. 1
Iniettore (sistema automatico di iniezione) di mezzo di contrasto per Sala Ibrida 

con le seguenti caratteristiche:

sistema dotato di portata variabile continua che può essere modificata dall’operatore con un comando manuale

dotato di carrello mobile e di staffa per montaggio del sistema sulla sponda letto

l’impostazione dei parametri deve essere automatica e modificabile dall’operatore secondo limiti di sicurezza non oltrepassabili

possibilità di interfaccia con il sistema di monitoraggio

Materiale di consumo:

· Comandi (prolunga) manuali per attivazione dei lavaggi e del mezzo di contrasto trasparente per una migliore visibilità e possibilità di ispezione per la presenza di eventuali bolle d’aria

· Siringa pluriuso per mezzo di contrasto con sistema per eliminazione aria

· Trasduttore di pressione
In merito a quanto sopra si precisa che le peculiari caratteristiche tecniche degli iniettori - ritenute essenziali - sono di seguito precisate:

· dotate di un sensore dell’aria sulla linea paziente

· dotate di un trasduttore di pressione integrato nel sistema; 

· la linea di iniezione è unica per mezzo di contrasto e salina.

La procedura di scelta del contraente sarà espletata, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’importo presunto di fornitura in argomento per un periodo di ventiquattro mesi è di Euro 280.000,00 IVA esclusa.
Potranno essere inoltrate eventuali osservazioni relativamente all’unicità dell’operatore economico indicato, sino alla data del  26 Settembre 2022, al seguente indirizzo mail acquisti@ospedale.cuneo.it.








IL DIRETTORE f.f.







   

       Dott. Claudio CALVANO
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2[image: image1.wmf][image: image2.png]BB REGIONE Non c’é cura
B W PIEMONTE senza cuore

www.regione.piemonte.it/sanita | (sistema Sanitario Regionale del Piemonte






