PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA DI GARA ATTIVATA PER ADDIVENIRE ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT ATTACCO STACCO OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO ALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI. GARA N. 8162595 – CIG 8767163BC5.
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore undici e minuti trentacinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo sita in Via Michele Coppino n.26, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero novecentotrentasette  del primo luglio duemilaventuno e così composta:

	Dr.
	Riccardo 
	DUTTO


	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	- PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Paola


	INGUAGGIATO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
	- COMPONENTE

	Sig.ra
	Barbara


	ARIAUDO
	-
	Coordinatrice Infermieristica

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
	- COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	-
	Assistente Amministrativo - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta e informa i Convenuti che in merito alla presente procedura di gara sono pervenute numero due offerte dei seguenti Operatori Economici:

· Ditta D.R.M. S.r.l. di Poggio Rusco (MN);
· Ditta EMODIAL S.r.l. di Ferrara.

Il Sig. Presidente inoltre richiama la disciplina di gara riportata nella richiesta di preventivo prot. n. 20431 del 27/05/2021 e in particolare richiama le seguenti specifiche composizioni dei vari kit:
· Kit ATTACCO CATETERE VENOSO CENTRALE
· N. 2 Guanti Nitrile powder free “M”

· N. 2 Garze TNT 10X10 – 4 strati

· N. 1 Telo TNT + PE 60 x 50 ades. taglio foro (lungh. taglio foro 12 cm)

· N. 2 cerotti pretagliati 15x 4

· N. 2 Siringhe 2,5 cc s/ago c/luer lock

· N. 2 Siringhe 20 cc s/ago c/luer lock

· N. 1 Perforatore completo di capsula e tappo 

· N. 1 Klemmer
· Kit STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE
· N. 2 Guanti Nitrile powder free “M”

· N. 2 Garze TNT 10X10 – 4 strati

· N. 1 Telo TNT + PE 50 x 30 

· N. 4 cerotti pretagliati 15x 4

· N. 2 Siringhe 2,5 cc s/ago c/luer lock

· N. 2 Siringhe 20 cc s/ago c/luer lock

· N. 2 Tappi luer lock non perforabili (abs) 

· N. 1 Tasca di protezione TNT bianco 24x21x8 completa di cerotti
· SET MEDICAZIONE DELL’OSTIO

· N. 2 Guanti Nitrile powder free “M”

· N. 2 Garze TNT 10X10 – 4 strati

· N. 1 Telo TNT + PE 50 x 30

· N. 1 Cerotto “soffix med” 10x8 

· Kit ATTACCO FISTOLA ARTERO/VENOSA
· N. 2 Guanti Nitrile powder free “M”

· N. 1 Garze TNT 10X10 – 4 strati

· N. 1 Traversa assorbente 60x40

· N. 6 Cerotti pretagliati 15x4

· N. 1 Salvietta clorexidina Pmc reg n° 18894

· N. 1 Klemmer

· Kit STACCO FISTOLA ARTERO/VENOSA
· N. 2 Guanti Nitrile powder free “M”

· N. 2 Garze TNT 10X10 – 4 strati

· N. 1 Traversa assorbente 60x40

· N. 2 Bende premi fistola coesive areate latex free

· N. 1 Dispositivo smaltimento aghi mod “protector”

Successivamente la Commissione, a seguito dell’esame della campionatura e della documentazione tecnica invita dalle Ditte offerenti, riscontra che la composizione del kit “STACCO FISTOLA ARTERO/VENOSA” proposto dalla Ditta D.R.M. S.r.l. non risulta conforme a quanto specificatamente richiesto dalla documentazione di gara per la seguente motivazione:

· Il “Dispositivo smaltimento aghi mod. “Protector” non risulta contenuto all’interno della confezione del Kit, ma – in modo difforme rispetto a quanto richiesto – fornito “A PARTE”, come confermato dalla dicitura riportata sull’etichetta del kit.
Sulla base di quanto sopra descritto, si evidenzia pertanto che la Ditta D.R.M. S.r.l. risulta esclusa dal prosieguo della gara avendo presentato un’offerta non conforme alle specifiche stabilite nella richiesta di preventivo prot. n. 20431 del 27/05/2021.

La Commissione prosegue i lavori riscontrando che i Kit offerti dalla Ditta EMODIAL S.r.l. sono conformi a quanto richiesto e attivando la fase di valutazione qualitativa dell’offerta presentata dalla Ditta citata; l’analisi conduce - in ossequio a quanto previsto dalla disciplina di gara - all’attribuzione dei seguenti punteggi in merito al parametro di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:
	Parametro di valutazione

“Caratteristiche tecnico-qualitative”


	Max punti
	Ditta EMODIAL S.r.l.
	Note

	1.1
	Qualità dei materiali 
	50
	45
	I prodotti compresi nei Kit risultano di buona qualità.

Si puntualizza inoltre che le siringhe sono ritenute idonee sebbene siano risultate opache e che la tasca di protezione per CVC contenuta nel Kit “stacco catetere venoso centrale” risulta di buona impermeabilità.
 

	1.2
	Tipo di confezionamento


	20
	20
	La confezione risulta ottima e confacente all’utilizzo preposto.

 

	TOTALE PUNTI
	70
	65
	


Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Essendo le ore dodici e minuti quindici, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:
	Dr.
	Riccardo 
	DUTTO


	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	- PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Paola


	INGUAGGIATO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
	- COMPONENTE

	Sig.ra
	Barbara


	ARIAUDO
	-
	Coordinatrice Infermieristica

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI
	- COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	-
	Assistente Amministrativo - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	- SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Pagina 3 di 3

