FORNITURA IN SERVICE SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DI IMMUNOISTOCHIMICA E DI IBRIDAZIONE IN SITU, CORREDATI DI APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO, ANTICORPI PRIMARI, KITS DI RILEVAZIONE, CONSUMABILI, ACCESSORI E DI QUANTO ALTRO NECESSARIO ALLA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO ED ALLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASL CN1 (PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO E PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVÌ).  GARA N. 8336006 – CIG N. 8963476E61 E N. 89635023D9

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore quindici in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero duecentotrenta del ventidue febbraio duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dott. | Paolo | GASCO | - | Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr-ssa | Carla Angela | ZAVATTERO | - | Direttore F.F. S.C. Anatomia Patologica – ASL CN1 | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Silvia | VIVALDA | - | Vice Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Alla seduta assiste il dottor Claudio Calvano, Responsabile ff della SCI Acquisti beni e servizi, oltre al il Sig. Samuele Mazza in qualità di agente commerciale della ditta Roche Diagnostics S.p.a. munito di relativa delega.

Si procede con la dettagliata lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale del II del ventinove del mese di marzo duemilaventidue e di seguito riportato:

Lotto n. 1

| Rif. | Criterio di valutazione | p.max Q | p.max T | Ditta Agilent Technologies Italia | Ditta Leica Microsystems | Ditta Roche Diagnostics |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif.1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente. | 8 |  | 8 | 6,4 | 6,22 |
| Rif.2 | Presenza di sonda per la misurazione dei livelli di anticorpi e/o reagenti. |  | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Rif.3 | Possibilità di esecuzione in contemporanea di protocolli di colorazione con diversi sistemi di rivelazione. |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rif.4 | Separazione automatica dei liquidi di scarico. |  | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Rif.5 | Possibilità di esecuzione di corse di colorazione notturne e fine settimana. | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
| Rif.6 | Archiviazione automatica e rendiconto delle prestazioni del sistema | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| Rif.7 | Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva. | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| Rif.8 | Durata media di una corsa IHC costituita da 30 determinazioni in contemporanea di 3 tests per ciascuna delle seguenti molecole: CD3, CITOCHERATINA AE1/AE3, E-CADERINA, Ki67, S100, MART1/MELAN A, P40, P63, HMB45, CALPONINA | 10 |  | 9,38 | 10 | 10 |
|  | Punteggio complessivo offerta tecnica |  |  | 69,38 | 68,40 | 54,22 |

Lotto n. 2

| Rif. | Criterio di valutazione | p.max Q | p.max T | Ditta Roche Diagnostics |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif.1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente. | 6 |  | 6 |
| Rif.2 | Presenza di sonda per la misurazione dei livelli di anticorpi e/o reagenti. |  | 10 | 0 |
| Rif.3 | Possibilità di esecuzione in contemporanea di protocolli di colorazione con diversi sistemi di rivelazione. |  | 10 | 10 |
| Rif.4 | Separazione automatica dei liquidi di scarico. |  | 4 | 0 |
| Rif.5 | Possibilità di esecuzione di corse di colorazione notturne e fine settimana. |  | 6 | 6 |
| Rif.6 | Archiviazione automatica e rendiconto delle prestazioni del sistema |  | 8 | 8 |
| Rif.7 | Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva. |  | 8 | 8 |
| Rif.8 | Durata media di una corsa di colorazione per l’esecuzione esecuzione di 10 tests HER 2 | 8 |  | 8 |
| Rif.9 | Possibilità di esecuzione di tutti i tests di Target Therapy/ Farmacodiagnostica (HER 2, PDL-1, ALK, ROS-1, BRAF V 600 E) con sistema certificato ed approvato FDA sulla piattaforma offerta. |  | 10 | 10 |
|  | Punteggio complessivo offerta tecnica |  |  | 56,00 |

Dopo la lettura dei punteggi sopra riportati, il Sig. Samuele Mazza, agente commerciale della ditta Roche Diagnostics S.p.a., interviene richiedendo di verbalizzare la dichiarazione allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Per ciascun Lotto si procede quindi all’inserimento del punteggio complessivo dell’offerta tecnica sistema Sintel, per l’apertura telematica delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche della Ditte concorrenti, dando lettura delle quotazioni in esse riportate per la determinazione del punteggio all’Offerta economica ai sensi dell’art 19 del Disciplinare di gara come di seguito sinteticamente riportato e così come risulta registrato sulla piattaforma telematica Sintel:

| Lotto n. 1 | Ditta Agilent Technologies Italia | Ditta Leica Microsystems | Ditta Roche Diagnostics |
| --- | --- | --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 1.300.000,000 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa | 1.276.239,935 Prot. informatico n. 1642693276630 | 1.031.701,50 Prot. informatico n. 1643192456476 | 1.136.352,20 Prot. informatico n. 1643367346801 |
| Punteggio “Offerta economica” | 18,47 | 30,00 | 27,18 |

Sulla base di quanto sopra descritto, viene data lettura del punteggio totale derivante dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica ed economica come sotto riportato:

|  |  | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta Leica Microsystems | 68,40 | 30,00 | 98,40 |
| 2 | Ditta Agilent Technologies Italia | 69,38 | 18,47 | 87,85 |
| 3 | Ditta Roche Diagnostics | 54,22 | 27,18 | 81,40 |

| Lotto n. 2 | Ditta Roche Diagnostics |
| --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | 500.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa | 481.125,00 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30,00 |

Sulla base di quanto sopra descritto, viene data lettura del punteggio totale derivante dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica ed economica come sotto riportato:

|  |  | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ditta Roche Diagnostics | 56,00 | 30,00 | 86,00 |

Essendo le ore undici e cinquanta minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| - | Dott. | Paolo | GASCO | - | Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | PRESIDENTE ………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr-ssa | Carla Angela | ZAVATTERO | - | Direttore F.F. S.C. Anatomia Patologica – ASL CN1 | COMPONENTE ………………. |
| - | Dott.ssa | Silvia | VIVALDA | - | Vice Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |