FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA GESTIONE DELLA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA E TERRENI DI COLTURA SOLIDI E LIQUIDI OCCORRENTE PER ANNI SETTE ALL’AIC 4 (A. O. SANTA CROCE E CARLE , ASLCN1 E ASLCN2). GARA N. 8266529 CIG N. 8884217FC8

I VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di gennaio, alle ore dieci, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero milleseicentosessantadue del tre dicembre duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dall’unica ditta offerente Becton Dickinson Italia S.p.A. partecipante alla gara in oggetto attraverso la piattaforma Sintel, gara ID n. 145803461 facendo constatare che la medesima ha presentato offerta tecnica che, dalla verifica, risulta regolare e completa si sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi attribuiti secondo le modalità riportate nelle seguente tabella Tab. 1.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
| Automazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.1 | Caricamento in continuo, con accesso random, dei campioni biologici, senza necessità di attendere il sistema in pausa |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.2 | Numero di tipologie di piastre caricabili on board contemporaneamente |  | 2 |  | Punteggio quantitativo (Q) PUNTI 2: assegnati al numero maggiore di tipologie offerte caricabili on board contemporaneamente. Punteggi proporzionalmente inferiori per numeri di tipologie inferiori. La ditta deve indicare puntualmente il numero di tipologie caricabili on board contemporanemante |  |  |
| Rif.3 | Presenza di sistemi di sicurezza per l’Operatore (filtri HEPA |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.4 | Presenza di agitatore vortex, on board, per la risospensione del campione |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.5 | Verifica della presenza e del volume del campione raccolto |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.6 | Verifica della deposizione del campione sulla piastra con alert in caso di non inoculo |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.7 | Completa automazione della gestione dei brodi e vetrini senza intervento dell’Operatore anche nella fase di etichettatura |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.8 | Possibilità di gestire e processare tutte le tipologie di campioni, compresi quelli semiliquidi e solidi, in assoluta sicurezza per l’Operatore, mantenendo la completa automazione per la selezione, etichettatura, semina e sorting delle piastre |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.9 | Posizionamento di dischetti antibiotati |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.10 | Accesso manuale a tutte le piastre in caso di emergenza |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.11 | Acquisizione delle immagini a tempi definiti dagli Operatori |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.12 | Software in grado di riconoscere e refertare le piastre negative. Il software deve essere in grado di presentare le immagini sorterizzate per materiale e per paziente | 3 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |  |  |
| Rif.13 | Possibilità degli incubatori di gestire processi in parallelo mediante canali dedicati per piastre in ingresso, piastre in uscita, acquisizione di immagini |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Sistema Colony Picking e Antibiogramma |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.14 | Dispensazione della matrice in totale automazione |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.15 | Integrazione fisica (mediante catena di collegamento) del sistema di Colony Picking al sistema di automazione della semina/incubazione |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.16 | Massima produttività del sistema di picking – numero di spot Maldi/ora |  | 2 |  | Punteggio quantitativo (Q) PUNTI 2: assegnati alla massima produttività. Punteggi proporzionalmente inferiori per produttività inferiori. La ditta deve elencare puntualmente la produtività del sistema di picking |  |  |
| Rif.17 | Possibilità in tutti i Centri che eseguiranno l’antibiogramma di standardizzare automaticamente l’inoculo a 0,5 Mc Farland |  |  | 4 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 4: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.18 | Identificazione dei principali marker di resistenza con test di conferma nei pannelli offerti (ESBL, CRE, MRSA, VRE, ecc.) | 3 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice La ditta deve elencare puntualmente ed analiticamente tutti i marker di resistenza disponibili con il relativo test di conferma |  |  |
| Rif.19 | Possibilità di eseguire simultaneamente identificazione biochimica e test di sensibilità in un unico dispositivo |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.20 | Assenza di test supplementari che precedano o seguano l’incubazione dei pannelli | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |  |  |
| Rif.21 | Sistema in grado di saggiare la sensibilità agli antibiotici con il metodo della microdiluizione in brodo fornendo valori di MIC corrispondenti alla concentrazione in microgrammi/ml della molecola di antibiotico fisicamente presente nel pozzetto; esplicitare puntualmente ed analiticamente la modalità utilizzata | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |  |  |
| Rif.22 | Identificazione, in spettrometria di massa (Maldi-Tof) rapida, affidabile e con alta riproducibilità, specie-specifica, Certificazione CE-IVD del maggiore numero di microrganismi |  | 2 |  | Punteggio quantitativo (Q) PUNTI 2: assegnati al maggior numero di specie identificabili. Punteggi proporzionalmente inferiori per numeri di specie identificabili minori. La ditta deve indicare puntualmente il numero di specie identificabili (Certificazione CE-IVD) |  |  |
| Rif.23 | Identificazione dei microrganismi real-time con tempi inferiori al minuto |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.24 | Identificazione diretta del microrganismo da emocolture positive con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice |  |  |
| Rif.25 | Identificazione diretta delle resistenze batteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Elencare puntualmente ed analiticamente le resistenze rilevabili | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice. |  |  |
| Rif.26 | Identificazione di specie micobatteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Fornire numero delle specie identificate e elenco delle stesse | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice. |  |  |
| Rif.27 | Impatto della manutenzione giornaliera da parte dell’Operatore con specifico riferimento alle procedure richieste ed alla necessità di utilizzo di Sali igroscopici | 1 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice. |  |  |
| Sistema in automazione per l’incubazione ed il rilevamento della crescita di microrganismi aerobi, anaerobi e miceti su campioni ematici in rete geografica |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.28 | Automazione del sistema con riferimento alle fasi di carico e scarico dei flaconi |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |  |  |
| Rif.29 | Possibilità di eseguire il prelievo di emocolture utilizzando lo stesso sistema in uso presso le Aziende Sanitarie dell’Area AIC4 per i prelievi venosi senza la necessità di impiegare dispositivi alternativi o adattatori |  |  | 3 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 3: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |  |  |
| Rif.30 | Disponibilità di flaconi selettivi per miceti per pazienti immunocompromessi |  |  | 1 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 1: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |  |  |
| Rif.31 | Disponibilità di flaconi per la ricerca di micobatteri su sangue |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |  |  |
| Rif.32 | Uniformità della interfaccia gestionale per tutti i moduli strumentali offerti al fine di semplificare il percorso formativo degli Operatori e la trasversalità intra e inter laboratorio | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice. |  |  |
| Sistema gestionale per microbiologia (middleware) in rete geografica |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.33 | Attivazione del Sistema Esperto, residente sul middleware, per i risultati provenienti dal Maldi-Tof e dal sistema per identificazione biochimica ed antibiogramma |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |
| Rif.34 | Sistema esperto con regole EUCAST trasparenti (evidenza descrittiva della regola applicata, personalizzabile nel testo e refertabile | 1 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice. |  |  |
| Rif.35 | Monitoraggio di indicatori di performance utili a controllare la qualità del dato analitico delle emocolture (TTR - Time To Result, percentuale di contaminazione dei campioni prelevati, volume di sangue prelevato) |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. |  |  |
| Rif.36 | Refertazione a distanza per tutte le linee diagnostiche coinvolte (colturale, identificazione, antibiogramma, emocolture) Descrivere puntualmente ed analiticamente le modalità e le potenzialità del middleware offerto; referenze di installazioni similari sul territorio nazionale ed internazionale | 2 |  |  | Punteggio discrezionale(D) Si rimanda al successivo art. 19.2 relativo ai coeff. di valutazione attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice. |  |  |
| Terreni di coltura pronti all’uso (solidi e liquidi) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.37 | Terreni di coltura validati per la semina in automazione |  |  | 2 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 2: assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto |  |  |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva Tabella a) :

Tabella a) coefficienti discrezionali CD

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella tabella  (Tab. 1 ) all’art. 19.1

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Per quanto concerne il punteggio relativo all’offerta tecnica, la commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi “D”, quantitativi “Q” e tabellari "T" come specificato nel precedente articolo 19.2 procederà, in relazione a ciascuna offerta rispondente ai requisiti minimi, all’attribuzione dei punteggi come segue

- determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali “D”

verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella 	di riferimento (art.  19.2) per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio.

- determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali  “Q”

verrà assegnato secondo le modalità specificate nelle tabelle Tab.1 di cui al precedente art.19.1.

- determinazione del punteggio relativo al criterio tabellare “T”

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

Ptotj=i=1nPij

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| Pij | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima |
| Ptotj | Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima |

Al risultato di detta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente oltre e quelli quantitativi.

Punteggio offerta economica

Il punteggio relativo all’offerta economica di ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente Ce (determinato così come indicato al precedente art. 18.3) per il punteggio massimo attribuito all’offerta economica (art. 19).

I punteggi sia tecnici che economici verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

Punteggio complessivo

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore undici e trenta minuti seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE ……………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE …………………….. |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE ………………………. |
| - | Dr.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………………. |