PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI DEVICE PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE PRE-ANALITICA ED ANALITICA DELLA MATRICE URINARIA OCCORRENTI PER ANNI 4 AI LABORATORIO ANALISI AFFERENTI L’AREA OMOGENEA PIEMONTE SUD-OVEST (A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E AA.SS.LL CN1 – CN2) - GARA n. 8034795 CIG 861495341D

I VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile, alle ore undici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti, in videoconferenza,  i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero quattrocentoquarantacinque del venticinque marzo duemilaventuno:

| Dr. | GianMatteo | MICCA | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Federica | PIANA | Responsabile S.S. Microbiologia e Virologia - S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott. | Claudio | GARRO | Coordinatore Tecnico S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

La Commissione Giudicatrice prende atto dei criteri e dei punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati nell’Art. 19 del Disciplinare di gara e segnatamente:

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

|  | punteggio massimo |
| --- | --- |
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| totale | 100 |

Tab. 1   - Criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica

| LOTTO UNICO |  | PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE |  |  | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” “T” e “D” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | t | Q |  |
| Rif. 1 | Tappi con colori diversi per permettere un sorting sia manuale che automatico dei campioni (pre-analitiche Sort-Pro 10 e MUT) | _ | _ | 15 | Punteggio quantitativo (Q) Punti 20 (*) presenza di 12 colori Punti 15 presenza = > 10 colori Punti 0 presenza < = 9 colori |
| Rif. 2 | Provette con inibitore di crescita batterica con tappo di colore dedicato (diverso dal colore delle provette secche) | _ | 10 | _ | Punteggio tabellare (T) Punti 10 per il possesso del requisito Punti 0 in assenza |
| Rif. 3 | Contenitori per raccolta delle urine 24 h che permettano l’aspirazione del liquido senza richiedere il capovolgimento del contenitore stesso | _ | 10 | _ | Punteggio tabellare (T) Punti 10 per il possesso del requisito Punti 0 in assenza |
| Rif. 4 | Caratteristiche di sicurezza dei contenitori (perfetta tenuta del tappo vite) | 10 | _ | _ | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |
| Rif. 5 | Caratteristiche dei singoli contenitori in relazione alla qualità della estrusione ed alla qualità dei materiali (peso, spessore della parete, resistenza alla compressione, qualità dei tappi delle provette) | 15 | _ | _ |  |
| Rif. 6 | Caratteristiche del tappo delle provette in relazione all’abbattimento degli aerosol al momento dell’apertura | 5 | _ | _ |  |
| Rif. 7 | Caratteristica dei tappi a vite in relazione alla qualità della estrusione ad alla qualità dei materiali (peso, spessore della parete, resistenza alla compressione) | 5 | _ | _ |  |

(*) La commissione rileva un refuso nel Disciplinare di gara nell’indicazione della distribuzione del punteggio (20 anziché 15 punti) previsto per la completezza di tutti i colori disponibili.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista, per ogni singolo lotto, una soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

Punteggi “Q” e “T”:

A ciascuno degli elementi quantitativi identificati dalla colonna “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella tabella (Tab. 1) all’art. 19.1.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

La documentazione tecnica scaricata dalla piattaforma SINTEL è resa disponibile ai singoli componenti la Commissione tramite CD, si dà inoltre atto che la campionatura è già presente presso la SCI Laboratorio Analisi.

Essendo le ore undici e minuti venti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

| Dr. | GianMatteo | MICCA | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE _______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Federica | PIANA | Responsabile S.S. Microbiologia e Virologia - S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE _______________ |
| Dott. | Claudio | GARRO | Coordinatore Tecnico S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ________________ |
| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE _________________ |