PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PER ANNI SETTE DI N. 1 ECOTOMOGRAFO INTRAOPERATORIO OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA.  GARA N. 8152184 – CIG N. 8754559A9F

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilavuntuno il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore nove e trenta minuti, si sono riuniti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento numero millecinquantuno del ventisei luglio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr.ssa | Maria Carmela | GIUFFRIDA | - | Direttore FF S.C. Chirurgia Generale | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Stefano | GIACCARDI | - | Dirigente Medico S.C. Chirurgia Generale | COMPONENTE |
| - | Ing. | GianNicola | RUGGIERO | - | Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria clinica | COMPONENTE |

La Dott.ssa Paola Gerbotto - Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto SCI Acquisti Beni e Servizi - assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Sig.ra Barbara Gastaldi, Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti beni e servizi, supporta la Commissione giudicatrice per l’apertura telematica su piattaforma SINTEL dell’offerta della ditta Multimed srl., unica ditta offerente.

Preliminarmente all’apertura elettronica della busta contenente l’offerta economica, viene inserito nel sistema il punteggio relativo all’offerta tecnica attribuito dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale II del dodici novembre  duemilaventuno e di seguito riportato:

| Rif. | Sottocriterio di valutazione qualitativa | Punteggio massimo attribuibile (D) | Punteggio attribuito | Analisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualità delle immagini prodotte, qualità e dimensioni del display di visualizzazione | 15 | 9 Buono = (coeff. 0,60x15) | Monitor 19” risoluzione full-HD 1024x1280 pixel |
| Rif. | Sottocriterio di valutazione qualitativa | Punteggio massimo attribuibile (D) | Punteggio attribuito | Analisi |
| 2 | Qualità delle funzionalità diagnostiche disponibili e versatilità di utilizzo | 15 | 15 Ottimo = (coeff. 1 x15) | Software surgery (codice UA2302) Software colo proctologico e modulo 3D per la sonda modello 9052 (sonda coloproctologica 3D rotante a 360° Modulo per l’impiego dei mezzi di contrasto Software per elastosonografia utilizzabile con la sonda codice 9024 (intraoperatoria biplanare da chirurgia open) |
| 3 | Funzionalità specifiche per l’impiego in ambito chirurgico, urologico e per l’effettuazione di biopsie e con la sonda laparoscopica | 20 | 16 Più che buono = (coeff. 0,80 x 20) | Disponibilià di guide bioptiche per la tipologie di sonde offerte; kit biopsia risterilizzabile (codice UA1249) per la sonda laparoscopica (codice 9066) |
| 4 | Ergonomia generale dell’apparecchio, con particolare rilievo della previsione di utilizzo nell’ambito della sala operatoria | 10 | 10 Ottimo = (coeff. 1 x 10) | Tastiera impermeabile Monitor con braccio snodato orientabile Quattro connettori per le sonde Telecomando sterilizzabile Sonde sterilizzabili |
| 5 | Modalità di utilizzo con robot chirurgico | 10 | 10 Ottimo = (coeff. 1 x 10) | Sonda ecografica laparoscopica specifica per essere manovrata dal braccio robotico modello 9026 Possibilità di visualizzare l’immagine come picture in picture nella consolle del robot da parte del primo operatore, che dispone altresì di telecomando wireless risterilizzabile per gestire l’ecografo |
|  | Punteggio complessivo | 70 | 60 |  |

Si procede quindi all’apertura telematica della busta contenente l’offerta economica, dando lettura della quotazione in essa riportata per la determinazione del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente indicato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

|  | Ditta Multimed Italia srl |
| --- | --- |
| Importo base di gara | 357.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 740,00 | 225.505,37 |
| Punteggio prezzo offerta economica | 30 |

Sulla base di quanto sopra descritto, si procede pertanto a dare lettura del punteggio totale come sotto riportato:

|  |  |  | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica |  | Punteggio totale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ditta Multimed srl | 60,00 | 30,00 |  | 90,00 |  |  |  |  |

L’importo dell’offerta economica complessiva incluso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari a Euro 740,00) ammonta a Euro 226.245,37.

Tutti gli importi economici sopra indicati risultano al netto dell’importo dell’IVA.

Essendo le ore dieci la seduta viene chiusa.

Letto approvato e sottoscritto:

| - | Dr.ssa | Maria Carmela | GIUFFRIDA | - | Direttore FF S.C. Chirurgia Generale | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Stefano | GIACCARDI | - | Dirigente Medico S.C. Chirurgia Generale | COMPONENTE ………………… |
| - | Ing. | GianNicola | RUGGIERO | - | Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria clinica | COMPONENTE ………………. |

| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |