PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” IN NOLEGGIO PER ANNI OTTO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK, DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE PER IL LOCALE DI RIPROCESSAMENTO DEGLI ENDOSCOPI NELL’AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PIASTRA ENDOSCOPICA INCLUSO IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. GARA N. 8060698 – CIG N. 86430706FE

I VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore quattordici si sono riuniti presso un ufficio della S.C.I. Acquisti beni e servizi sito in Corso Carlo Brunet diciannove/A in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero ottocentocinquatatre del quattordici giugno duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr.ssa | Giovanna | VENEZIA | - | Responsabile SS Endoscopia Digestiva | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr. | Marco | COLMO | - | Direttore ff S.C. Pneumologia | COMPONENTE |
| - | Ing. | Paola Maria | ARNEODO | - | Direttore della S.C. Tecnico | COMPONENTE |
| - | Ing. | Ezio | GASTALDI | - | Dirigente responsabile S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE |
|  | Dr. | Alessandro | RAVIOLO |  | Dirigente medico di Direzione Sanitaria | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmessa dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto attraverso la piattaforma informatica SINTEL, ID gara n 135624013 facendo constatare che dalla verifica del contenuto di tale busta risulta che l’unica ditta concorrente, CANTEL MEDICAL (ITALY) di Pomezia (RM) – offerta SINTEL ID 07869740584 ha inviato documentazione regolare e completa ai sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare di gara e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo diciannove del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencato nella sottostante tabella con le relative ripartizioni dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi attribuiti secondo le modalità riportate nella tabella sottoriportata. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

| N | Parametro di valutazione | Punteggio massimo | Sottocriterio di valutazione: criterio motivazionale e modalità di attribuzione del punteggio | Suddivisione punteggio massimo | Tipologia punteggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elementi caratterizzanti l’attività nel settore | 3 | Numero di impianti già messi in opera a partire dal 1 gennaio 2010 con caratteristiche simili a quelle richieste. Verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta che indica il numero maggiore di impianti con caratteristiche simili a quelle richieste. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale diretta rispetto alla migliore offerta considerata. Il punteggio verrà attribuito valutando la risposta alla domanda del questionario tecnico (n.1) | 3 | Q |
| 2 | Elementi caratterizzanti il progetto e modalità di esecuzione dei lavori | 10 | Qualità complessiva del progetto e del cronoprogramma dei lavori proposto Il punteggio verrà attribuito valutando: la chiarezza espositiva, la precisione e il grado di approfondimento del progetto presentato, anche dal punto di vista formale (es. sottoscrizione da parte di professionisti abilitati, certificazioni disponibili per apparecchi e impianti), il grado di ridondanza dei dispositivi installati per assicurare la più ampia continuità di esercizio in caso di guasto in qualche sezione d’impianto oltre a quanto previsto in capitolato, il layout complessivo, le soluzioni tecniche adottate per il contenimento degli spazi e ottimizzare l’ergonomia delle zone di lavoro. Saranno valutate altresì le risposte alle domande del questionario tecnico ( dal n. 2 al n.5) | 10 | D |
| 3 | Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema e degli apparati | 32 | Caratteristiche tecniche degli impianti accessori (pressurizzazione, addolcimento, lavandini semiautomatici, distribuzione aria compressa, aspirazione vapori ecc..) Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (dalla n. 6 alla n. 24) | 5 | D |
|  |  |  | Caratteristiche tecniche e funzionali delle lavaendoscopi, modalità e procedure certificate di decontaminazione e sanificazione, grado di automazione dei processi, tempi necessari al completamento dei cicli di disinfezione, qualità delle certificazioni fornite Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (dalla n. 25 alla n. 72) | 10 | D |
|  |  |  | Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di asciugatura e stoccaggio degli endoscopi in condizioni asettiche Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (dalla n.73 alla n. 94) | 10 | D |
|  |  |  | Caratteristiche complessive del sistema di tracciabilità (caratteristiche tecniche dei dispositivi hardware, certificazioni del software, possibilità di integrazione del software con gli applicativi in uso) Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (dalla n.95 alla n. 97) | 5 | D |
|  |  |  | Tipologia di accorgimenti adottati per il risparmio idrico ed energetico e la minimizzazione del rumore Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (dalla n.98 alla n.100) | 2 | D |
| 4 | Caratteristiche tecniche e funzionali del materiale di consumo | 10 | Tipologia dei disinfettanti, caratteristiche chimico-fisiche e modalità di confezionamento. Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alla domande del questionario tecnico ( n.101) | 10 | D |
| 5 | Caratteristiche del corso di formazione e supporto all’avvio degli impianti e qualità dell’assistenza tecnica nel corso dell’appalto | 15 | Numero di giornate dedicate di formazione e affiancamento sul posto al personale sanitario e tecnico dell’Azienda Ospedaliera. Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alla domanda del questionario tecnico (n. 102 ). Verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta che indica il numero maggiore di giornate dedicate di formazione. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale diretta rispetto alla migliore offerta considerata | 3 | Q |
|  |  |  | Affiancamento sul posto al personale sanitario e tecnico dell’Azienda. Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alla domanda del questionario tecnico (n. 103). Verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta che indica il numero maggiore personale destinato all’affiancamento sul posto al personale sanitario e tecnico dell’Azienda. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale diretta rispetto alla migliore offerta considerata | 2 | Q |
|  |  |  | Disponibilità all’intervento manutentivo 7 giorni su 7 (festivi compresi). Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto - Risposta alla domanda del questionario tecnico (n. 104). | 4 | T |
|  |  |  | Tempo massimo di intervento su chiamata. Verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta che indica il minor tempo di intervento sul posto in caso di chiamata, purchè congruente con la logistica. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale inversa rispetto alla migliore offerta considerata. Risposta alla domanda del questionario tecnico (n. 105). | 4 | Q |
|  |  |  | Caratteristiche organizzative del servizio di manutenzione / assistenza tecnica specificando la sede del Centro di assistenza, se lo stesso sia gestito direttamente o delegato a Ditte terze, competenze, modalità di contatti immediati, il numero dei Tecnici disponibili presso tale sede ed eventuali centri alternativi in grado di soddisfare le esigenze del momento e tempo massimo di soluzione guasti. Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alla domanda del questionario tecnico (n. 106). | 2 | D |

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al punteggio massimo complessivo di 42 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione Giudicatrice, attribuirà collegialmente a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi  “Q” è assegnato un punteggio così come dettagliatamente specificato nella relativa tabella all’art. 19.1

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Punteggio offerta tecnica

Per quanto concerne il punteggio relativo all’offerta tecnica, relazione a ciascuna offerta rispondente ai requisiti minimi, all’attribuzione dei punteggi come segue:

- determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali “D”

verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella di riferimento “CD” per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio.

- determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali “Q”

verrà assegnato secondo le modalità specificate nella tabella specificata all’ art.19.1 e 19.2 del Disciplinare di gara.

- determinazione del punteggio relativo al criterio tabellare “T”

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi discrezionali, quantitativi e tabellari.

Punteggio offerta economica

Il punteggio relativo all’offerta economica di ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente Ce  per il punteggio massimo attribuito all’offerta economica.

I punteggi sia tecnici che economici verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

Punteggio complessivo

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore quindici la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dr.ssa | Giovanna | VENEZIA | - | Responsabile SS Endoscopia Digestiva | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr. | Marco | COLMO | - | Direttore ff S.C. Pneumologia | COMPONENTE ……………… |
| - | Ing. | Paola Maria | ARNEODO | - | Direttore della S.C. Tecnico | COMPONENTE ……………….. |
| - | Ing. | Ezio | GASTALDI | - | Dirigente responsabile S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE ………………… |
|  | Dr. | Alessandro | RAVIOLO |  | Dirigente medico di Direzione Sanitaria | COMPONENTE …………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………………. |